## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 7.168 | 7.592 | 7.24 | 7.336 | 7.616 | 7.488 | 7.48 | 7.232 | 7.184 | 7.384 | 7.168 | 7.048 | 8.84 | 8.608 | 8.76 | 10.296 | 8.432 | 8.064 | 7.872 | 7.392 | 7.912 | 8.28 | 8.12 | 8.216 | 188.728
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 96.8 | 94.4 | 95.2 | 92.8 | 94 | 91.6 | 86.4 | 105.2 | 109.6 | 109.6 | 102.8 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 113.2 | 126 | 123.6 | 116 | 109.6 | 106.4 | 111.2 | 104.4 | 2128.8
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 2.8 | 11.6 | 11.6 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 44.4 | 43.2 | 42.8 | 42.8 | 44.8 | 46 | 53.6 | 58 | 46.8 | 18 | 18 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 72.4 | 74 | 74 | 69.6 | 69.6 | 63.6 | 55.6 | 50 | 1038.8
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 19.6 | 18.6 | 18.4 | 17.8 | 17.6 | 19 | 19.8 | 24.8 | 27 | 25 | 25.8 | 26 | 27 | 27.8 | 27.2 | 27.6 | 29.2 | 33.8 | 36.8 | 33.4 | 30.2 | 31.2 | 28.2 | 23.8 | 615.6
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 30.75 | 30 | 29.55 | 29.55 | 30.6 | 30.9 | 38.25 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 47.85 | 51 | 50.7 | 47.85 | 48 | 42.15 | 39 | 33.9 | 675.3
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 24.45 | 124.2 | 119.4 | 119.55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.4
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 13.1 | 12.7 | 13 | 13.7 | 12 | 12.3 | 10.7 | 13.4 | 15.7 | 15.4 | 15.6 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 12.1 | 11.2 | 297.2
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 3.3 | 3 | 3.15 | 3 | 4.35 | 4.65 | 4.8 | 4.95 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 3.45 | 0 | 0 | 4.05 | 9 | 7.65 | 7.8 | 6.9 | 7.05 | 6.9 | 4.8 | 4.65 | 113.55
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 77.4 | 75.8 | 76.8 | 75 | 76.6 | 72.8 | 66.6 | 80.2 | 83 | 84.4 | 77.2 | 72.4 | 69.2 | 66.6 | 68.8 | 68.2 | 84.2 | 91.8 | 87.2 | 82.6 | 79.4 | 75 | 83.4 | 80.6 | 1855.2
| Сумма | 289.918 | 282.692 | 283.24 | 278.386 | 285.466 | 282.738 | 287.53 | 333.282 | 335.984 | 262.184 | 249.068 | 246.798 | 256.29 | 246.308 | 247.01 | 315.796 | 379.982 | 407.714 | 403.572 | 378.542 | 366.162 | 348.13 | 342.42 | 316.766 | 7425.978
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч