## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 4.984 | 4.976 | 4.996 | 4.984 | 4.956 | 4.912 | 4.872 | 4.844 | 4.868 | 4.888 | 4.812 | 4.828 | 4.868 | 4.868 | 4.944 | 4.856 | 4.788 | 4.82 | 4.912 | 4.936 | 4.92 | 4.904 | 4.928 | 4.912 | 117.576
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | 2.096 | 2.096 | 2.1 | 2.092 | 2.088 | 2.084 | 2.068 | 2.044 | 2.02 | 2.016 | 2.036 | 2.04 | 2.06 | 2.044 | 2.036 | 2.028 | 2.016 | 2.04 | 2.044 | 2.06 | 2.068 | 2.072 | 2.084 | 2.076 | 49.408
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 176.8 | 176.8 | 177.2 | 172 | 172 | 184.4 | 182.8 | 168 | 150.4 | 137.6 | 127.6 | 135.2 | 138 | 132.8 | 136.8 | 138.4 | 149.2 | 160 | 172.4 | 150.4 | 142.8 | 140.8 | 130.8 | 176.4 | 3729.6
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 72.8 | 68.4 | 66 | 70 | 68 | 69.6 | 80.4 | 113.6 | 132.4 | 131.2 | 106.8 | 102 | 102 | 97.2 | 96.4 | 94 | 107.6 | 112 | 109.6 | 104 | 105.6 | 93.6 | 80.8 | 76.4 | 2260.4
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 25.8 | 24.8 | 24.6 | 29 | 25.2 | 25.2 | 26.2 | 27.6 | 27 | 24.8 | 23.6 | 26.4 | 26.6 | 29.2 | 25.6 | 25.6 | 28.4 | 29.4 | 28.2 | 28.8 | 31.8 | 27.2 | 26 | 25.8 | 642.8
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 129.4 | 130.4 | 127.2 | 124.4 | 123 | 115 | 102.8 | 81.2 | 82.2 | 77.6 | 76.2 | 78.8 | 80.6 | 78.2 | 76 | 73.8 | 76.6 | 79 | 76.4 | 79 | 83.2 | 80 | 78 | 125.6 | 2234.6
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 15.6 | 14.4 | 17.4 | 17.6 | 20.4 | 38.4 | 45.2 | 46.6 | 30 | 26.2 | 20.2 | 21.6 | 20.6 | 17.8 | 24 | 24.4 | 27 | 37.8 | 52 | 27.6 | 17 | 22.8 | 17.2 | 17 | 618.8
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 30.6 | 30.8 | 31.6 | 28.6 | 28 | 29.6 | 33.4 | 39 | 37 | 33 | 30.2 | 33.4 | 35.8 | 36 | 35.4 | 39.6 | 44 | 42 | 42.8 | 42.8 | 41.6 | 37 | 34.8 | 32.6 | 849.6
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 46.6 | 42.6 | 41 | 40.4 | 42.2 | 43.6 | 53.4 | 85.4 | 104.6 | 105.2 | 82.8 | 74.8 | 74.6 | 67.2 | 70 | 67.6 | 78.4 | 81.8 | 80.6 | 74.4 | 73.2 | 65.4 | 54 | 50 | 1599.8
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 504.68 | 495.272 | 492.096 | 489.076 | 485.844 | 512.796 | 531.14 | 568.288 | 570.488 | 542.504 | 474.248 | 479.068 | 485.128 | 465.312 | 471.18 | 470.284 | 518.004 | 548.86 | 568.956 | 513.996 | 502.188 | 473.776 | 428.612 | 510.788 | 12102.584
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч