## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао | 16.368 | 16.368 | 16.416 | 16.416 | 16.512 | 16.464 | 16.368 | 16.32 | 15.936 | 15.6 | 15.648 | 15.648 | 15.84 | 15.456 | 15.456 | 15.648 | 15.504 | 15.648 | 15.744 | 15.696 | 15.888 | 15.648 | 15.888 | 15.888 | 382.368
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао | 13.044 | 13.08 | 13.08 | 13.116 | 13.14 | 13.128 | 13.068 | 12.984 | 12.696 | 12.42 | 12.456 | 12.468 | 12.612 | 12.252 | 12.3 | 12.396 | 12.336 | 12.432 | 12.528 | 12.48 | 12.612 | 12.456 | 12.612 | 12.66 | 304.356
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао | 21.12 | 21.216 | 21.264 | 21.216 | 21.312 | 21.264 | 22.368 | 22.368 | 20.88 | 20.448 | 20.784 | 20.784 | 20.592 | 20.304 | 20.448 | 20.544 | 21.552 | 21.984 | 22.08 | 22.224 | 22.32 | 22.176 | 22.272 | 21.168 | 512.688
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 1950 | 1896 | 1848 | 1842 | 1848 | 1902 | 2196 | 2388 | 2460 | 2532 | 2550 | 2562 | 2604 | 2520 | 2490 | 2586 | 2658 | 2742 | 2700 | 2658 | 2664 | 2526 | 2322 | 2082 | 56526
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 1434 | 1404 | 1362 | 1332 | 1338 | 1398 | 1614 | 1788 | 1872 | 1926 | 1950 | 1920 | 1938 | 1890 | 1872 | 1902 | 1968 | 1998 | 2004 | 1944 | 1872 | 1818 | 1674 | 1554 | 41772
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао | 33.6 | 34.8 | 33.6 | 37.2 | 31.2 | 36 | 40.8 | 37.2 | 26.4 | 25.2 | 18 | 18 | 26.4 | 25.2 | 24 | 31.2 | 34.8 | 40.8 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 39.6 | 36 | 36 | 802.8
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао | 76 | 77.6 | 76.8 | 76 | 76.8 | 75.2 | 76 | 78.4 | 82.4 | 77.6 | 81.6 | 72 | 70.4 | 73.6 | 77.6 | 76 | 80.8 | 77.6 | 75.2 | 77.6 | 78.4 | 73.6 | 70.4 | 72 | 1829.6
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао | 856 | 830.4 | 812 | 804.8 | 809.6 | 832.8 | 940 | 1000.8 | 972.8 | 972.8 | 979.2 | 1002.4 | 1020 | 1003.2 | 1002.4 | 1040 | 1067.2 | 1096 | 1146.4 | 1133.6 | 1167.2 | 1119.2 | 1041.6 | 913.6 | 23564
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао | 918 | 888 | 861.6 | 855.6 | 862.8 | 890.4 | 1075.2 | 1192.8 | 1293.6 | 1381.2 | 1387.2 | 1388.4 | 1386 | 1334.4 | 1309.2 | 1354.8 | 1399.2 | 1442.4 | 1346.4 | 1317.6 | 1290 | 1220.4 | 1098 | 996 | 28489.2
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао | 76.8 | 76 | 73.6 | 74.4 | 76 | 76 | 81.6 | 90.4 | 90.4 | 84.8 | 84 | 82.4 | 91.2 | 90.4 | 87.2 | 90.4 | 92 | 98.4 | 101.6 | 104 | 101.6 | 96 | 83.2 | 75.2 | 2077.6
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао | 33.6 | 34.4 | 34.4 | 33.6 | 36 | 35.2 | 42.4 | 48.8 | 44.8 | 43.2 | 48 | 49.6 | 45.6 | 44.8 | 48 | 43.2 | 46.4 | 50.4 | 52 | 49.6 | 44.8 | 44 | 37.6 | 36.8 | 1027.2
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао | 107.2 | 108 | 108.8 | 110.4 | 106.4 | 106.4 | 105.6 | 116 | 111.2 | 103.2 | 107.2 | 104 | 111.2 | 104.8 | 102.4 | 108 | 108.8 | 117.6 | 120 | 111.2 | 112.8 | 104.8 | 108 | 99.2 | 2603.2
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао | 828 | 789.6 | 776.4 | 765.6 | 778.8 | 808.8 | 942 | 1051.2 | 1106.4 | 1135.2 | 1180.8 | 1156.8 | 1176 | 1132.8 | 1137.6 | 1152 | 1179.6 | 1174.8 | 1164 | 1098 | 1066.8 | 1044 | 962.4 | 889.2 | 24496.8
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао | 467.2 | 468 | 436.8 | 420 | 419.2 | 438.4 | 513.6 | 574.4 | 620 | 649.6 | 622.4 | 632 | 620.8 | 615.2 | 592 | 600.8 | 632.8 | 661.6 | 669.6 | 677.6 | 640.8 | 616.8 | 569.6 | 521.6 | 13680.8
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао | 2587.2 | 2494.8 | 2481.6 | 2455.2 | 2455.2 | 2521.2 | 2772 | 3022.8 | 3181.2 | 3102 | 3022.8 | 2970 | 2890.8 | 2917.2 | 2904 | 3036 | 3154.8 | 3141.6 | 3115.2 | 3049.2 | 3075.6 | 2877.6 | 2824.8 | 2758.8 | 68811.6
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ап | 2587.2 | 2508 | 2481.6 | 2455.2 | 2468.4 | 2521.2 | 2785.2 | 3036 | 3181.2 | 3115.2 | 3022.8 | 2970 | 2904 | 2930.4 | 2904 | 3049.2 | 3168 | 3141.6 | 3115.2 | 3062.4 | 3088.8 | 2890.8 | 2824.8 | 2758.8 | 68970
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 2116.8 | 1999.2 | 2016 | 1982.4 | 1960 | 1982.4 | 2122.4 | 2262.4 | 2548 | 2979.2 | 2928.8 | 2956.8 | 2391.2 | 2956.8 | 3035.2 | 2945.6 | 3175.2 | 3225.6 | 2766.4 | 3253.6 | 2833.6 | 3018.4 | 2760.8 | 2934.4 | 63151.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао | 453.6 | 470.4 | 487.2 | 509.6 | 453.6 | 397.6 | 313.6 | 218.4 | 22.4 | 0 | 28 | 50.4 | 257.6 | 123.2 | 78.4 | 56 | 123.2 | 246.4 | 291.2 | 347.2 | 352.8 | 319.2 | 375.2 | 392 | 6367.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 140 | 28 | 33.6 | 0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао | 1304.1 | 1245.3 | 1222.2 | 1226.4 | 1222.2 | 1251.6 | 1390.2 | 1530.9 | 1619.1 | 1585.5 | 1629.6 | 1606.5 | 1530.9 | 1549.8 | 1570.8 | 1585.5 | 1581.3 | 1644.3 | 1673.7 | 1659 | 1631.7 | 1564.5 | 1455.3 | 1362.9 | 35643.3
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 157.5 | 42 | 46.2 | 0 | 12.6 | 16.8 | 18.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап | 424.2 | 443.1 | 459.9 | 476.7 | 428.4 | 371.7 | 287.7 | 193.2 | 12.6 | 0 | 16.8 | 37.8 | 231 | 109.2 | 56.7 | 37.8 | 100.8 | 222.6 | 264.6 | 317.1 | 327.6 | 296.1 | 344.4 | 365.4 | 5825.4
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао | 781.2 | 718.2 | 762.3 | 728.7 | 705.6 | 699.3 | 697.2 | 697.2 | 886.2 | 1354.5 | 1260 | 1306.2 | 825.3 | 1365 | 1419.6 | 1318.8 | 1543.5 | 1537.2 | 1045.8 | 1545.6 | 1152.9 | 1411.2 | 1260 | 1524.6 | 26546.1
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 17085.232 | 16536.464 | 16385.56 | 16236.548 | 16127.164 | 16395.056 | 18047.304 | 19378.572 | 20255.812 | 21413.168 | 21036.088 | 21014 | 20169.444 | 20857.812 | 20787.304 | 21091.988 | 22172.192 | 22708.964 | 21747.252 | 22501.3 | 21597.82 | 21130.48 | 19898.872 | 19422.216 | 473996.612
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч