## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 105.6 | 108 | 108 | 108 | 106.8 | 104.4 | 115.2 | 139.2 | 146.4 | 141.6 | 140.4 | 134.4 | 140.4 | 130.8 | 127.2 | 136.8 | 141.6 | 136.8 | 133.2 | 129.6 | 132 | 124.8 | 114 | 112.8 | 3018
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 98.4 | 98.4 | 99.6 | 102 | 103.2 | 105.6 | 120 | 117.6 | 128.4 | 117.6 | 118.8 | 120 | 120 | 126 | 127.2 | 126 | 145.2 | 146.4 | 157.2 | 148.8 | 147.6 | 133.2 | 122.4 | 117.6 | 2947.2
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 14.4 | 13.5 | 15.3 | 15.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 15.3 | 15 | 14.1 | 14.55 | 15.3 | 15.9 | 14.7 | 14.85 | 15.15 | 15.9 | 15.9 | 15 | 15.3 | 14.85 | 15.6 | 15.6 | 358.5
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 9.4 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 9.8 | 11 | 9.6 | 11 | 10.6 | 10.8 | 11.6 | 11.2 | 11.8 | 10.8 | 12 | 11.8 | 12 | 11.6 | 11.8 | 12 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 265
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 88.8 | 90 | 88.8 | 88.35 | 89.4 | 87.6 | 97.5 | 123 | 127.2 | 123.6 | 122.4 | 117.45 | 121.35 | 111.9 | 109.8 | 118.05 | 123.3 | 118.05 | 114.15 | 111.15 | 112.5 | 106.05 | 94.5 | 93.6 | 2578.5
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 3.45 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 2.55 | 2.7 | 2.85 | 3.75 | 3.3 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.45 | 3.6 | 3.9 | 4.05 | 3.6 | 3.75 | 80.85
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 50.55 | 49.95 | 49.65 | 50.7 | 49.8 | 50.85 | 55.5 | 58.95 | 57.15 | 52.2 | 53.25 | 51.9 | 51.15 | 52.8 | 53.7 | 50.85 | 58.65 | 59.1 | 58.65 | 61.35 | 60.3 | 57.9 | 52.95 | 51.6 | 1299.45
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 40.8 | 41.4 | 42.2 | 43.2 | 45.6 | 47.6 | 56 | 52.8 | 62.6 | 57.4 | 58 | 59.4 | 60.2 | 65.2 | 65.6 | 66.6 | 77.2 | 78.6 | 90.8 | 79.4 | 77.4 | 66.8 | 61.6 | 57.8 | 1454.2
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 13668.6 | 13008.6 | 13087.8 | 13516.8 | 14500.2 | 17199.6 | 20941.8 | 23278.2 | 23746.8 | 22558.8 | 23482.8 | 23344.2 | 21641.4 | 22380.6 | 23555.4 | 24934.8 | 24050.4 | 22974.6 | 23284.8 | 22037.4 | 21007.8 | 17470.2 | 15826.8 | 14289 | 475787.4
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 382.8 | 376.2 | 376.2 | 369.6 | 369.6 | 382.8 | 396 | 448.8 | 448.8 | 435.6 | 396 | 389.4 | 402.6 | 382.8 | 382.8 | 396 | 415.8 | 435.6 | 435.6 | 409.2 | 402.6 | 382.8 | 343.2 | 389.4 | 9550.2
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 2580.6 | 2527.8 | 2442 | 2422.2 | 2323.2 | 2455.2 | 2574 | 2706 | 2851.2 | 2811.6 | 2785.2 | 2725.8 | 1914 | 1650 | 2079 | 2626.8 | 2890.8 | 2692.8 | 2798.4 | 2818.2 | 2890.8 | 2640 | 2653.2 | 2593.8 | 61452.6
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 266 | 261.8 | 261.8 | 259 | 256.2 | 271.6 | 280 | 298.2 | 299.6 | 285.6 | 250.6 | 253.4 | 257.6 | 246.4 | 249.2 | 249.2 | 273 | 288.4 | 299.6 | 271.6 | 266 | 250.6 | 228.2 | 270.2 | 6393.8
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 2460.15 | 2412.9 | 2322.6 | 2299.5 | 2202.9 | 2331 | 2438.1 | 2565.15 | 2696.4 | 2674.35 | 2648.1 | 2583 | 1778.7 | 1513.05 | 1940.4 | 2478 | 2726.85 | 2526.3 | 2618.7 | 2644.95 | 2722.65 | 2485.35 | 2507.4 | 2459.1 | 58035.6
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 2458.05 | 2410.8 | 2320.5 | 2297.4 | 2200.8 | 2328.9 | 2436 | 2563.05 | 2695.35 | 2672.25 | 2644.95 | 2581.95 | 1776.6 | 1510.95 | 1939.35 | 2474.85 | 2724.75 | 2524.2 | 2616.6 | 2642.85 | 2720.55 | 2483.25 | 2504.25 | 2457 | 57985.2
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 266.7 | 261.1 | 260.4 | 258.65 | 256.55 | 270.55 | 279.3 | 298.2 | 298.55 | 284.9 | 250.95 | 253.05 | 256.2 | 246.4 | 249.2 | 248.5 | 272.65 | 288.05 | 298.2 | 271.25 | 265.3 | 250.6 | 228.2 | 269.15 | 6382.6
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 22494.3 | 21674.95 | 21488.95 | 21845.2 | 22532.55 | 25662.45 | 29817.5 | 32675.4 | 33588.5 | 32244.4 | 32979.35 | 32643.1 | 28550 | 28447.6 | 30907.5 | 33936.45 | 33930.3 | 32299.95 | 32936.85 | 31656.15 | 30836.7 | 26482.05 | 24767.1 | 23191.8 | 687589.1
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч