## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 9.746 | 0.587 | 534.8 | 455.6 | 58.65 | 0 | 270 | 205.7 | 269 | 185.4 | 0 | 593.6 | 0
01 - 02 | 9.412 | 0.587 | 525.6 | 459.6 | 60.6 | 0 | 265.8 | 198.8 | 268.9 | 189.6 | 0 | 604.8 | 0
02 - 03 | 9.62 | 0.587 | 519.2 | 458 | 61.05 | 0 | 258.75 | 198.3 | 266.3 | 190.8 | 0 | 588.7 | 0
03 - 04 | 9.273 | 0.584 | 524.4 | 472.4 | 62.1 | 0 | 258.75 | 202.8 | 257.8 | 213.4 | 0 | 583.8 | 0
04 - 05 | 9.692 | 0.581 | 523.2 | 563.6 | 61.35 | 0 | 256.35 | 204.8 | 260.6 | 302 | 0 | 579.6 | 0
05 - 06 | 9.462 | 0.576 | 524.8 | 579.2 | 66.45 | 0 | 256.2 | 201.5 | 271.3 | 307 | 0 | 591.5 | 0
06 - 07 | 9.477 | 0.575 | 553.6 | 597.2 | 71.25 | 0 | 269.1 | 212.1 | 279.5 | 317 | 0 | 607.6 | 0
07 - 08 | 9.865 | 0.574 | 580 | 588.4 | 68.4 | 0 | 268.65 | 242 | 285.4 | 301.8 | 0 | 625.8 | 0
08 - 09 | 9.745 | 0.569 | 607.2 | 582 | 72.9 | 0 | 278.4 | 255.1 | 306.4 | 274.6 | 0 | 609 | 0
09 - 10 | 9.543 | 0.574 | 611.2 | 553.6 | 74.55 | 0 | 271.2 | 264.5 | 295.3 | 257.2 | 0 | 583.1 | 0
10 - 11 | 9.957 | 0.576 | 629.2 | 532.4 | 70.95 | 0 | 276.45 | 281 | 292.8 | 238.8 | 0 | 564.9 | 0
11 - 12 | 9.893 | 0.575 | 590.4 | 544.8 | 55.65 | 0 | 262.65 | 270.9 | 287.8 | 256 | 0 | 563.5 | 0
12 - 13 | 9.952 | 0.578 | 564.8 | 595.6 | 57.75 | 0 | 270.6 | 235.6 | 283.6 | 311.2 | 0 | 571.2 | 0
13 - 14 | 10.485 | 0.572 | 557.2 | 595.2 | 58.5 | 0 | 272.85 | 225.2 | 283.7 | 311 | 0 | 577.5 | 0
14 - 15 | 9.922 | 0.573 | 567.6 | 548.8 | 59.25 | 0 | 273.15 | 234.3 | 283.1 | 265 | 0 | 574.7 | 0
15 - 16 | 10.901 | 0.575 | 560.4 | 550.4 | 57.75 | 0 | 269.85 | 231.8 | 293.5 | 256.4 | 0 | 596.4 | 0
16 - 17 | 10.009 | 0.571 | 599.2 | 585.6 | 71.1 | 0 | 290.85 | 236.6 | 314 | 271 | 0 | 637 | 0
17 - 18 | 10.534 | 0.571 | 628.4 | 621.2 | 83.55 | 0 | 303.15 | 241 | 328.4 | 292.2 | 0 | 663.6 | 0
18 - 19 | 9.965 | 0.572 | 646 | 614.4 | 79.95 | 0 | 295.8 | 269.4 | 332.6 | 281.2 | 0 | 654.5 | 0
19 - 20 | 10.332 | 0.578 | 642.8 | 568.8 | 72.15 | 0 | 296.1 | 273.5 | 320.7 | 247 | 0 | 659.4 | 0
20 - 21 | 10.01 | 0.58 | 610.8 | 537.2 | 79.65 | 0 | 292.05 | 238.4 | 313.3 | 223.2 | 0 | 655.9 | 0
21 - 22 | 9.585 | 0.579 | 598.8 | 493.6 | 77.25 | 0 | 290.85 | 229.8 | 303.6 | 189.4 | 0 | 634.9 | 0
22 - 23 | 10.086 | 0.583 | 573.6 | 470.8 | 72.45 | 0 | 278.55 | 221.8 | 283.1 | 186.8 | 0 | 625.8 | 0
23 - 00 | 9.788 | 0.583 | 569.2 | 473.6 | 78.3 | 0 | 280.8 | 209.2 | 274.6 | 198.2 | 0 | 619.5 | 0
Сумма | 237.254 | 13.86 | 13842.4 | 13042 | 1631.55 | 0 | 6606.9 | 5584.1 | 6955.3 | 6066.2 | 0 | 14566.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 |  |  | 114.8 | 201.2 | 14.25 | 0 | 52.2 | 50.4 | 111.8 | 92.4 | 0 | 0 | 35
01 - 02 |  |  | 116.4 | 206.4 | 14.85 | 0 | 53.1 | 50.1 | 112.2 | 96.6 | 0 | 0 | 30.8
02 - 03 |  |  | 115.6 | 210 | 14.7 | 0 | 52.35 | 51 | 112 | 100.4 | 0 | 0 | 29.4
03 - 04 |  |  | 115.2 | 214.8 | 14.7 | 0 | 52.35 | 50.2 | 107.6 | 110 | 0 | 0 | 34.3
04 - 05 |  |  | 114.8 | 253.6 | 14.4 | 0 | 51.6 | 50.9 | 106.7 | 149.4 | 0 | 0.7 | 32.9
05 - 06 |  |  | 114 | 266.4 | 14.25 | 0 | 50.85 | 50.9 | 106 | 163.8 | 0 | 0 | 43.4
06 - 07 |  |  | 113.2 | 260.4 | 14.4 | 0 | 52.35 | 48.8 | 106.6 | 156.6 | 0 | 0 | 45.5
07 - 08 |  |  | 113.2 | 236.8 | 13.95 | 0 | 51.15 | 50.2 | 103.2 | 136.6 | 0 | 0 | 45.5
08 - 09 |  |  | 118.8 | 218 | 12.9 | 0 | 50.4 | 57.5 | 104.9 | 115.8 | 0 | 0 | 51.1
09 - 10 |  |  | 125.6 | 191.2 | 9.15 | 0 | 46.05 | 72.1 | 95.7 | 98.6 | 0 | 0 | 67.9
10 - 11 |  |  | 129.6 | 186.8 | 9.6 | 0 | 48 | 74.1 | 99.8 | 89.6 | 0 | 0 | 71.4
11 - 12 |  |  | 124.4 | 202 | 8.7 | 0 | 46.5 | 70.9 | 99.6 | 105.2 | 0 | 0 | 72.1
12 - 13 |  |  | 103.2 | 238.4 | 8.7 | 0 | 48.45 | 47.7 | 98 | 143.4 | 0 | 0 | 73.5
13 - 14 |  |  | 102.8 | 235.2 | 8.25 | 0 | 48 | 47.6 | 94.3 | 144.2 | 0 | 0 | 78.4
14 - 15 |  |  | 104.8 | 192.4 | 7.8 | 0 | 48.3 | 50.6 | 95.8 | 99.4 | 0 | 0 | 81.2
15 - 16 |  |  | 107.2 | 188.8 | 8.25 | 0 | 49.2 | 51 | 100.1 | 91.6 | 0 | 0 | 75.6
16 - 17 |  |  | 111.6 | 218.4 | 13.05 | 0 | 49.2 | 51.7 | 105.7 | 115.6 | 0 | 0 | 70.7
17 - 18 |  |  | 113.2 | 254.4 | 14.1 | 0 | 51.15 | 50.1 | 108 | 149.6 | 0 | 0 | 70
18 - 19 |  |  | 132.4 | 230.4 | 14.25 | 0 | 49.65 | 71.1 | 110.5 | 123.2 | 0 | 0 | 72.1
19 - 20 |  |  | 139.2 | 207.6 | 13.95 | 0 | 51.6 | 76.1 | 109.7 | 101 | 0 | 0 | 70.7
20 - 21 |  |  | 115.2 | 197.6 | 13.95 | 0 | 52.35 | 51.1 | 108.8 | 91.4 | 0 | 0 | 65.8
21 - 22 |  |  | 116 | 196.4 | 13.95 | 0 | 53.7 | 50.7 | 109.5 | 89.8 | 0 | 0 | 67.2
22 - 23 |  |  | 115.6 | 197.2 | 13.8 | 0 | 51 | 53.2 | 110.6 | 89.4 | 0 | 0 | 58.8
23 - 00 |  |  | 114.8 | 195.2 | 14.4 | 0 | 51.3 | 51.2 | 109 | 89.2 | 0 | 0 | 47.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч