## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 5.224 | 6.224 | 6.608 | 6.024 | 6.8 | 6.768 | 6.544 | 6.72 | 6.744 | 6.912 | 7.12 | 7.2 | 7.28 | 7.232 | 7.12 | 7.208 | 7.624 | 7.784 | 7.872 | 7.432 | 7.584 | 7.88 | 7.872 | 7.56 | 169.336
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 4.256 | 4.28 | 4.288 | 4.296 | 4.296 | 4.28 | 4.288 | 4.208 | 4.12 | 4.168 | 4.224 | 4.224 | 4.248 | 4.176 | 4.2 | 4.24 | 4.272 | 4.296 | 4.304 | 4.288 | 4.232 | 4.208 | 4.24 | 4.28 | 101.912
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 1626.8 | 1605.8 | 1591.8 | 1591.8 | 1600.2 | 1608.6 | 1713.6 | 2077.6 | 2153.2 | 2150.4 | 2108.4 | 2079 | 2062.2 | 2049.6 | 2031.4 | 1954.4 | 1850.8 | 1876 | 1878.8 | 1846.6 | 1790.6 | 1752.8 | 1708 | 1682.8 | 44391.2
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 854 | 849.8 | 847 | 851.2 | 858.2 | 849.8 | 866.6 | 1169 | 1216.6 | 1191.4 | 1160.6 | 1159.2 | 1155 | 1152.2 | 1156.4 | 1052.8 | 905.8 | 904.4 | 905.8 | 898.8 | 883.4 | 886.2 | 875 | 863.8 | 23513
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 43.4 | 42 | 40.6 | 42 | 40.6 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 47.6 | 47.6 | 44.8 | 46.2 | 43.4 | 42 | 40.6 | 46.2 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 54.6 | 54.6 | 51.8 | 50.4 | 47.6 | 1128.4
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 846 | 841.2 | 837.6 | 842.4 | 848.4 | 841.2 | 858 | 1160.4 | 1207.2 | 1182 | 1150.8 | 1150.8 | 1146 | 1143.6 | 1146 | 1045.2 | 896.4 | 894 | 896.4 | 890.4 | 873.6 | 876 | 866.4 | 854.4 | 23294.4
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 36 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 37.2 | 36 | 37.2 | 40.8 | 40.8 | 38.4 | 39.6 | 37.2 | 34.8 | 36 | 39.6 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 48 | 48 | 45.6 | 43.2 | 42 | 970.8
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 5.58 | 6.54 | 6.9 | 6.36 | 7.14 | 7.08 | 6.84 | 7.02 | 7.02 | 7.2 | 7.44 | 7.5 | 7.62 | 7.5 | 7.44 | 7.5 | 7.98 | 8.1 | 8.16 | 7.74 | 7.92 | 8.16 | 8.16 | 7.86 | 176.76
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 4.5 | 4.62 | 4.56 | 4.56 | 4.62 | 4.56 | 4.62 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.5 | 4.5 | 4.56 | 4.44 | 4.5 | 4.5 | 4.56 | 4.62 | 4.56 | 4.62 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.62 | 108.84
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 24.84 | 23.64 | 22.8 | 23.88 | 23.28 | 25.44 | 24.12 | 25.32 | 26.76 | 26.4 | 26.16 | 26.76 | 24.6 | 23.04 | 23.28 | 27 | 34.32 | 34.56 | 34.56 | 32.76 | 32.52 | 30.96 | 29.88 | 28.92 | 655.8
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 7.2 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 7.2 | 8.16 | 6.72 | 9.12 | 10.08 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 7.2 | 7.68 | 7.68 | 12 | 11.52 | 11.04 | 10.56 | 10.56 | 10.08 | 9.12 | 8.16 | 205.44
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 839.28 | 834.24 | 830.64 | 835.2 | 841.44 | 833.28 | 850.32 | 1152.96 | 1199.04 | 1174.08 | 1142.88 | 1142.64 | 1137.6 | 1135.2 | 1138.32 | 1036.08 | 887.76 | 885.6 | 888 | 881.76 | 864.72 | 868.32 | 857.52 | 845.04 | 23101.92
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 4297.08 | 4259.864 | 4234.316 | 4249.24 | 4276.496 | 4268.808 | 4422.492 | 5694.988 | 5922.644 | 5845.48 | 5703.484 | 5675.784 | 5637.868 | 5610.988 | 5602.94 | 5232.408 | 4719.316 | 4738.68 | 4747.296 | 4687.56 | 4582.236 | 4546.508 | 4464.292 | 4397.04 | 117817.808
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч