## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап | 10 Бабушкино Т 2 ап | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 Бабушкино-Маяк ао | 10 Бабушкино-МКСО ао | 10 Бабушкино-Победа ао | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ап | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 110 Бабушкино СВ ао RS | 110 Бабушкино СВ ап RS | 110 Бабушкино Т 1 ао RS | 110 Бабушкино Т 1 ап RS | 110 Бабушкино Т 2 ао RS | 110 Бабушкино Т 2 ап RS | 35 Бабушкино-Аниково ао | 35 Бабушкино-Аниково ап | 35 Бабушкино-Тиманово ао | 35 Бабушкино-Тиманово ап
00 - 01 | 7.2489 | 528 | 780 | 204 | 6 | 52.4 | 203.2 | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 304 | 91.2 | 0 | 1399.2 | 0 | 640.2 | 0 | 844.8 | 141.4 | 0 | 71.4 | 0
01 - 02 | 7.2756 | 480 | 736.8 | 187.2 | 5.6 | 50.8 | 177.6 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 309.6 | 88.4 | 0 | 2164.8 | 0 | 590.7 | 0 | 798.6 | 140 | 0 | 67.2 | 0
02 - 03 | 7.2 | 463.2 | 700.8 | 192 | 6 | 52.8 | 167.2 | 342 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 299.2 | 82.8 | 0 | 3524.4 | 0 | 564.3 | 0 | 762.3 | 124.6 | 0 | 65.8 | 0
03 - 04 | 7.2267 | 463.2 | 688.8 | 198.4 | 6.4 | 54 | 165.6 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 296.8 | 82 | 0 | 4224 | 0 | 561 | 0 | 752.4 | 124.6 | 0 | 70 | 0
04 - 05 | 7.0778 | 504 | 696 | 228.8 | 6.2 | 60.4 | 172 | 348 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 279.2 | 84.8 | 0 | 4342.8 | 0 | 610.5 | 0 | 759 | 133 | 0 | 67.2 | 0
05 - 06 | 7.0733 | 542.4 | 748.8 | 237.6 | 6.2 | 71.6 | 190.4 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 285.6 | 96.4 | 0 | 4540.8 | 0 | 663.3 | 0 | 834.9 | 145.6 | 0 | 89.6 | 0
06 - 07 | 7.0244 | 710.4 | 998.4 | 312 | 8.2 | 90.8 | 261.6 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 341.6 | 118.8 | 0 | 4963.2 | 0 | 851.4 | 0 | 1122 | 172.2 | 0 | 131.6 | 0
07 - 08 | 6.9578 | 974.4 | 1252.8 | 407.2 | 8 | 119.2 | 361.6 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 369.6 | 170.4 | 0 | 4633.2 | 0 | 1145.1 | 0 | 1395.9 | 218.4 | 0 | 158.2 | 0
08 - 09 | 6.78 | 1053.6 | 1639.2 | 445.6 | 7.8 | 149.6 | 383.2 | 1076.4 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 404.8 | 182 | 0 | 3801.6 | 0 | 1283.7 | 0 | 1818.3 | 280 | 0 | 193.2 | 0
09 - 10 | 6.9333 | 1116 | 1759.2 | 470.4 | 11.2 | 126.8 | 426.4 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 426.4 | 168.4 | 0 | 3867.6 | 0 | 1389.3 | 0 | 1933.8 | 334.6 | 0 | 194.6 | 0
10 - 11 | 7.1622 | 1099.2 | 1651.2 | 466.4 | 9.8 | 148 | 435.2 | 1101.6 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 391.2 | 154 | 0 | 3748.8 | 0 | 1346.4 | 0 | 1808.4 | 308 | 0 | 176.4 | 0
11 - 12 | 7.0889 | 1056 | 1629.6 | 421.6 | 9.4 | 118.4 | 430.4 | 1107.6 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 392.8 | 151.6 | 0 | 3484.8 | 0 | 1362.9 | 0 | 1788.6 | 373.8 | 0 | 179.2 | 0
12 - 13 | 7.2889 | 1010.4 | 1195.2 | 404 | 13.2 | 117.6 | 432 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 330.4 | 140.8 | 0 | 1980 | 0 | 1174.8 | 0 | 1306.8 | 215.6 | 0 | 127.4 | 0
13 - 14 | 6.9556 | 1020 | 1512 | 414.4 | 10.6 | 150.4 | 411.2 | 936 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 412.8 | 150.4 | 0 | 1874.4 | 0 | 1260.6 | 0 | 1666.5 | 292.6 | 0 | 166.6 | 0
14 - 15 | 6.9911 | 962.4 | 1437.6 | 395.2 | 11.8 | 144.8 | 378.4 | 891.6 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 388 | 142.4 | 0 | 1729.2 | 0 | 1214.4 | 0 | 1600.5 | 306.6 | 0 | 179.2 | 0
15 - 16 | 7.1267 | 933.6 | 1468.8 | 410.4 | 11.4 | 137.6 | 357.6 | 963.6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 351.2 | 128.4 | 0 | 2178 | 0 | 1141.8 | 0 | 1617 | 254.8 | 0 | 165.2 | 0
16 - 17 | 7.1911 | 945.6 | 1418.4 | 400 | 12.8 | 143.2 | 364.8 | 890.4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 369.6 | 142.8 | 0 | 1782 | 0 | 1184.7 | 0 | 1547.7 | 294 | 0 | 141.4 | 0
17 - 18 | 7.3111 | 984 | 1068 | 404 | 11 | 116.4 | 396 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 339.2 | 152.8 | 0 | 1333.2 | 0 | 1237.5 | 0 | 1201.2 | 310.8 | 0 | 142.8 | 0
18 - 19 | 7.2689 | 979.2 | 1156.8 | 383.2 | 9.6 | 148 | 404 | 642 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 355.2 | 154.8 | 0 | 1808.4 | 0 | 1158.3 | 0 | 1283.7 | 228.2 | 0 | 137.2 | 0
19 - 20 | 7.2622 | 948 | 1077.6 | 364.8 | 9.8 | 145.6 | 396 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 356 | 157.2 | 0 | 2283.6 | 0 | 1131.9 | 0 | 1197.9 | 235.2 | 0 | 124.6 | 0
20 - 21 | 7.1467 | 967.2 | 950.4 | 392.8 | 7.8 | 106.8 | 398.4 | 510 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 324.8 | 157.2 | 0 | 1887.6 | 0 | 1155 | 0 | 1072.5 | 238 | 0 | 127.4 | 0
21 - 22 | 7.1311 | 945.6 | 931.2 | 382.4 | 10.4 | 96.4 | 388.8 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 324 | 156.4 | 0 | 1465.2 | 0 | 1122 | 0 | 1036.2 | 225.4 | 0 | 114.8 | 0
22 - 23 | 7.1067 | 828 | 890.4 | 325.6 | 9.8 | 82.4 | 347.2 | 472.8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 324 | 134 | 0 | 1386 | 0 | 980.1 | 0 | 983.4 | 193.2 | 0 | 98 | 0
23 - 00 | 7.04 | 664.8 | 835.2 | 260.8 | 9 | 64 | 272.8 | 432 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 330.4 | 112.8 | 0 | 1676.4 | 0 | 788.7 | 0 | 910.8 | 162.4 | 0 | 82.6 | 0
Сумма | 170.8689 | 20179.2 | 27223.2 | 8308.8 | 218 | 2548 | 7921.6 | 16120.8 | 0 | 0 | 0 | 789.2 | 8306.4 | 3200.8 | 0 | 66079.2 | 0 | 24558.6 | 0 | 30043.2 | 5453 | 0 | 3071.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч