## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS
00 - 01 | 0.1696 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 58.7 | 4.9 | 25.2 | 0 | 44.6 | 0 | 10.88 | 0 | 1
01 - 02 | 0.1664 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 55.4 | 4.5 | 23.5 | 0 | 37.4 | 0 | 10.16 | 0 | 0.9
02 - 03 | 0.1632 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 54.6 | 4.5 | 23.8 | 0 | 36.3 | 0 | 11.12 | 0 | 0.9
03 - 04 | 0.1664 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 45.4 | 4.8 | 25.1 | 0 | 36.9 | 0 | 10.72 | 0 | 1.1
04 - 05 | 0.1664 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 46.2 | 4.6 | 27.3 | 0 | 38 | 0 | 11.04 | 0 | 0.9
05 - 06 | 0.1664 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 0 | 56 | 6.3 | 30.4 | 0 | 48.5 | 0 | 12.64 | 0 | 0.8
06 - 07 | 0.1664 | 0 | 0 | 195.4 | 0 | 0 | 69.2 | 6.4 | 47.9 | 0 | 53.7 | 0 | 15.76 | 0 | 1.6
07 - 08 | 0.1632 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0 | 86 | 6.2 | 55.2 | 0 | 67 | 0 | 20.56 | 0 | 1
08 - 09 | 0.1664 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0 | 81.4 | 7.1 | 47.7 | 0 | 71.4 | 0 | 19.28 | 0 | 0.9
09 - 10 | 0.1664 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 0 | 80.5 | 9.3 | 39.6 | 0 | 67.3 | 0 | 20.64 | 0 | 1.3
10 - 11 | 0.1632 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 72 | 8.5 | 43.1 | 0 | 63 | 0 | 19.6 | 0 | 1.9
11 - 12 | 0.1664 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 70.1 | 8.3 | 39.8 | 0 | 57.1 | 0 | 20.24 | 0 | 1
12 - 13 | 0.1664 | 0 | 0 | 220.4 | 0 | 0 | 87 | 7.4 | 48.7 | 0 | 57.6 | 0 | 17.76 | 0 | 1.3
13 - 14 | 0.1632 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 0 | 79 | 7.2 | 51.2 | 0 | 68.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0.7
14 - 15 | 0.1664 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 77.2 | 8.2 | 43.1 | 0 | 63 | 0 | 20.08 | 0 | 1.1
15 - 16 | 0.1664 | 0 | 0 | 215.8 | 0 | 0 | 81.2 | 7.9 | 41.7 | 0 | 62.1 | 0 | 21.12 | 0 | 1.3
16 - 17 | 0.1632 | 0 | 0 | 213.4 | 0 | 0 | 81.2 | 7.6 | 42.8 | 0 | 61.5 | 0 | 18.64 | 0 | 1.1
17 - 18 | 0.1664 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0 | 84.9 | 8 | 44.7 | 0 | 64.7 | 0 | 16.64 | 0 | 0.9
18 - 19 | 0.1664 | 0 | 0 | 228.4 | 0 | 0 | 86.1 | 7.6 | 50.3 | 0 | 66.9 | 0 | 15.2 | 0 | 1.5
19 - 20 | 0.1632 | 0 | 0 | 229.8 | 0 | 0 | 82.8 | 8.7 | 47.4 | 0 | 70 | 0 | 19.04 | 0 | 1.3
20 - 21 | 0.1664 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 84.9 | 9.4 | 43 | 0 | 66.6 | 0 | 19.28 | 0 | 2.2
21 - 22 | 0.1664 | 0 | 0 | 205.6 | 0 | 0 | 73.3 | 7.5 | 40 | 0 | 66.7 | 0 | 16.48 | 0 | 1.2
22 - 23 | 0.1664 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 72.2 | 6.8 | 39.8 | 0 | 57.3 | 0 | 14.32 | 0 | 1.3
23 - 00 | 0.1664 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 61.6 | 5.4 | 29.9 | 0 | 48.4 | 0 | 12.72 | 0 | 1.2
Сумма | 3.9776 | 0 | 0 | 4651.4 | 0 | 0 | 1726.9 | 167.1 | 951.2 | 0 | 1374.4 | 0 | 393.12 | 0 | 28.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч