## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 18.48 | 0.4 | 23.7
01 - 02 |  |  | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 18.72 | 0.3 | 12.9
02 - 03 |  |  | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 27.52 | 0.4 | 11.4
03 - 04 |  |  | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 21.76 | 0.3 | 11.2
04 - 05 |  |  | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 16.16 | 0.3 | 12.6
05 - 06 |  |  | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 14.24 | 0.2 | 24.5
06 - 07 |  |  | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 11.92 | 0.1 | 25.5
07 - 08 |  |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 12.08 | 0.2 | 29.2
08 - 09 |  |  | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 14.08 | 0.1 | 28.2
09 - 10 |  |  | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 15.36 | 0.1 | 30.2
10 - 11 |  |  | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 22.32 | 0.3 | 38.8
11 - 12 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 18.8 | 0.2 | 40.4
12 - 13 |  |  | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 17.28 | 0.2 | 17.6
13 - 14 |  |  | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 10.56 | 0.1 | 17.4
14 - 15 |  |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 11.36 | 0 | 29.2
15 - 16 |  |  | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 17.28 | 0.2 | 27.8
16 - 17 |  |  | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0.1 | 37.3
17 - 18 |  |  | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0.1 | 30.2
18 - 19 |  |  | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 15.36 | 0.2 | 25.5
19 - 20 |  |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 15.36 | 0.4 | 31.6
20 - 21 |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 15.44 | 0.3 | 29.7
21 - 22 |  |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 15.84 | 0.3 | 31.4
22 - 23 |  |  | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0.2 | 40.8
23 - 00 |  |  | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 17.36 | 0.3 | 18.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1037.8 | 0 | 0 | 392.08 | 5.3 | 625.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч