## КТП
Ведомость нагрузок ВЛ-10 кВ в режимный день 17.06.2020 по ТП База ЧЭС
Время | Ввод 0,4 Т-1 |  |  |  |  | Ввод 0,4 Т-2 |  |  |  |  | Напряжения |  | 1 Ввод 0,4 Т-3 |  |  |  |  | Напряжения |  | 2 Ввод 0,4 Т-3
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика | [5 empty] | Ток | показания счетчика | [5 empty] | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | ввод 1 | ввод 2 |  | активный |  | реактивный |  | ввод 1 | ввод 2 | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300 |  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300 |  |  |  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300 |  |  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | В | В | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | В | В | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч
0:00 |  | 122.85 |  | 3.53 |  |  | 1405.35 |  | 294.52 |  | 400 | 400 |  | 10609 |  | 4145 |  | 400 | 400 | 17227
1:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10609 | 0 | 4145 | 0 | 400 | 400 | 17227 | 0 |  | 0
2:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10609 | 0 | 4145 | 0 | 400 | 400 | 17228 | 300 |  | 0
3:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10609 | 0 | 4145 | 0 | 400 | 400 | 17228 | 0 |  | 0
4:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10609 | 0 | 4146 | 300 | 400 | 400 | 17228 | 0 |  | 0
5:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10609 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17228 | 0 |  | 0
6:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10609 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17228 | 0 |  | 0
7:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10609 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17228 | 0 |  | 0
8:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10609 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17229 | 300 |  | 0
9:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10609 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17230 | 300 |  | 0
10:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10610 | 300 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17230 | 0 |  | 0
11:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10610 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17231 | 300 |  | 0
12:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10610 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17231 | 0 |  | 0
13:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10611 | 300 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17231 | 0 |  | 0
14:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10611 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17231 | 0 |  | 0
15:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10611 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17232 | 300 |  | 0
16:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10611 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17232 | 0 |  | 0
17:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10611 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17232 | 0 |  | 0
18:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10612 | 300 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17233 | 300 |  | 0
19:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10612 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17233 | 0 |  | 0
20:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10612 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17233 | 0 |  | 0
21:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10612 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17233 | 0 |  | 0
22:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10612 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17233 | 0 |  | 0
23:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10612 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17234 | 300 |  | 0
24:00 |  | 122.85 | 0 | 3.53 | 0 |  | 1405.35 | 0 | 294.52 | 0 | 400 | 400 |  | 10612 | 0 | 4146 | 0 | 400 | 400 | 17234 | 0 |  | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 900 |  | 300 |  |  |  | 2100 |  | 0
Начальник
Исполнитель