## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 0.158 | 0.331 | 0 | 760.8 | 0 | 391.2 | 236.2 | 0 | 115.8 | 111.2 | 238.35 | 172.8 | 148.8 | 23.12 | 105.6 | 0 | 0
01 - 02 | 0.16 | 0.331 | 0 | 688.2 | 0 | 384 | 235.4 | 0 | 115 | 97 | 205.95 | 147.9 | 149.4 | 19.92 | 102.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0.158 | 0.33 | 0 | 631.2 | 0 | 409.2 | 234 | 0 | 114.4 | 86.6 | 183.9 | 124.35 | 175.95 | 19.76 | 101.2 | 0 | 0
03 - 04 | 0.16 | 0.33 | 0 | 603 | 0 | 403.2 | 233.6 | 0 | 114.4 | 80.2 | 163.95 | 123.6 | 171.45 | 18.32 | 101.8 | 0 | 0
04 - 05 | 0.158 | 0.329 | 0 | 602.4 | 0 | 385.8 | 231.6 | 0 | 120.8 | 82.4 | 162.9 | 123.9 | 147.3 | 18.56 | 102.2 | 0 | 0
05 - 06 | 0.16 | 0.329 | 0 | 635.4 | 0 | 415.8 | 231.8 | 0 | 130.4 | 88.2 | 190.65 | 122.85 | 142.95 | 21.2 | 123.2 | 0 | 0
06 - 07 | 0.158 | 0.329 | 0 | 763.8 | 0 | 448.8 | 230.6 | 0 | 130.6 | 121.6 | 255.3 | 154.35 | 149.85 | 28.16 | 143 | 0 | 0
07 - 08 | 0.158 | 0.327 | 0 | 896.4 | 0 | 443.4 | 252.8 | 0 | 84.2 | 123.4 | 322.05 | 195.9 | 162 | 33.04 | 166 | 0 | 0
08 - 09 | 0.156 | 0.326 | 0 | 1075.2 | 0 | 507 | 292 | 0 | 61.2 | 128.8 | 399.45 | 253.05 | 259.2 | 40.24 | 148.4 | 0 | 0
09 - 10 | 0.16 | 0.329 | 0 | 1146 | 0 | 589.2 | 291.4 | 0 | 66.2 | 138.8 | 445.95 | 267.3 | 307.05 | 45.76 | 172.8 | 0 | 0
10 - 11 | 0.158 | 0.33 | 0 | 1124.4 | 0 | 609 | 291.4 | 0 | 63.6 | 140.4 | 434.25 | 255.75 | 299.25 | 44.24 | 204.8 | 0 | 0
11 - 12 | 0.158 | 0.33 | 0 | 1149 | 0 | 567.6 | 283.4 | 0 | 56.2 | 141 | 440.7 | 281.55 | 265.35 | 44.32 | 203.6 | 0 | 0
12 - 13 | 0.158 | 0.332 | 0 | 1033.2 | 0 | 436.8 | 269.4 | 0 | 36.4 | 141.2 | 379.35 | 240.15 | 181.5 | 42.72 | 178.4 | 0 | 0
13 - 14 | 0.158 | 0.331 | 0 | 1075.2 | 0 | 448.8 | 259.4 | 0 | 36.2 | 144.6 | 418.05 | 249.45 | 199.2 | 45.6 | 169 | 0 | 0
14 - 15 | 0.158 | 0.331 | 0 | 1122 | 0 | 483 | 270.4 | 0 | 37.4 | 151.6 | 438.45 | 258.6 | 228.75 | 46.48 | 172.6 | 0 | 0
15 - 16 | 0.16 | 0.332 | 0 | 1067.4 | 0 | 456 | 281.4 | 0 | 36.8 | 146.4 | 375 | 261.45 | 211.8 | 44.56 | 164.4 | 0 | 0
16 - 17 | 0.158 | 0.333 | 0 | 1080 | 0 | 433.2 | 293.2 | 0 | 38.4 | 144.4 | 384.6 | 254.1 | 204.15 | 47.68 | 145 | 0 | 0
17 - 18 | 0.16 | 0.334 | 0 | 1048.2 | 0 | 366 | 297.2 | 0 | 30.4 | 156.8 | 363.9 | 226.8 | 155.85 | 49.92 | 131.4 | 0 | 0
18 - 19 | 0.16 | 0.335 | 0 | 975 | 0 | 399 | 261.2 | 0 | 30 | 155.4 | 339.3 | 215.4 | 157.35 | 53.6 | 159.2 | 0 | 0
19 - 20 | 0.158 | 0.334 | 0 | 940.8 | 0 | 396.6 | 229 | 0 | 30.6 | 157.8 | 329.7 | 220.65 | 155.4 | 46.56 | 165.6 | 0 | 0
20 - 21 | 0.16 | 0.333 | 0 | 1000.2 | 0 | 393 | 225.8 | 0 | 30.4 | 158.6 | 347.7 | 264.15 | 150.75 | 51.68 | 161.8 | 0 | 0
21 - 22 | 0.158 | 0.331 | 0 | 1011.6 | 0 | 403.2 | 224.6 | 0 | 29.8 | 171.2 | 354 | 259.05 | 145.95 | 57.36 | 171.8 | 0 | 0
22 - 23 | 0.158 | 0.331 | 0 | 943.8 | 0 | 393 | 223.6 | 0 | 30 | 155.6 | 334.65 | 227.4 | 148.95 | 46.88 | 168.8 | 0 | 0
23 - 00 | 0.16 | 0.33 | 0 | 852.6 | 0 | 362.4 | 224.2 | 0 | 29.8 | 135.2 | 298.65 | 192 | 152.25 | 36.56 | 145.4 | 0 | 0
Сумма | 3.808 | 7.938 | 0 | 22225.8 | 0 | 10525.2 | 6103.6 | 0 | 1569 | 3158.4 | 7806.75 | 5092.5 | 4470.45 | 926.24 | 3608.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч