## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0.204 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 39 | 13.3 | 0 | 12.06 | 76.9 | 0 | 24.1 | 2.28
01 - 02 | 0.202 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 30 | 13.2 | 0 | 9.24 | 71.9 | 0 | 17.9 | 2.28
02 - 03 | 0.206 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 25.6 | 9.9 | 0 | 8.28 | 62 | 0 | 15.3 | 1.32
03 - 04 | 0.204 | 0 | 0 | 72 | 0 | 26.2 | 9.7 | 0 | 8.94 | 62.2 | 0 | 15.6 | 1.26
04 - 05 | 0.202 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 25.2 | 9.6 | 0 | 7.92 | 62.4 | 0 | 15.5 | 1.32
05 - 06 | 0.202 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 28 | 11.3 | 0 | 7.32 | 69 | 0 | 18.8 | 1.32
06 - 07 | 0.198 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 39.8 | 12.7 | 0 | 9.42 | 85.2 | 0 | 28.1 | 1.98
07 - 08 | 0.196 | 0 | 0 | 120.6 | 0 | 50.6 | 14.4 | 0 | 13.32 | 105.9 | 0 | 34 | 2.7
08 - 09 | 0.628 | 0 | 0 | 129 | 0 | 61 | 15.7 | 0 | 23.16 | 112.8 | 0 | 34.9 | 2.4
09 - 10 | 0.332 | 0 | 0 | 141.8 | 0 | 59.8 | 15.3 | 0 | 28.32 | 126.1 | 0 | 29 | 1.98
10 - 11 | 0.338 | 0 | 0 | 141 | 0 | 54 | 13.5 | 0 | 19.68 | 127.2 | 0 | 31.3 | 2.46
11 - 12 | 0.336 | 0 | 0 | 144 | 0 | 63.6 | 13.7 | 0 | 28.92 | 130.1 | 0 | 30.5 | 3.66
12 - 13 | 0.352 | 0 | 0 | 131.4 | 0 | 54 | 11.3 | 0 | 16.26 | 119.6 | 0 | 35.3 | 1.92
13 - 14 | 0.338 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 49.6 | 13.6 | 0 | 16.98 | 111.8 | 0 | 29.8 | 2.34
14 - 15 | 0.34 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 46.2 | 13.6 | 0 | 14.64 | 104.9 | 0 | 28.7 | 2.46
15 - 16 | 0.47 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 44.8 | 12 | 0 | 14.22 | 111.7 | 0 | 28.1 | 2.04
16 - 17 | 0.348 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 49.4 | 13.6 | 0 | 13.2 | 113.5 | 0 | 33 | 2.76
17 - 18 | 0.354 | 0 | 0 | 131.4 | 0 | 55.6 | 15.6 | 0 | 15.3 | 115.7 | 0 | 37.4 | 2.52
18 - 19 | 0.304 | 0 | 0 | 138.2 | 0 | 52.6 | 16.5 | 0 | 16.44 | 121.2 | 0 | 32.9 | 2.64
19 - 20 | 0.196 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 53.4 | 14.3 | 0 | 15.06 | 110.9 | 0 | 35.7 | 2.28
20 - 21 | 0.196 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 52.8 | 15.7 | 0 | 18.42 | 110.3 | 0 | 31.2 | 2.64
21 - 22 | 0.202 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 46.8 | 17.2 | 0 | 16.08 | 104.1 | 0 | 26.9 | 3.48
22 - 23 | 0.202 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 40.8 | 13.4 | 0 | 13.32 | 92.7 | 0 | 24.3 | 2.76
23 - 00 | 0.202 | 0 | 0 | 102 | 0 | 35 | 14.2 | 0 | 10.02 | 87.6 | 0 | 21.4 | 2.94
Сумма | 6.752 | 0 | 0 | 2726.2 | 0 | 1083.8 | 323.3 | 0 | 356.52 | 2395.7 | 0 | 659.7 | 55.74

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч