## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ рп RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ рп RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха рп RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 рп RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS | ачр
00 - 01 | 0.672 | 4.4 | 0 | 260.8 | 0 | 355.2 | 14.4 |  | 4.6 | 0 | 140.2 | 0 | 48.4 |  | 3.44 | 0 | 182.2 | 0 | 193.5 | 0 | 6.88 | 0 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7 | 0 | 363.3
01 - 02 | 0.688 | 4.16 | 0 | 248 | 0 | 324.8 | 16.92 |  | 3.36 | 0 | 127 | 0 | 46.44 |  | 3.28 | 0 | 168 | 0 | 181.95 | 0 | 7.44 | 0 | 11.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 329.7
02 - 03 | 0.688 | 4.016 | 0 | 243.2 | 0 | 310.4 | 15.8 |  | 3.16 | 0 | 121.8 | 0 | 42.68 |  | 2.88 | 0 | 161.5 | 0 | 181.05 | 0 | 6.6 | 0 | 11.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 317.1
03 - 04 | 0.688 | 3.056 | 0 | 227.2 | 0 | 299.2 | 9.76 |  | 2.92 | 0 | 119.6 | 0 | 40.88 |  | 2.72 | 0 | 154.6 | 0 | 172.8 | 0 | 5.96 | 0 | 11.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 306.6 | 509.24
04 - 05 | 0.672 | 2.944 | 0 | 222.4 | 0 | 291.2 | 9.36 |  | 3.6 | 0 | 115.6 | 0 | 40.96 |  | 2.84 | 0 | 150.8 | 0 | 168.6 | 0 | 5.92 | 0 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9 | 0 | 298.2
05 - 06 | 0.688 | 3.072 | 0 | 235.2 | 0 | 302.4 | 9.24 |  | 3.4 | 0 | 122.6 | 0 | 43.88 |  | 3.84 | 0 | 150.6 | 0 | 179.55 | 0 | 6.8 | 0 | 12.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 308.7
06 - 07 | 0.688 | 2.928 | 0 | 296 | 0 | 355.2 | 12.28 |  | 5.56 | 0 | 151.6 | 0 | 53.32 |  | 4.76 | 0 | 172.3 | 0 | 224.25 | 0 | 6.24 | 0 | 13.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 361.2
07 - 08 | 0.688 | 2.928 | 0 | 387.2 | 0 | 422.4 | 30.44 |  | 6.6 | 0 | 189.6 | 0 | 61.88 |  | 4.6 | 0 | 194.9 | 0 | 290.4 | 0 | 10 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 430.5
08 - 09 | 0.672 | 2.944 | 0 | 470.4 | 0 | 552 | 56.24 |  | 6.04 | 0 | 274.2 | 0 | 75.32 |  | 4.96 | 0 | 222.6 | 0 | 335.25 | 0.3 | 10.08 | 0 | 31.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 556.5
09 - 10 | 0.688 | 3.072 | 0 | 499.2 | 0 | 587.2 | 40.08 |  | 8.64 | 0 | 332.6 | 0 | 81.04 |  | 4.08 | 0 | 206.7 | 0 | 384.9 | 10.05 | 12.56 | 0 | 19.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 594.3 | 1070.6
10 - 11 | 0.688 | 3.056 | 0 | 548.8 | 0 | 467.2 | 45 |  | 7.76 | 0 | 307 | 0 | 86.28 |  | 3.84 | 0 | 96.5 | 0 | 415.2 | 0 | 12.2 | 0 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.5 | 0 | 474.6
11 - 12 | 0.688 | 3.184 | 0 | 544 | 0 | 492.8 | 37.56 |  | 8.88 | 0 | 308.6 | 0 | 90.04 |  | 5.04 | 0 | 116.5 | 0 | 411.75 | 0 | 10 | 0 | 39.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.3 | 0 | 499.8
12 - 13 | 0.736 | 3.136 | 0 | 521.6 | 0 | 403.2 | 22.36 |  | 8.92 | 0 | 250.6 | 0 | 76.72 |  | 3.36 | 0 | 107.3 | 0 | 419.25 | 0 | 9.32 | 0 | 18.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 0 | 409.5
13 - 14 | 0.736 | 3.36 | 0 | 520 | 0 | 452.8 | 31.32 |  | 8.96 | 0 | 273.2 | 0 | 88.24 |  | 3 | 0 | 122.5 | 0 | 399 | 0 | 10.04 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.1 | 0 | 457.8
14 - 15 | 0.704 | 3.664 | 0 | 500.8 | 0 | 590.4 | 57.24 |  | 11.16 | 0 | 268.2 | 0 | 94.36 |  | 3.4 | 0 | 263.3 | 0 | 346.05 | 0 | 10.68 | 0 | 28.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 598.5
15 - 16 | 0.752 | 4.16 | 0 | 467.2 | 0 | 624 | 29.84 |  | 9.4 | 0 | 294 | 0 | 99.12 |  | 5.2 | 0 | 278.5 | 0 | 333.45 | 0 | 11.08 | 0 | 21.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.6 | 0 | 630
16 - 17 | 0.752 | 4.176 | 0 | 441.6 | 0 | 656 | 29.8 |  | 10.12 | 0 | 309.4 | 0 | 86.8 |  | 3.56 | 0 | 286.7 | 0 | 320.85 | 0 | 10.16 | 0 | 32.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.4 | 0 | 663.6
17 - 18 | 0.816 | 4.128 | 0 | 404.8 | 0 | 665.6 | 20 |  | 9.16 | 0 | 282.4 | 0 | 73.4 |  | 4.4 | 0 | 332.3 | 0 | 307.5 | 0 | 8.72 | 0 | 24.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 674.1
18 - 19 | 0.832 | 4.08 | 0 | 406.4 | 0 | 627.2 | 20.2 |  | 8.32 | 0 | 256.2 | 0 | 81.52 |  | 4.36 | 0 | 324.9 | 0 | 300.15 | 0 | 8.88 | 0 | 20.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7 | 0 | 632.1
19 - 20 | 0.816 | 4.112 | 0 | 414.4 | 0 | 656 | 17.8 |  | 7.96 | 0 | 281 | 0 | 83.32 |  | 5.36 | 0 | 329.3 | 0 | 308.85 | 0 | 8.4 | 0 | 20.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 0 | 663.6
20 - 21 | 0.704 | 3.84 | 0 | 387.2 | 0 | 619.2 | 12.24 |  | 5.84 | 0 | 236.2 | 0 | 78.68 |  | 4.96 | 0 | 338.9 | 0 | 291.9 | 0 | 9.96 | 0 | 20.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 625.8
21 - 22 | 0.688 | 3.344 | 0 | 372.8 | 0 | 616 | 14.76 |  | 9 | 0 | 229.8 | 0 | 72.88 |  | 4.36 | 0 | 335.5 | 0 | 279.9 | 0 | 9.44 | 0 | 22.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 623.7 | 955.64
22 - 23 | 0.672 | 4.016 | 0 | 345.6 | 0 | 596.8 | 9.36 |  | 8.68 | 0 | 217.6 | 0 | 72.44 |  | 3.64 | 0 | 329.9 | 0 | 260.1 | 0 | 11.16 | 0 | 20.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 602.7
23 - 00 | 0.688 | 4.064 | 0 | 300.8 | 0 | 518.4 | 16.88 |  | 7.32 | 0 | 174.6 | 0 | 58.16 |  | 3.24 | 0 | 302.5 | 0 | 222.45 | 0 | 7.64 | 0 | 18.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.6 | 0 | 527.1
Сумма | 17.104 | 85.84 | 0 | 9265.6 | 0 | 11785.6 | 578.88 | 0 | 169.36 | 0 | 5383.6 | 0 | 1676.76 | 0 | 95.12 | 0 | 5328.8 | 0 | 6928.65 | 10.35 | 216.16 | 0 | 506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9435.3 | 0 | 11949

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч