## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 100.6 | 0 | 32.4 | 8.1 | 0 | 15.78 | 92.2 | 0 | 23.6 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 99 | 0 | 23.4 | 8 | 0 | 12.24 | 90.7 | 0 | 17.6 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 95.4 | 0 | 21.2 | 7.3 | 0 | 11.76 | 88 | 0 | 16.7 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 93 | 0 | 21.8 | 7.1 | 0 | 12.36 | 85.5 | 0 | 16.6 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 87.8 | 0 | 19 | 6.5 | 0 | 10.92 | 81.2 | 0 | 15 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 85.6 | 0 | 17.4 | 6.2 | 0 | 10.26 | 79.2 | 0 | 14.4 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 80 | 0 | 16.2 | 4.8 | 0 | 9.54 | 74.2 | 0 | 14 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 82.6 | 0 | 15 | 5.1 | 0 | 9.72 | 76.9 | 0 | 14.2 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 72.4 | 0 | 30.8 | 4.6 | 0 | 24.36 | 67.2 | 0 | 14.9 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 76.2 | 0 | 38 | 4.4 | 0 | 31.26 | 71.1 | 0 | 15.2 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 80.4 | 0 | 27.8 | 5.1 | 0 | 19.02 | 74.6 | 0 | 16.8 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 80.8 | 0 | 37.4 | 4.4 | 0 | 30.06 | 75.8 | 0 | 15.8 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 94 | 0 | 19.8 | 6.2 | 0 | 11.28 | 87.5 | 0 | 16.1 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 78.2 | 0 | 15.4 | 4.6 | 0 | 10.44 | 73.1 | 0 | 12.8 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 78.4 | 0 | 13.2 | 4.8 | 0 | 9.06 | 73.1 | 0 | 12.7 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 82.2 | 0 | 14.4 | 4.8 | 0 | 9.24 | 77.3 | 0 | 14.1 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 84.2 | 0 | 18.4 | 5.6 | 0 | 9.36 | 78.4 | 0 | 17.4 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 90.2 | 0 | 24.6 | 5.8 | 0 | 10.86 | 83.6 | 0 | 21.5 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 90.2 | 0 | 21.8 | 6.7 | 0 | 10.8 | 83.1 | 0 | 18.4 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 90.8 | 0 | 19.8 | 6.4 | 0 | 11.04 | 84 | 0 | 17.1 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 88.8 | 0 | 19.2 | 6.3 | 0 | 11.4 | 81.8 | 0 | 16 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 92.2 | 0 | 21.8 | 6.1 | 0 | 12.06 | 84.9 | 0 | 16.8 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 90.4 | 0 | 22.2 | 6.9 | 0 | 12.54 | 83.4 | 0 | 16.9 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 97.2 | 0 | 23 | 7.4 | 0 | 12.12 | 89.6 | 0 | 17.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2090.6 | 0 | 534 | 143.2 | 0 | 327.48 | 1936.4 | 0 | 391.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч