## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ап RS | 10 Тарнога Т 2 ао RS | 10 Тарнога Т 2 ап RS | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 10 Тарнога-База РЭС ао RS | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 10 Тарнога-Восход ао RS | 10 Тарнога-В/Ч ао RS | 10 Тарнога-Игумновская ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 10 Тарнога-Каскад ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 10 Тарнога-Тарнога ао RS | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 110 Тарнога ОСШ ао RS | 110 Тарнога ОСШ ап RS | 110 Тарнога Т 1 ао RS | 110 Тарнога Т 1 ап RS | 110 Тарнога Т 2 ао RS | 110 Тарнога Т 2 ап RS | 110 Тарнога-Власьевская ао RS | 110 Тарнога-Власьевская ап RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 110 Тарнога-НПС ао RS | 110 Тарнога-НПС ап RS | 35 Тарнога Т 1 ао RS | 35 Тарнога Т 1 ап RS | 35 Тарнога Т 2 ао RS | 35 Тарнога Т 2 ап RS | 35 Тарнога-Айга ао RS | 35 Тарнога-Айга ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS
00 - 01 | 13.008 | 4.728 | 896 | 0 | 598 | 0 | 13.62 | 5.16 | 4 | 256 | 24 | 39.1 | 4.7 | 70.4 | 0 | 59.7 | 2 | 37.95 | 89.8 | 360 | 50.9 | 26.1 | 6.2 | 18.6 | 356 | 67.5 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 620.4 | 0 | 4765.2 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 5240.4 | 0 | 201.6 | 0 | 4.2 | 204.4 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
01 - 02 | 13.56 | 4.752 | 710 | 0 | 588 | 0 | 14.1 | 5.22 | 4 | 223.6 | 23 | 39.1 | 4 | 67.2 | 0 | 57.7 | 2.1 | 35.7 | 65.2 | 238.2 | 70.3 | 23.85 | 6.4 | 17.6 | 336.8 | 63.75 | 0 | 0 | 910.8 | 0 | 607.2 | 0 | 2151.6 | 1689.6 | 514.8 | 409.2 | 409.2 | 2468.4 | 0 | 182.7 | 0 | 4.2 | 187.6 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
02 - 03 | 14.064 | 4.776 | 806 | 0 | 552 | 0 | 14.64 | 5.28 | 2.6 | 212.4 | 23.1 | 36.2 | 4.5 | 66.4 | 0 | 56.7 | 2 | 34.2 | 65 | 343.8 | 46.9 | 25.2 | 6.5 | 16.4 | 324.8 | 66.75 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 554.4 | 0 | 0 | 4804.8 | 1069.2 | 0 | 2191.2 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 4.2 | 162.4 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
03 - 04 | 14.088 | 4.824 | 730 | 0 | 580 | 0 | 14.64 | 5.28 | 2.8 | 204.4 | 22.1 | 35.8 | 4.5 | 69.2 | 0 | 55.8 | 2.1 | 33 | 61.4 | 279.3 | 75.5 | 26.85 | 5.8 | 18.2 | 323.2 | 66.9 | 0 | 0 | 910.8 | 0 | 607.2 | 0 | 0 | 4950 | 871.2 | 26.4 | 2587.2 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 4.2 | 169.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
04 - 05 | 14.112 | 4.8 | 754 | 0 | 596 | 0 | 14.7 | 5.22 | 2.8 | 202 | 22.8 | 36 | 5.5 | 76.8 | 0 | 61.8 | 2 | 50.7 | 65.2 | 301.8 | 71.3 | 31.8 | 6.1 | 17.8 | 312.8 | 62.25 | 0 | 0 | 937.2 | 0 | 607.2 | 0 | 0 | 5438.4 | 778.8 | 0 | 3128.4 | 0 | 0 | 174.3 | 0 | 4.2 | 179.2 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
05 - 06 | 13.8 | 4.824 | 826 | 0 | 750 | 0 | 14.34 | 5.28 | 2.6 | 225.6 | 22.5 | 38.2 | 10.2 | 91.2 | 0 | 75.6 | 2.2 | 58.35 | 79 | 307.8 | 130.1 | 54 | 5.9 | 16.4 | 365.2 | 69.75 | 0 | 0 | 1069.2 | 0 | 765.6 | 0 | 0 | 7444.8 | 1333.2 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 231 | 0 | 4.2 | 236.6 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
06 - 07 | 13.872 | 5.592 | 1086 | 0 | 1004 | 0 | 14.34 | 6.06 | 2.8 | 330.4 | 25 | 53.6 | 8.9 | 141.8 | 0 | 88.8 | 2 | 54 | 101.4 | 384.3 | 193.9 | 94.65 | 5.6 | 18.8 | 463.6 | 98.4 | 0 | 0 | 1412.4 | 0 | 1016.4 | 0 | 0 | 11299.2 | 2706 | 0 | 6164.4 | 0 | 0 | 315 | 0 | 4.2 | 319.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
07 - 08 | 13.296 | 4.968 | 1290 | 0 | 1238 | 0 | 13.86 | 5.4 | 4.6 | 416.8 | 26.2 | 84.8 | 19.9 | 181 | 0 | 98.5 | 2.4 | 82.05 | 137.8 | 399 | 230.9 | 99 | 5.6 | 26.4 | 579.2 | 114.75 | 0 | 0 | 1689.6 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 7246.8 | 1359.6 | 0 | 3022.8 | 52.8 | 0 | 380.1 | 0 | 2.1 | 385 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
08 - 09 | 12.648 | 5.352 | 1838 | 0 | 1470 | 0 | 13.14 | 5.82 | 5.2 | 585.6 | 32.5 | 274.5 | 38.5 | 223.4 | 0 | 87.8 | 6.6 | 134.7 | 170.4 | 430.5 | 242.1 | 94.65 | 8.6 | 34.6 | 690.8 | 218.85 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 1478.4 | 0 | 0 | 9055.2 | 1082.4 | 13.2 | 4105.2 | 0 | 0 | 512.4 | 0 | 4.2 | 516.6 | 0 | 0 | 5.6 | 3.5 | 0
09 - 10 | 12.552 | 5.688 | 2078 | 0 | 1622 | 0 | 13.08 | 6.12 | 5 | 636.4 | 30.8 | 294.6 | 30.8 | 254 | 0 | 99.6 | 7.9 | 159 | 180.8 | 578.4 | 257.2 | 88.2 | 10.1 | 35.6 | 779.2 | 220.8 | 0 | 0 | 2719.2 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 9622.8 | 871.2 | 0 | 4408.8 | 0 | 0 | 615.3 | 0 | 4.2 | 620.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
10 - 11 | 12.408 | 5.712 | 1876 | 0 | 1538 | 0 | 12.96 | 6.24 | 5 | 568.8 | 35.2 | 261.4 | 37.7 | 224.2 | 0 | 117.9 | 5.8 | 121.2 | 169.3 | 484.8 | 250.8 | 74.4 | 9.2 | 35.2 | 778.4 | 209.25 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 1544.4 | 0 | 0 | 8474.4 | 501.6 | 52.8 | 4065.6 | 0 | 0 | 512.4 | 0 | 4.2 | 516.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
11 - 12 | 12.432 | 5.688 | 2038 | 0 | 1500 | 0 | 12.96 | 6.18 | 5 | 570.4 | 27.4 | 281.5 | 24.6 | 225.6 | 0 | 120.6 | 8.6 | 140.4 | 178.5 | 603 | 259.5 | 61.35 | 8.8 | 37.4 | 730.8 | 222.75 | 0 | 0 | 2600.4 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 8329.2 | 422.4 | 26.4 | 3814.8 | 0 | 0 | 533.4 | 0 | 4.2 | 537.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
12 - 13 | 12.312 | 5.64 | 1160 | 0 | 1356 | 0 | 12.84 | 6.06 | 2.6 | 449.2 | 36.8 | 57.8 | 20.9 | 149.2 | 0 | 88.8 | 3.9 | 80.7 | 148.1 | 265.5 | 253.4 | 54.45 | 6.9 | 37.2 | 732.4 | 105.45 | 0 | 0 | 1570.8 | 0 | 1372.8 | 0 | 0 | 4276.8 | 26.4 | 699.6 | 2032.8 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 4.2 | 393.4 | 0 | 0 | 4.9 | 3.5 | 0
13 - 14 | 12.312 | 5.664 | 1978 | 0 | 1352 | 0 | 12.84 | 6.12 | 3.6 | 560 | 33.1 | 285.8 | 20.7 | 180.2 | 0 | 109.6 | 8.9 | 99.9 | 165.9 | 589.2 | 240.3 | 48.15 | 7.3 | 32 | 704 | 208.35 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 1372.8 | 0 | 0 | 5821.2 | 132 | 237.6 | 2019.6 | 0 | 0 | 537.6 | 0 | 2.1 | 541.8 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
14 - 15 | 12.384 | 5.712 | 2052 | 0 | 1318 | 0 | 12.9 | 6.18 | 4 | 554 | 27 | 320.6 | 19.4 | 202.4 | 0 | 120.8 | 8.7 | 91.65 | 155.6 | 636.9 | 219.1 | 47.4 | 7.3 | 41.6 | 674 | 207 | 0 | 0 | 2653.2 | 0 | 1333.2 | 0 | 0 | 5187.6 | 39.6 | 633.6 | 1808.4 | 0 | 0 | 571.2 | 0 | 4.2 | 575.4 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
15 - 16 | 12.384 | 5.856 | 1776 | 0 | 1252 | 0 | 12.9 | 6.3 | 4 | 518.4 | 36 | 204.8 | 35.3 | 157.4 | 0 | 110.6 | 6.5 | 88.65 | 145.6 | 560.4 | 181.1 | 51.75 | 6.4 | 42.2 | 680.8 | 169.35 | 0 | 0 | 2204.4 | 0 | 1267.2 | 0 | 0 | 5121.6 | 132 | 290.4 | 1821.6 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 4.2 | 417.2 | 0 | 0 | 4.9 | 3.5 | 0
16 - 17 | 12.384 | 5.88 | 1626 | 0 | 1230 | 0 | 12.96 | 6.42 | 4.8 | 482.8 | 28.8 | 181.7 | 21.7 | 181.2 | 0 | 88.5 | 6.7 | 77.1 | 163.1 | 517.8 | 137.7 | 70.5 | 6.4 | 38.4 | 681.2 | 139.35 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 1240.8 | 0 | 0 | 4923.6 | 198 | 211.2 | 1623.6 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 4.2 | 415.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
17 - 18 | 12.456 | 6.168 | 1274 | 0 | 1108 | 0 | 13.02 | 6.66 | 3 | 450 | 25.7 | 84.5 | 12.9 | 163.4 | 0 | 108.9 | 2 | 82.35 | 156.9 | 313.2 | 47.1 | 94.8 | 8.6 | 37.4 | 640.4 | 131.25 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 4620 | 726 | 0 | 1135.2 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 4.2 | 366.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
18 - 19 | 12.576 | 6.168 | 1284 | 0 | 1086 | 0 | 13.14 | 6.66 | 3.6 | 444.8 | 26.1 | 73.1 | 16.3 | 177.6 | 0 | 108 | 2.3 | 83.1 | 158.7 | 333.6 | 40 | 116.1 | 5.3 | 28.6 | 600.4 | 131.4 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 4910.4 | 950.4 | 0 | 1201.2 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 2.1 | 357 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
19 - 20 | 12.48 | 5.256 | 1174 | 0 | 1084 | 0 | 13.08 | 5.7 | 2.6 | 432.4 | 26.1 | 60.5 | 19.8 | 183.4 | 0 | 112.1 | 2.2 | 68.4 | 155.8 | 252 | 41.6 | 119.25 | 6.9 | 29.2 | 604 | 123.3 | 0 | 0 | 1544.4 | 0 | 1095.6 | 0 | 0 | 4659.6 | 858 | 13.2 | 1174.8 | 0 | 0 | 359.1 | 0 | 4.2 | 362.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
20 - 21 | 12.552 | 5.04 | 1150 | 0 | 1006 | 0 | 13.08 | 5.52 | 1.8 | 471.6 | 25.8 | 56 | 14.4 | 166.8 | 0 | 98.9 | 2 | 70.65 | 167.2 | 212.4 | 38.3 | 101.25 | 7 | 28.4 | 560.4 | 111.3 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 1016.4 | 0 | 0 | 5134.8 | 1491.6 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 4.2 | 351.4 | 0 | 0 | 4.9 | 3.5 | 0
21 - 22 | 12.936 | 5.16 | 1114 | 0 | 946 | 0 | 13.5 | 5.64 | 2.6 | 465.2 | 23.9 | 37.6 | 12.4 | 148.6 | 0 | 93.4 | 1.9 | 71.85 | 164 | 208.5 | 36 | 51.6 | 6.6 | 29.6 | 571.2 | 112.95 | 0 | 0 | 1465.2 | 0 | 963.6 | 0 | 0 | 4818 | 1676.4 | 0 | 726 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 4.2 | 337.4 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
22 - 23 | 13.8 | 5.112 | 1036 | 0 | 868 | 0 | 14.34 | 5.58 | 2 | 409.2 | 25.4 | 47.7 | 8.9 | 124 | 0 | 80.4 | 1.9 | 68.85 | 141.2 | 222.3 | 32.7 | 48.6 | 5.5 | 27.2 | 530.4 | 106.5 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 884.4 | 0 | 0 | 4976.4 | 1465.2 | 0 | 1280.4 | 0 | 0 | 296.1 | 0 | 4.2 | 299.6 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
23 - 00 | 14.496 | 5.496 | 984 | 0 | 726 | 0 | 15.06 | 6 | 2 | 348.4 | 25.1 | 42.9 | 5.2 | 88 | 0 | 68.1 | 1.9 | 56.55 | 107.5 | 303.6 | 34.1 | 36.9 | 5.2 | 21.8 | 451.2 | 88.65 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 739.2 | 0 | 224.4 | 1425.6 | 594 | 13.2 | 158.4 | 1478.4 | 0 | 210 | 0 | 4.2 | 215.6 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0
Сумма | 312.912 | 128.856 | 31536 | 0 | 25368 | 0 | 326.04 | 140.1 | 83 | 10018.4 | 654.4 | 2927.8 | 401.7 | 3613.4 | 0 | 2168.6 | 94.6 | 1881 | 3193.4 | 9126.3 | 3180.8 | 1540.8 | 164.2 | 686.6 | 13471.2 | 3116.55 | 0 | 0 | 40510.8 | 0 | 25740 | 0 | 7141.2 | 134230.8 | 19800 | 3880.8 | 54265.2 | 9240 | 0 | 8557.5 | 0 | 94.5 | 8668.8 | 0 | 0 | 125.3 | 98.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тарнога |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч