## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [29 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Верховажье Т 1 ап | 10 Верховажье Т 2 ап | 10 Верховажье ТСН 1 ао | 10 Верховажье ТСН 2 ао | 10 Верховажье-Заречье ао | 10 Верховажье-Комплекс ао | 10 Верховажье-Льнозавод ао | 10 Верховажье-ПМК ао | 10 Верховажье-Райцентр ао | 10 Верховажье-Родина ао | 10 Верховажье-Слобода ао | 10 Верховажье-Совхоз ао | 10 Верховажье-Терменьга ао | 10 Верховажье-Южный ао | 110 Верховажье МВ 1 ао | 110 Верховажье МВ 1 ап | 110 Верховажье МВ 2 ао | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ап | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье СВ ао | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ап | 110 Верховажье СВ ап RS | 35 Верховажье Т 1 ап | 35 Верховажье Т 2 ап | 35 Верховажье-Морозово 1 ао | 35 Верховажье-Морозово 2 ао | 35 Верховажье-Сметанино ао | 35 Верховажье-Урусовская ао
00 - 01 | 1092 | 0 | 2.4 | 4 | 251.4 | 14.8 | 18 | 73.2 | 283.2 | 55.6 | 51.2 | 202.8 | 11.2 | 131.8 | 0 | 1372.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.8 | 3528.8 | 205.8 | 0 | 19.6 | 74.76 | 0 | 142.8
01 - 02 | 1026 | 0 | 2.2 | 4 | 240.6 | 14.4 | 15.4 | 67.2 | 259.2 | 43.2 | 54 | 187.8 | 10 | 131 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.6 | 893.2 | 1232 | 1232 | 197.4 | 0 | 19.6 | 69.3 | 0 | 135.1
02 - 03 | 978 | 0 | 2.2 | 3.8 | 233.4 | 15.6 | 15.2 | 60.6 | 253.2 | 32.4 | 40.8 | 180.6 | 10 | 136.8 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.2 | 2415.6 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 18.2 | 58.38 | 0 | 133.7
03 - 04 | 948 | 0 | 2.2 | 4 | 221.4 | 14.4 | 14.6 | 62.4 | 241.8 | 41.4 | 42.8 | 162.6 | 9.6 | 135.4 | 0 | 1196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 2816 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 19.6 | 57.12 | 0 | 136.5
04 - 05 | 948 | 0 | 2 | 3.8 | 244.8 | 12.8 | 15.6 | 63 | 244.2 | 20.8 | 44.4 | 168 | 9.6 | 122.2 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 2811.6 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 18.2 | 62.58 | 0 | 170.8
05 - 06 | 1026 | 0 | 2.2 | 4 | 279 | 15.2 | 19 | 71.4 | 264 | 22.4 | 49.6 | 210.6 | 11.6 | 82.6 | 0 | 1390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.4 | 3854.4 | 0 | 0 | 278.25 | 0 | 21 | 81.48 | 0 | 218.4
06 - 07 | 1290 | 0 | 2.2 | 3.8 | 325.2 | 19.2 | 22.2 | 115.2 | 364.2 | 32 | 69.6 | 258.6 | 14.8 | 73.6 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 5940 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 23.8 | 105.84 | 0 | 254.8
07 - 08 | 1572 | 0 | 2.2 | 3.8 | 385.8 | 22.4 | 50.2 | 132.6 | 457.8 | 39.6 | 80.4 | 313.2 | 20 | 68.8 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590.4 | 3590.4 | 0 | 0 | 381.15 | 0 | 30.8 | 119.28 | 0 | 291.2
08 - 09 | 2154 | 0 | 2.4 | 3.8 | 485.4 | 114.4 | 73.4 | 154.2 | 543 | 76 | 93.2 | 499.8 | 38 | 85.8 | 0 | 2789.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.8 | 3533.2 | 0 | 0 | 483 | 0 | 28 | 264.18 | 0 | 282.8
09 - 10 | 2292 | 0 | 2.2 | 3.8 | 539.4 | 152.4 | 82 | 154.2 | 600.6 | 85.2 | 98.4 | 481.8 | 48.8 | 57.4 | 0 | 2939.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.6 | 3053.6 | 0 | 0 | 486.15 | 0 | 30.8 | 267.12 | 0 | 285.6
10 - 11 | 2070 | 0 | 2.4 | 3.8 | 476.4 | 134.8 | 82.6 | 145.2 | 597.6 | 60.4 | 86 | 400.8 | 36 | 53.4 | 0 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 2116.4 | 0 | 0 | 474.6 | 0 | 26.6 | 261.66 | 0 | 276.5
11 - 12 | 2076 | 0 | 2.4 | 4 | 448.2 | 147.2 | 55 | 137.4 | 598.8 | 89.2 | 96 | 394.2 | 58.4 | 58 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.2 | 2142.8 | 0 | 0 | 513.45 | 0 | 26.6 | 269.64 | 0 | 317.1
12 - 13 | 1752 | 0 | 2.4 | 3.8 | 412.8 | 47.6 | 41.2 | 150 | 591 | 56 | 84 | 305.4 | 15.6 | 52.4 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 2266 | 0 | 0 | 381.15 | 0 | 29.4 | 118.86 | 0 | 294
13 - 14 | 2046 | 0 | 2.4 | 3.8 | 414.6 | 147.6 | 74.8 | 136.2 | 564.6 | 53 | 98 | 444 | 67.6 | 45.6 | 0 | 2719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.8 | 2604.8 | 0 | 0 | 522.9 | 0 | 30.8 | 277.2 | 0 | 317.1
14 - 15 | 2016 | 0 | 2.2 | 3.8 | 412.2 | 164.4 | 79.2 | 129 | 551.4 | 74 | 97.2 | 396.6 | 60.4 | 53.6 | 0 | 2648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.6 | 2266 | 0 | 0 | 483 | 0 | 30.8 | 278.46 | 0 | 267.4
15 - 16 | 1944 | 0 | 2.6 | 3.8 | 399.6 | 136.8 | 78.6 | 133.8 | 564.6 | 60 | 94 | 383.4 | 49.6 | 49.4 | 0 | 2472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728 | 2723.6 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 29.4 | 215.04 | 0 | 231.7
16 - 17 | 1842 | 0 | 2.4 | 3.8 | 397.8 | 91.6 | 39.6 | 128.4 | 570 | 79.4 | 86.4 | 363 | 26 | 57.8 | 0 | 2402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.4 | 2314.4 | 0 | 0 | 435.75 | 0 | 29.4 | 260.4 | 0 | 226.1
17 - 18 | 1722 | 0 | 2.6 | 3.8 | 361.8 | 107.6 | 31 | 129 | 556.2 | 61.2 | 82 | 316.8 | 22 | 56.4 | 0 | 2305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.4 | 2490.4 | 0 | 0 | 448.35 | 0 | 35 | 250.32 | 0 | 244.3
18 - 19 | 1758 | 0 | 2.4 | 3.8 | 373.2 | 100 | 33.2 | 142.8 | 552.6 | 77 | 83.2 | 336 | 23.2 | 36.2 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 2486 | 0 | 0 | 412.65 | 0 | 29.4 | 187.32 | 0 | 268.8
19 - 20 | 1668 | 0 | 2.8 | 3.8 | 359.4 | 53.6 | 30 | 139.8 | 525 | 81.6 | 84.8 | 331.8 | 17.2 | 46.4 | 0 | 2217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305.6 | 2305.6 | 0 | 0 | 423.15 | 0 | 30.8 | 194.88 | 0 | 272.3
20 - 21 | 1686 | 0 | 2.2 | 4 | 351 | 78.8 | 34.4 | 135 | 514.8 | 104 | 84 | 333 | 15.6 | 36.2 | 0 | 2173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 2455.2 | 0 | 0 | 381.15 | 0 | 30.8 | 138.6 | 0 | 275.8
21 - 22 | 1632 | 0 | 2.4 | 4 | 347.4 | 76.4 | 34.4 | 131.4 | 508.2 | 85.4 | 82.4 | 317.4 | 15.6 | 29.6 | 0 | 2094.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.8 | 2336.4 | 0 | 0 | 360.15 | 0 | 23.8 | 163.38 | 0 | 233.1
22 - 23 | 1440 | 0 | 2.4 | 4 | 305.4 | 52.4 | 28.2 | 108 | 446.4 | 89.4 | 74.8 | 295.8 | 16.4 | 28 | 0 | 1856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754.4 | 2754.4 | 0 | 0 | 315 | 0 | 23.8 | 139.02 | 0 | 204.4
23 - 00 | 1176 | 0 | 2.4 | 4 | 276.6 | 52 | 24.4 | 82.8 | 343.8 | 55.6 | 59.6 | 244.8 | 13.6 | 23.2 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.4 | 998.8 | 193.6 | 198 | 273 | 0 | 19.6 | 123.48 | 0 | 171.5
Сумма | 38154 | 0 | 56.2 | 93 | 8542.8 | 1786.4 | 992.2 | 2782.8 | 10996.2 | 1474.8 | 1816.8 | 7528.8 | 620.8 | 1651.6 | 0 | 49588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61168.8 | 61168.8 | 4954.4 | 4958.8 | 8785.35 | 0 | 625.8 | 4038.3 | 0 | 5651.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч