## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 7.944 | 7.872 | 0 | 0 | 0 | 782.7561 | 0 | 1099.9136 | 3.1 | 3 | 200 | 277.2 | 55.6 | 50 | 388.8 | 0 | 13.2 | 248.4 | 0 | 644 | 0 | 791.7 | 0 | 1110.9 | 0 | 2299.5 | 396.9 | 0
01 - 02 | 7.824 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 736.7455 | 0 | 1100.1254 | 3 | 3 | 181.6 | 270.9 | 51.4 | 45.4 | 333.6 | 0 | 10.8 | 230.4 | 0 | 706.4 | 0 | 747.6 | 0 | 1108.8 | 0 | 2219.7 | 363.3 | 0
02 - 03 | 7.488 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 702.175 | 0 | 996.0241 | 2.9 | 2.8 | 166 | 269.4 | 50.4 | 41.8 | 281.6 | 0 | 8.6 | 214.2 | 0 | 659.2 | 0 | 709.8 | 0 | 1005.9 | 0 | 2045.4 | 329.7 | 0
03 - 04 | 7.44 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 711.1849 | 0 | 831.4452 | 2.8 | 2.2 | 199.6 | 260.7 | 47 | 41.8 | 268 | 0 | 8 | 201.6 | 0 | 511.2 | 0 | 720.3 | 0 | 842.1 | 0 | 1892.1 | 329.7 | 0
04 - 05 | 7.056 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 757.7538 | 0 | 882.6982 | 2.8 | 2.1 | 204.4 | 264.3 | 57.4 | 43 | 288.8 | 0 | 8.8 | 229.8 | 0 | 539.2 | 0 | 768.6 | 0 | 890.4 | 0 | 2030.7 | 373.8 | 0
05 - 06 | 7.104 | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 873.3566 | 0 | 966.417 | 2.7 | 1.9 | 218 | 280.2 | 103.2 | 48 | 338.4 | 0 | 12.6 | 269.4 | 0 | 564.8 | 0 | 882 | 0 | 976.5 | 0 | 2270.1 | 411.6 | 0
06 - 07 | 6.84 | 4.992 | 0 | 0 | 0 | 1067.6235 | 0 | 1157.0559 | 2.7 | 2 | 224.8 | 292.2 | 216.2 | 58.8 | 455.2 | 0 | 16 | 333.6 | 0 | 624 | 0 | 1079.4 | 0 | 1167.6 | 0 | 2725.8 | 478.8 | 0
07 - 08 | 6.864 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 1194.5616 | 0 | 1263.7647 | 2.7 | 2 | 248 | 305.7 | 288.6 | 66.8 | 460.8 | 0 | 19.6 | 350.4 | 0 | 712.8 | 0 | 1205.4 | 0 | 1272.6 | 0 | 2996.7 | 518.7 | 0
08 - 09 | 7.104 | 4.848 | 0 | 0 | 0 | 1966.7284 | 0 | 1964.7223 | 2.7 | 2 | 302.8 | 681.3 | 579 | 77 | 492.8 | 0 | 19.4 | 403.8 | 0 | 1371.2 | 0 | 1982.4 | 0 | 1980.3 | 0 | 4466.7 | 506.1 | 0
09 - 10 | 7.896 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 2019.4877 | 0 | 2159.006 | 3.1 | 1.9 | 291.2 | 735.3 | 590.4 | 84.8 | 516.8 | 0 | 20.4 | 400.8 | 0 | 1532.8 | 0 | 2037 | 0 | 2173.5 | 0 | 4710.3 | 501.9 | 0
10 - 11 | 8.184 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 1799.7162 | 0 | 2051.9651 | 3.1 | 1.9 | 239.6 | 624 | 557 | 82.4 | 505.6 | 0 | 22 | 378 | 0 | 1438.4 | 0 | 1814.4 | 0 | 2066.4 | 0 | 4351.2 | 472.5 | 0
11 - 12 | 8.52 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 1817.2572 | 0 | 2241.6704 | 3.3 | 1.8 | 250 | 652.8 | 534.4 | 77 | 508.8 | 0 | 19.8 | 379.2 | 0 | 1631.2 | 0 | 1833.3 | 0 | 2257.5 | 0 | 4645.2 | 556.5 | 0
12 - 13 | 8.616 | 5.328 | 0 | 0 | 0 | 1658.299 | 0 | 1773.7476 | 3.2 | 2.2 | 280.4 | 558.3 | 417 | 80.6 | 518.4 | 0 | 24 | 400.8 | 0 | 1147.2 | 0 | 1671.6 | 0 | 1787.1 | 0 | 4086.6 | 627.9 | 0
13 - 14 | 8.496 | 7.344 | 0 | 0 | 0 | 1777.1552 | 0 | 2314.9421 | 3.3 | 2.8 | 269.2 | 543.9 | 573.8 | 86.6 | 528 | 0 | 22.8 | 389.4 | 0 | 1672 | 0 | 1793.4 | 0 | 2331 | 0 | 4695.6 | 575.4 | 0
14 - 15 | 7.992 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 1696.7986 | 0 | 2268.1693 | 3 | 2.7 | 242.4 | 507.6 | 560 | 80 | 518.4 | 0 | 17 | 385.2 | 0 | 1648 | 0 | 1711.5 | 0 | 2284.8 | 0 | 4584.3 | 590.1 | 0
15 - 16 | 7.8 | 6.696 | 0 | 0 | 0 | 1561.0741 | 0 | 2069.5903 | 3 | 2.6 | 258.4 | 319.5 | 606.6 | 79 | 506.4 | 0 | 24.6 | 375.6 | 0 | 1455.2 | 0 | 1575 | 0 | 2085.3 | 0 | 4200 | 541.8 | 0
16 - 17 | 7.92 | 6.984 | 0 | 0 | 0 | 1303.3525 | 0 | 2016.7986 | 3.1 | 2.7 | 241.6 | 330.3 | 365.4 | 84.2 | 500 | 0 | 23.8 | 364.8 | 0 | 1404 | 0 | 1314.6 | 0 | 2030.7 | 0 | 3882.9 | 537.6 | 0
17 - 18 | 7.992 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 1225.5771 | 0 | 1631.7134 | 3.1 | 2.6 | 216.4 | 331.8 | 316.2 | 85 | 518.4 | 0 | 25.4 | 359.4 | 0 | 998.4 | 0 | 1236.9 | 0 | 1644.3 | 0 | 3452.4 | 571.2 | 0
18 - 19 | 7.968 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 1224.224 | 0 | 1667.7341 | 3 | 2.6 | 257.6 | 333.6 | 230 | 80.4 | 572.8 | 0 | 25.2 | 400.8 | 0 | 984.8 | 0 | 1236.9 | 0 | 1680 | 0 | 3509.1 | 594.3 | 0
19 - 20 | 7.896 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 1200.103 | 0 | 1520.9107 | 3.1 | 2.6 | 294.4 | 328.2 | 164.6 | 89.6 | 605.6 | 0 | 23.8 | 411.6 | 0 | 797.6 | 0 | 1211.7 | 0 | 1533 | 0 | 3355.8 | 611.1 | 0
20 - 21 | 8.064 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 1139.3429 | 0 | 1495.1574 | 3.1 | 2.4 | 280 | 323.4 | 144 | 88.4 | 597.6 | 0 | 21.6 | 390 | 0 | 784 | 0 | 1150.8 | 0 | 1507.8 | 0 | 3248.7 | 594.3 | 0
21 - 22 | 8.04 | 6.504 | 0 | 0 | 0 | 1094.8001 | 0 | 1642.9656 | 3.1 | 2.6 | 280.8 | 324 | 102.8 | 86.6 | 646.4 | 0 | 24.2 | 385.2 | 0 | 881.6 | 0 | 1106.7 | 0 | 1654.8 | 0 | 3355.8 | 594.3 | 0
22 - 23 | 7.632 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 1000.7972 | 0 | 1608.2232 | 2.9 | 2.8 | 271.2 | 315.6 | 61.6 | 85.8 | 609.6 | 0 | 25 | 349.8 | 0 | 884 | 0 | 1010.1 | 0 | 1621.2 | 0 | 3177.3 | 548.1 | 0
23 - 00 | 7.2 | 6.648 | 0 | 0 | 0 | 904.7415 | 0 | 1472.5118 | 2.8 | 2.6 | 232.4 | 312.9 | 62.2 | 69.4 | 512.8 | 0 | 18.6 | 295.8 | 0 | 868 | 0 | 915.6 | 0 | 1482.6 | 0 | 2853.9 | 455.7 | 0
Сумма | 185.88 | 147.432 | 0 | 0 | 0 | 30215.6121 | 0 | 38197.272 | 71.6 | 57.8 | 5850.8 | 9443.1 | 6734.8 | 1712.4 | 11473.6 | 0 | 455.2 | 8148 | 0 | 24460 | 0 | 30506.7 | 0 | 38495.1 | 0 | 81055.8 | 12081.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч