## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 | 0.878 |  | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 18.24 | 1.5 | 38.2
01 - 02 | 0.87 |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 17.04 | 1.5 | 26.4
02 - 03 | 0.86 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 17.84 | 1.2 | 14.8
03 - 04 | 0.856 |  | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 15.52 | 1.2 | 16.8
04 - 05 | 0.852 |  | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 21.36 | 1.3 | 21.9
05 - 06 | 0.84 |  | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 27.6 | 1.6 | 36.6
06 - 07 | 0.82 |  | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 28.32 | 1.7 | 43.1
07 - 08 | 0.816 |  | 0 | 86.6 | 0 | 0 | 29.6 | 1.6 | 55
08 - 09 | 0.804 |  | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 31.2 | 2 | 52.5
09 - 10 | 0.828 |  | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 35.84 | 2.4 | 53
10 - 11 | 0.874 |  | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 43.6 | 2.3 | 57.1
11 - 12 | 0.922 |  | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 30.32 | 2 | 68.8
12 - 13 | 0.924 |  | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 30.64 | 1.7 | 31.7
13 - 14 | 0.888 |  | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 30.8 | 1.3 | 55.5
14 - 15 | 0.9 |  | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 32.32 | 1.5 | 62.3
15 - 16 | 0.916 |  | 0 | 82 | 0 | 0 | 33.52 | 2.2 | 46.1
16 - 17 | 0.924 |  | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 24.88 | 1.6 | 60.7
17 - 18 | 0.894 |  | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 24.72 | 2 | 52.9
18 - 19 | 0.87 |  | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 28.08 | 2.1 | 45.1
19 - 20 | 0.854 |  | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 24.8 | 2.6 | 61
20 - 21 | 0.856 |  | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 23.68 | 2.9 | 55.5
21 - 22 | 0.848 |  | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 22.56 | 1.6 | 61.8
22 - 23 | 0.854 |  | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 18.88 | 1.4 | 72.3
23 - 00 | 0.862 |  | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 17.68 | 1.7 | 29
Сумма | 20.81 | 0 | 0 | 1796 | 0 | 0 | 629.04 | 42.9 | 1118.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч