## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS УСПД | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS УСПД | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS УСПД | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS УСПД
00 - 01 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.936 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 88 |  |  |  |  | 0 | 221.7717 | 0 | 0 | 0 | 8065.2
01 - 02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2191 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 81.2 |  |  |  |  | 0 | 214.8556 | 0 | 0 | 0 | 7867.2
02 - 03 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8564 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 80.6 |  |  |  |  | 0 | 218.5899 | 0 | 0 | 0 | 7774.8
03 - 04 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4359 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 80.6 |  |  |  |  | 0 | 223.1054 | 0 | 0 | 0 | 7814.4
04 - 05 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0226 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 79.8 |  |  |  |  | 0 | 221.886 | 0 | 0 | 0 | 7854
05 - 06 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0598 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 79.6 |  |  |  |  | 0 | 252.0462 | 0 | 0 | 0 | 7946.4
06 - 07 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2948 | 0 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 96.4 |  |  |  |  | 0 | 270.3747 | 0 | 0 | 0 | 8223.6
07 - 08 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1238 | 0 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 114.2 |  |  |  |  | 0 | 312.3475 | 0 | 0 | 0 | 8540.4
08 - 09 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3215 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 106.6 |  |  |  |  | 0 | 306.4222 | 0 | 0 | 0 | 9068.4
09 - 10 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1799 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 102.4 |  |  |  |  | 0 | 291.3135 | 0 | 0 | 0 | 9094.8
10 - 11 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.4567 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 101.8 |  |  |  |  | 0 | 263.4587 | 0 | 0 | 0 | 8857.2
11 - 12 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0931 | 0 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 105.2 |  |  |  |  | 0 | 260.1626 | 0 | 0 | 0 | 8936.4
12 - 13 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7826 | 0 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 110.2 |  |  |  |  | 0 | 254.7136 | 0 | 0 | 0 | 8830.8
13 - 14 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7448 | 0 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 97.6 |  |  |  |  | 0 | 242.5199 | 0 | 0 | 0 | 8791.2
14 - 15 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3268 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 97.6 |  |  |  |  | 0 | 243.1105 | 0 | 0 | 0 | 8712
15 - 16 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9053 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 104.8 |  |  |  |  | 0 | 243.6631 | 0 | 0 | 0 | 8857.2
16 - 17 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6326 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 123.6 |  |  |  |  | 0 | 290.6848 | 0 | 0 | 0 | 9108
17 - 18 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.4839 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  |  |  |  | 0 | 318.8825 | 0 | 0 | 0 | 8976
18 - 19 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8561 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  |  |  | 0 | 308.1179 | 0 | 0 | 0 | 8870.4
19 - 20 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.889 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  |  |  |  | 0 | 287.9031 | 0 | 0 | 0 | 8712
20 - 21 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9287 | 0 | 147.8 | 0 | 0 | 0 | 115.8 |  |  |  |  | 0 | 273.9376 | 0 | 0 | 0 | 8632.8
21 - 22 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5101 | 0 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 111.4 |  |  |  |  | 0 | 255.5519 | 0 | 0 | 0 | 8514
22 - 23 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9022 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 97.6 |  |  |  |  | 0 | 232.041 | 0 | 0 | 0 | 8250
23 - 00 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3334 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 84 |  |  |  |  | 0 | 215.0271 | 0 | 0 | 0 | 8038.8
Сумма | 256.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5959.2949 | 0 | 3539.4 | 0 | 0 | 0 | 2435.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6222.4868 | 0 | 0 | 0 | 204336
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS УСПД | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS УСПД | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS УСПД | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 102.4611 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 88 |  |  |  |  | 0 | 130.4909 | 0 | 0 | 2983.2 | 2956.8
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 95.0133 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 81.2 |  |  |  |  | 0 | 121.4981 | 0 | 0 | 2745.6 | 2758.8
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 96.2812 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 80.6 |  |  |  |  | 0 | 123.1176 | 0 | 0 | 2640 | 2640
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 98.0929 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 80.6 |  |  |  |  | 0 | 124.3179 | 0 | 0 | 2640 | 2653.2
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 106.9783 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 79.8 |  |  |  |  | 0 | 134.6253 | 0 | 0 | 2640 | 2613.6
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120.3671 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 79.6 |  |  |  |  | 0 | 147.181 | 0 | 0 | 2613.6 | 2626.8
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 119.8579 | 0 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 96.4 |  |  |  |  | 0 | 147.4858 | 0 | 0 | 2613.6 | 2626.8
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 124.1949 | 0 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 114.2 |  |  |  |  | 0 | 151.4678 | 0 | 0 | 2666.4 | 2640
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112.3962 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 106.6 |  |  |  |  | 0 | 139.579 | 0 | 0 | 2930.4 | 2943.6
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.6376 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 102.4 |  |  |  |  | 0 | 138.9503 | 0 | 0 | 3036 | 3022.8
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 118.7528 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 101.8 |  |  |  |  | 0 | 146.6475 | 0 | 0 | 2983.2 | 2996.4
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 118.0565 | 0 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 105.2 |  |  |  |  | 0 | 146.5522 | 0 | 0 | 3036 | 3036
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 119.5669 | 0 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 110.2 |  |  |  |  | 0 | 147.6382 | 0 | 0 | 2983.2 | 2983.2
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104.8548 | 0 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 97.6 |  |  |  |  | 0 | 132.1294 | 0 | 0 | 3062.4 | 3049.2
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112.3269 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 97.6 |  |  |  |  | 0 | 139.7886 | 0 | 0 | 2983.2 | 2996.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112.4932 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 104.8 |  |  |  |  | 0 | 140.1887 | 0 | 0 | 3088.8 | 3088.8
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 118.0392 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 123.6 |  |  |  |  | 0 | 145.9616 | 0 | 0 | 3220.8 | 3207.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 130.5654 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  |  |  |  | 0 | 159.5651 | 0 | 0 | 3062.4 | 3062.4
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 137.5352 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  |  |  | 0 | 165.5667 | 0 | 0 | 2851.2 | 2864.4
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 125.5286 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  |  |  |  | 0 | 152.6871 | 0 | 0 | 2666.4 | 2666.4
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 113.8373 | 0 | 147.8 | 0 | 0 | 0 | 115.8 |  |  |  |  | 0 | 141.3318 | 0 | 0 | 2772 | 2758.8
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.8224 | 0 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 111.4 |  |  |  |  | 0 | 138.2263 | 0 | 0 | 2904 | 2904
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 113.0578 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 97.6 |  |  |  |  | 0 | 142.7608 | 0 | 0 | 2666.4 | 2692.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104.1863 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 84 |  |  |  |  | 0 | 130.7005 | 0 | 0 | 2692.8 | 2666.4
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 г.по ПС Анисимово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 42.76 | 42.76 | 42.76
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 212.4359 | 295.3215 | 318.8825 | 0.21244 | 0.098093
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, квар | 98.0929 | 112.3962 | 159.5651 | 0.29532 | 0.1124
| S н, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н, кВА | 233.9899 | 315.9868 | 356.5769 | 0.31888 | 0.15957
Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.037141 | 0.050157 | 0.0566
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.309 | 11.3576 | 11.387
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.5 | 32.5 | 32.5 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 57.656 | 58.4434 | 58.92

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч