## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 17398.667 | 17406.861 | 15 | 122.91 | 122.9025 | 0.0075 | 0.01
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 2.2817 | 2.2817 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 1424.8779 | 1425.4335 | 3000 | 1666.8 | 1666.8 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 3.7191 | 3.7191 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 1539.8779 | 1541.3194 | 3000 | 4324.5 | 4324.8 | -0.3 | -0.01
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 1636.9037 | 1638.5347 | 1500 | 2446.5 | 2446.5 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 184.5127 | 184.5127 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 208.5193 | 208.5193 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0.0421 | 0.0421 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 359.1593 | 359.1593 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 17.8478 | 17.8478 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 342.5879 | 342.6767 | 1500 | 133.2 | 133.2 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап RS | 0.0425 | 0.0425 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 3073.5204 | 3075.398 | 1000 | 1877.6 | 1877.6 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 4.0419 | 4.0419 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 1635.0656 | 1636.086 | 1500 | 1530.6 | 1530.6 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 2.7675 | 2.7675 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12102.11 | 12102.4025 | -0.2925
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 829.505 | 829.811 | 15 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 1.1921 | 1.1921 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 747.8311 | 747.9858 | 3000 | 464.1 | 464.1 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0.9548 | 0.9548 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 851.9714 | 852.5789 | 3000 | 1822.5 | 1822.5 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 729.2321 | 729.7721 | 1500 | 810 | 809.85 | 0.15 | 0.02
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 85.1566 | 85.1566 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 114.9293 | 114.9293 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0.0346 | 0.0346 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 130.8666 | 130.8666 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 9.1535 | 9.1535 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 27.769 | 27.771 | 1500 | 3 | 3 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап RS | 1.8823 | 1.8823 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 2231.0979 | 2232.1127 | 1000 | 1014.8 | 1014.8 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0.1359 | 0.1359 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 857.5679 | 857.8691 | 1500 | 451.8 | 451.8 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 2.1891 | 2.1891 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4570.79 | 4570.64 | 0.15

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 1.86 | 5.46 | 1.095 | 5.5425 | 4.3725 | 2.655 | 7.1325 | 3.1275 | 5.595 | 5.8575 | 2.4525 | 8.1825 | 5.88 | 4.995 | 8.1 | 3.765 | 5.6175 | 7.38 | 4.02 | 8.295 | 4.2225 | 5.07 | 8.0175 | 4.2075 | 122.9025
| 10 Благовещенье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 1 ап RS | 69.6 | 79.8 | 81.9 | 72.9 | 76.2 | 78.9 | 72.9 | 65.4 | 75 | 62.1 | 60.9 | 66 | 64.5 | 62.4 | 67.8 | 69.6 | 64.5 | 69.3 | 73.8 | 67.8 | 70.8 | 71.4 | 62.4 | 60.9 | 1666.8
| 10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 2 ап RS | 197.1 | 196.2 | 195.6 | 165 | 156.9 | 162.3 | 175.2 | 183.3 | 230.7 | 175.2 | 154.2 | 154.5 | 186 | 176.1 | 163.2 | 177.3 | 190.8 | 185.4 | 183.6 | 201 | 217.5 | 185.7 | 151.5 | 160.5 | 4324.8
| 10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 123.9 | 123.9 | 123.3 | 93.9 | 84.3 | 83.4 | 97.35 | 103.65 | 138.75 | 86.4 | 75.3 | 79.05 | 121.05 | 100.2 | 82.95 | 90.9 | 104.55 | 100.5 | 100.95 | 118.35 | 139.95 | 108.9 | 84.6 | 80.4 | 2446.5
| 10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-РТС ао RS | 5.4 | 5.25 | 5.4 | 5.25 | 6.3 | 5.85 | 5.55 | 5.4 | 5.25 | 5.4 | 5.25 | 5.4 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.85 | 5.55 | 5.85 | 5.55 | 5.7 | 5.85 | 5.55 | 5.55 | 5.4 | 133.2
| 10 Благовещенье-РТС ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ферма ао RS | 73.3 | 72.2 | 72.3 | 71.1 | 72.6 | 78.9 | 77.7 | 79.6 | 91.9 | 88.8 | 78.8 | 75.5 | 65 | 75.8 | 80.3 | 86.3 | 86.2 | 84.9 | 82.8 | 82.7 | 77.5 | 76.9 | 66.8 | 79.7 | 1877.6
| 10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 63.9 | 74.4 | 76.5 | 67.5 | 69.9 | 72.75 | 67.35 | 59.7 | 69.75 | 56.4 | 55.5 | 60.75 | 58.65 | 57 | 62.1 | 63.45 | 58.95 | 63.3 | 68.1 | 61.95 | 64.65 | 66 | 56.55 | 55.5 | 1530.6
| 10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 535.06 | 557.21 | 556.095 | 481.1925 | 470.5725 | 484.755 | 503.1825 | 500.1775 | 616.945 | 480.1575 | 432.4025 | 449.3825 | 506.63 | 482.045 | 470 | 497.165 | 516.1675 | 516.63 | 518.82 | 545.795 | 580.4725 | 519.52 | 435.4175 | 446.6075 | 12102.4025
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 0.1725 | 0.1875 | 0.165 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1725 | 0.2025 | 0.18 | 0.195 | 0.195 | 0.1725 | 0.2175 | 0.2025 | 0.1875 | 0.2025 | 0.1875 | 0.195 | 0.2025 | 0.18 | 0.2175 | 0.195 | 0.195 | 0.2025 | 0.1875 | 4.59
| 10 Благовещенье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 1 ап RS | 20.4 | 21 | 21 | 20.1 | 21 | 21.6 | 19.5 | 18.6 | 17.7 | 18.9 | 18.9 | 17.4 | 19.8 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 19.2 | 18.6 | 19.2 | 18.3 | 19.8 | 20.4 | 18.6 | 18.9 | 464.1
| 10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 2 ап RS | 93.9 | 95.1 | 94.8 | 72.9 | 67.8 | 65.1 | 61.8 | 69 | 104.7 | 77.7 | 64.5 | 64.5 | 82.2 | 83.7 | 74.7 | 75.6 | 85.2 | 61.2 | 63 | 78.6 | 96.3 | 74.7 | 59.1 | 56.4 | 1822.5
| 10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 57.9 | 58.35 | 58.5 | 36 | 30.9 | 26.25 | 25.2 | 27.15 | 53.4 | 22.95 | 18.3 | 17.4 | 50.25 | 34.65 | 19.8 | 21.9 | 29.1 | 24.15 | 23.55 | 40.35 | 56.85 | 34.05 | 21.45 | 21.45 | 809.85
| 10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-РТС ао RS | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 3
| 10 Благовещенье-РТС ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ферма ао RS | 36.1 | 36.4 | 36.3 | 36.7 | 36.9 | 38.7 | 36.8 | 41.9 | 51.1 | 55.1 | 46.8 | 47.5 | 32.2 | 49 | 55.2 | 53.9 | 56.3 | 37.3 | 39.4 | 38.3 | 39.4 | 40.9 | 37.4 | 35.2 | 1014.8
| 10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 19.95 | 20.4 | 20.25 | 19.65 | 20.25 | 20.85 | 18.9 | 18 | 17.4 | 18.75 | 18.45 | 16.95 | 19.35 | 17.85 | 18.3 | 17.85 | 18.6 | 18 | 18.75 | 17.85 | 19.2 | 19.65 | 18.15 | 18.45 | 451.8
| 10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 228.5725 | 231.5875 | 231.165 | 185.6875 | 177.1875 | 172.9725 | 162.5525 | 174.83 | 244.645 | 193.595 | 167.2725 | 163.9675 | 204.1525 | 203.8375 | 186.8025 | 187.8875 | 208.745 | 159.6025 | 164.23 | 193.7675 | 231.895 | 190.045 | 155.0525 | 150.5875 | 4570.64
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3