## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.76 | 2.736 | 2.712 | 2.736 | 2.616 | 2.616 | 2.664 | 2.616 | 2.688 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.688 | 2.664 | 2.64 | 2.736 | 2.664 | 2.664 | 2.712 | 64.416
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 183.75 | 180.6 | 181.65 | 182.7 | 184.8 | 180.6 | 181.65 | 183.75 | 184.8 | 192.15 | 195.3 | 185.85 | 184.8 | 183.75 | 183.75 | 182.7 | 192.15 | 192.15 | 182.7 | 176.4 | 186.9 | 176.4 | 176.4 | 179.55 | 4415.25
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 12.6
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 5.25 | 50.4 | 3.15 | 2.1 | 1.05 | 10.5 | 5.25 | 7.35 | 11.55 | 5.25 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 117.6
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 1407 | 1433.6 | 1262.8 | 1369.2 | 1404.2 | 1233.4 | 1271.2 | 1211 | 516.6 | 875 | 894.6 | 428.4 | 772.8 | 1194.2 | 977.2 | 893.2 | 980 | 1079.4 | 1043 | 1129.8 | 929.6 | 1125.6 | 988.4 | 1149.4 | 25569.6
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 183.36 | 179.52 | 182.4 | 181.44 | 183.36 | 179.52 | 179.52 | 182.4 | 181.44 | 190.08 | 192.96 | 183.36 | 182.4 | 180.48 | 181.44 | 180.48 | 189.12 | 188.16 | 179.52 | 173.76 | 183.36 | 174.72 | 173.76 | 178.56 | 4365.12
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 4.8 | 48 | 1.92 | 0 | 0.96 | 9.6 | 2.88 | 5.76 | 10.56 | 4.8 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 94.08
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 1.92 | 0.96 | 2.88 | 1.92 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 0 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 35.52
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 42.24 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 42.24 | 41.28 | 39.84 | 41.76 | 43.68 | 48.96 | 49.92 | 49.44 | 50.4 | 47.04 | 41.76 | 41.28 | 40.32 | 39.36 | 39.84 | 38.4 | 41.28 | 38.88 | 39.36 | 40.8 | 1021.92
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 114 | 112.08 | 112.8 | 113.28 | 113.04 | 112.8 | 111.84 | 112.56 | 113.76 | 116.88 | 118.56 | 111.12 | 106.8 | 109.68 | 115.92 | 116.16 | 123.84 | 123.6 | 113.52 | 108.96 | 114 | 109.92 | 108.72 | 112.32 | 2726.16
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 23.04 | 22.92 | 23.64 | 23.16 | 23.4 | 21.96 | 23.04 | 24.12 | 20.4 | 20.16 | 20.28 | 19.32 | 21.12 | 20.04 | 20.04 | 19.68 | 20.28 | 21.6 | 22.2 | 22.44 | 25.2 | 21.6 | 21.96 | 22.44 | 524.04
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 47.04
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 47.04 | 1.44 | 0 | 0 | 9.12 | 2.4 | 4.32 | 8.4 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.32
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 1.68 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 1.44 | 0.24 | 0 | 0 | 1.44 | 2.16 | 1.68 | 2.16 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.44 | 31.92
| Сумма | 1964.946 | 1979.876 | 1818.136 | 1920.606 | 1963.91 | 1777.666 | 1816.942 | 1776.776 | 1210.896 | 1458.446 | 1479.984 | 992.406 | 1354.548 | 1751.48 | 1542.1 | 1468.57 | 1569.77 | 1655.058 | 1590.254 | 1661.46 | 1489.646 | 1657.404 | 1517.834 | 1693.072 | 39111.786
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч