## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 3736 | 0 | 3.3 | 6.9 | 1694.4 | 1156.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30.4 | 0 | 147.3 | 683.4 | 0 | 3781.8 | 0 | 13.2
01 - 02 | 3628 | 0 | 3 | 6.9 | 1646.4 | 1128 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 149.1 | 648 | 0 | 3671.8 | 0 | 13.2
02 - 03 | 3604 | 0 | 3.6 | 6.9 | 1622.4 | 1137.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 146.7 | 640.8 | 0 | 3638.8 | 0 | 13.2
03 - 04 | 3652 | 0 | 3.3 | 6.9 | 1672 | 1142.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30.4 | 0 | 156 | 628.2 | 0 | 3700.4 | 0 | 13.2
04 - 05 | 3652 | 0 | 3.3 | 6.9 | 1644.8 | 1145.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30.4 | 0 | 160.8 | 645.6 | 0 | 3689.4 | 0 | 11
05 - 06 | 3656 | 0 | 3 | 6.9 | 1640 | 1126.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 30 | 0 | 158.7 | 675 | 0 | 3698.2 | 0 | 13.2
06 - 07 | 3840 | 0 | 3.3 | 6.9 | 1664 | 1136 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30.4 | 0 | 166.8 | 819.6 | 0 | 3874.2 | 0 | 13.2
07 - 08 | 3962 | 0 | 3.3 | 6.6 | 1652.8 | 1129.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 178.8 | 945.6 | 0 | 4001.8 | 0 | 11
08 - 09 | 4290 | 0 | 4.2 | 6.9 | 1956.8 | 1092.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 175.5 | 1009.8 | 0 | 4349.4 | 0 | 13.2
09 - 10 | 4360 | 0 | 3.6 | 6.6 | 2012.8 | 1115.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 18.8 | 0 | 158.4 | 1026.6 | 0 | 4417.6 | 0 | 11
10 - 11 | 4246 | 0 | 3.3 | 6.3 | 1992 | 1108.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 150.6 | 954 | 0 | 4296.6 | 0 | 13.2
11 - 12 | 4264 | 0 | 3 | 6.6 | 2004.8 | 1124.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 148.2 | 946.8 | 0 | 4312 | 0 | 11
12 - 13 | 4224 | 0 | 3.3 | 6.3 | 1993.6 | 1123.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 15.6 | 0 | 145.2 | 922.8 | 0 | 4279 | 0 | 13.2
13 - 14 | 4150 | 0 | 3 | 5.7 | 2008 | 1094.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 139.5 | 865.8 | 0 | 4210.8 | 0 | 11
14 - 15 | 4126 | 0 | 3 | 6 | 1977.6 | 1102.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 140.7 | 867.6 | 0 | 4184.4 | 0 | 11
15 - 16 | 4166 | 0 | 3 | 6 | 2025.6 | 1081.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 17.6 | 0 | 140.4 | 873.6 | 0 | 4217.4 | 0 | 13.2
16 - 17 | 4252 | 0 | 3 | 5.7 | 1976 | 1088 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 173.4 | 960 | 0 | 4305.4 | 0 | 11
17 - 18 | 4226 | 0 | 3 | 5.7 | 1977.6 | 1020.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 192 | 981.6 | 0 | 4272.4 | 0 | 13.2
18 - 19 | 4216 | 0 | 3 | 6 | 1945.6 | 1016 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 188.7 | 1012.8 | 0 | 4276.8 | 0 | 11
19 - 20 | 4116 | 0 | 3 | 5.7 | 1934.4 | 929.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 190.2 | 1006.2 | 0 | 4162.4 | 0 | 13.2
20 - 21 | 3996 | 0 | 3 | 5.7 | 1926.4 | 873.6 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 30 | 0 | 185.1 | 957 | 0 | 4054.6 | 0 | 11
21 - 22 | 3908 | 0 | 3 | 6 | 1888 | 884.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30.4 | 0 | 173.7 | 904.8 | 0 | 3960 | 0 | 13.2
22 - 23 | 3836 | 0 | 3 | 5.7 | 1915.2 | 876.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 163.5 | 828.6 | 0 | 3883 | 0 | 13.2
23 - 00 | 3726 | 0 | 3 | 5.7 | 1916.8 | 870.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 154.2 | 729 | 0 | 3768.6 | 0 | 11
Сумма | 95832 | 0 | 76.5 | 151.5 | 44688 | 25505.6 | 0 | 0 | 378 | 0 | 626.4 | 0 | 3883.5 | 20533.2 | 0 | 97006.8 | 0 | 294.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 1208 | 0 | 5.1 | 5.1 | 601.6 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9.2 | 0 | 70.8 | 330.6 | 0 | 1590.6 | 0 | 8.8
01 - 02 | 1152 | 0 | 4.8 | 5.1 | 576 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 0 | 64.8 | 312 | 0 | 1491.6 | 0 | 11
02 - 03 | 1124 | 0 | 4.8 | 5.1 | 550.4 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 0 | 66.3 | 309 | 0 | 1401.4 | 0 | 11
03 - 04 | 1166 | 2 | 4.8 | 5.1 | 582.4 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 0 | 66.9 | 315 | 0 | 1548.8 | 0 | 11
04 - 05 | 1156 | 0 | 5.1 | 5.1 | 566.4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 0 | 68.1 | 319.2 | 0 | 1430 | 0 | 8.8
05 - 06 | 1128 | 0 | 4.8 | 5.1 | 556.8 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8.4 | 0 | 64.8 | 308.4 | 0 | 1480.6 | 0 | 11
06 - 07 | 1134 | 0 | 4.8 | 5.1 | 547.2 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 67.5 | 321 | 0 | 1392.6 | 0 | 8.8
07 - 08 | 1138 | 0 | 4.8 | 4.8 | 552 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 0 | 64.5 | 323.4 | 0 | 1469.6 | 0 | 6.6
08 - 09 | 1252 | 0 | 5.4 | 5.1 | 622.4 | 236.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 8.4 | 0 | 67.2 | 369 | 0 | 1669.8 | 0 | 8.8
09 - 10 | 1234 | 0 | 5.7 | 5.1 | 584 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 0 | 69.6 | 392.4 | 0 | 1625.8 | 0 | 6.6
10 - 11 | 1202 | 0 | 4.8 | 5.1 | 574.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 67.2 | 379.8 | 0 | 1559.8 | 0 | 6.6
11 - 12 | 1216 | 0 | 5.1 | 5.1 | 587.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 67.5 | 376.8 | 0 | 1546.6 | 0 | 6.6
12 - 13 | 1190 | 0 | 4.8 | 5.4 | 584 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 67.5 | 356.4 | 0 | 1555.4 | 0 | 8.8
13 - 14 | 1190 | 0 | 5.1 | 5.1 | 596.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 66.9 | 345.6 | 0 | 1579.6 | 0 | 6.6
14 - 15 | 1162 | 0 | 4.8 | 4.8 | 585.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 0 | 69.6 | 327 | 0 | 1520.2 | 0 | 6.6
15 - 16 | 1148 | 0 | 5.1 | 5.4 | 588.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 68.1 | 315.6 | 0 | 1496 | 0 | 6.6
16 - 17 | 1190 | 0 | 4.8 | 4.8 | 580.8 | 232 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 8.4 | 0 | 76.2 | 350.4 | 0 | 1559.8 | 0 | 6.6
17 - 18 | 1178 | 0 | 4.8 | 5.1 | 593.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 74.7 | 333 | 0 | 1498.2 | 0 | 4.4
18 - 19 | 1162 | 0 | 4.8 | 5.1 | 585.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 0 | 71.4 | 330.6 | 0 | 1537.8 | 0 | 6.6
19 - 20 | 1138 | 0 | 5.1 | 5.1 | 572.8 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 0 | 72 | 328.2 | 0 | 1441 | 0 | 8.8
20 - 21 | 1130 | 0 | 4.8 | 5.1 | 571.2 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 0 | 74.7 | 327 | 0 | 1469.6 | 0 | 8.8
21 - 22 | 1130 | 0 | 5.1 | 5.1 | 560 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 0 | 74.7 | 333 | 0 | 1419 | 0 | 8.8
22 - 23 | 1132 | 0 | 4.8 | 5.4 | 572.8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 0 | 71.7 | 326.4 | 0 | 1399.2 | 0 | 8.8
23 - 00 | 1100 | 0 | 4.8 | 4.8 | 556.8 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 0 | 68.7 | 317.4 | 0 | 1348.6 | 0 | 8.8
Сумма | 27960 | 2 | 118.8 | 122.1 | 13849.6 | 5528 | 0 | 0 | 2.4 | 28.8 | 218 | 0 | 1661.4 | 8047.2 | 0 | 36031.6 | 0 | 195.8
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 г. по ПС Стеклозавод
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 14 | 14 | 14 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 56.79 | 56.79 | 56.79 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 55.36 | 55.36 | 55.36
Ток холостого хода | I x, % | 0.241 | 0.241 | 0.241 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.273 | 0.273 | 0.273
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 4 | 9 | 18
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 3652 | 4290 | 4226 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 4.29 | 4.226 | P
| Q н, квар | 1166 | 1252 | 1178 |  |  | Q н, квар | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 1.252 | 1.178 | Q
| S н, кВА | 3833.6223 | 4468.9601 | 4387.1129 |  |  | S н, кВА | 0 | 0 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.38336 | 0.4469 | 0.43871 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 22.3462 | 25.3419 | 24.9302 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 176.9453 | 231.8047 | 224.2663 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 27.3 | 27.3 | 27.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч