## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 563446.164 | 563879.18 | 1 | 433.016 | 433.016 | 0 | 0
10 Полдарса Т 1 ап RS | 3571.7045 | 3574.0413 | 4000 | 9347.2 | 9347.2 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап RS | 37.8055 | 37.8055 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 447.331 | 448.0204 | 1500 | 1034.1 | 1034.1 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 2261.472 | 2262.119 | 1500 | 970.5 | 970.5 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0.034 | 0.034 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 3865.375 | 3867.8357 | 2000 | 4921.4 | 4921.4 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао RS | 1323.0206 | 1324.368 | 2000 | 2694.8 | 2694.8 | 0 | 0
110 Полдарса Т 1 ап RS | 458.5217 | 458.8185 | 33000 | 9794.4 | 9794.4 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап RS | 25.4541 | 25.4789 | 33000 | 818.4 | 818.4 | 0 | 0
|  |  |  | 30013.816 | 30013.816 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 13013.803 | 13014.518 | 1 | 0.715 | 0.715 | 0 | 0
10 Полдарса Т 1 ап RS | 1499.7294 | 1500.3822 | 4000 | 2611.2 | 2611.2 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап RS | 21.2372 | 21.2372 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 166.8052 | 167.006 | 1500 | 301.2 | 301.2 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 1273.9368 | 1274.2966 | 1500 | 539.7 | 539.7 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0.2015 | 0.2015 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 1571.8003 | 1572.4081 | 2000 | 1215.6 | 1215.6 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао RS | 501.1458 | 501.4969 | 2000 | 702.2 | 702.2 | 0 | 0
110 Полдарса Т 1 ап RS | 235.752 | 235.8595 | 33000 | 3547.5 | 3547.5 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап RS | 61.1349 | 61.1886 | 33000 | 1772.1 | 1772.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10690.215 | 10690.215 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 19.431 | 19.206 | 19.194 | 19.019 | 19.191 | 19.488 | 19.515 | 19.14 | 18.629 | 18.613 | 18.574 | 18.28 | 18.854 | 18.264 | 18.036 | 16.499 | 15.556 | 16.503 | 16.715 | 16.612 | 16.709 | 16.805 | 16.907 | 17.276 | 433.016
10 Полдарса Т 1 ап RS | 339.2 | 336.4 | 334.4 | 330.8 | 339.6 | 360.4 | 415.6 | 434 | 425.6 | 433.2 | 419.6 | 408 | 397.6 | 392.8 | 382.8 | 411.6 | 425.6 | 424 | 423.6 | 406.8 | 400 | 383.2 | 375.2 | 347.2 | 9347.2
10 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 36.15 | 35.25 | 33 | 34.05 | 34.8 | 36.75 | 51.45 | 52.95 | 57 | 68.85 | 46.95 | 42.45 | 39 | 44.7 | 41.55 | 51.75 | 50.4 | 47.25 | 42.15 | 41.85 | 42.9 | 35.85 | 34.05 | 33 | 1034.1
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 36.6 | 34.05 | 38.4 | 36.3 | 38.1 | 44.55 | 41.1 | 47.25 | 42.45 | 38.85 | 39.45 | 40.05 | 40.2 | 43.05 | 40.95 | 43.35 | 45.15 | 41.55 | 44.4 | 39 | 39.3 | 41.7 | 38.4 | 36.3 | 970.5
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 176.6 | 177.4 | 176 | 174.8 | 181 | 190.4 | 203.2 | 215.4 | 208.8 | 210.2 | 220 | 215.6 | 206.2 | 201.2 | 195.4 | 213.4 | 227.2 | 234.6 | 232.2 | 227.4 | 225.4 | 212.6 | 201.8 | 194.6 | 4921.4
10 Полдарса-Школа ао RS | 100 | 100 | 97 | 95.8 | 96.2 | 99.4 | 131.6 | 130.6 | 129.2 | 127.4 | 125.4 | 122 | 123.6 | 116 | 116.4 | 115.2 | 115 | 112.6 | 117.2 | 110.2 | 103.8 | 104.6 | 112.2 | 93.4 | 2694.8
110 Полдарса Т 1 ап RS | 359.7 | 353.1 | 353.1 | 346.5 | 356.4 | 379.5 | 435.6 | 455.4 | 442.2 | 452.1 | 438.9 | 425.7 | 415.8 | 412.5 | 402.6 | 429 | 445.5 | 442.2 | 442.2 | 425.7 | 419.1 | 402.6 | 396 | 363 | 9794.4
110 Полдарса Т 2 ап RS | 33 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 33 | 33 | 36.3 | 33 | 33 | 36.3 | 33 | 29.7 | 29.7 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36.3 | 818.4
Сумма | 1100.681 | 1091.706 | 1087.394 | 1073.569 | 1101.591 | 1166.788 | 1334.365 | 1391.04 | 1356.879 | 1382.213 | 1345.174 | 1305.08 | 1274.254 | 1264.814 | 1230.736 | 1310.499 | 1354.106 | 1351.703 | 1351.465 | 1300.562 | 1280.209 | 1230.355 | 1207.557 | 1121.076 | 30013.816
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 0.056 | 0.058 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.065 | 0.067 | 0.062 | 0.033 | 0.028 | 0.026 | 0.03 | 0.023 | 0.054 | 0.02 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.715
10 Полдарса Т 1 ап RS | 102.8 | 99.2 | 103.6 | 98.8 | 100 | 105.6 | 99.6 | 113.6 | 108 | 104.4 | 116.8 | 113.6 | 126.8 | 114 | 105.6 | 118.8 | 124.4 | 112.8 | 106.4 | 104.4 | 105.6 | 110.4 | 110.8 | 105.2 | 2611.2
10 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 12 | 12 | 11.4 | 11.55 | 11.7 | 11.85 | 12.15 | 13.5 | 12.9 | 13.05 | 12.75 | 12.15 | 13.35 | 13.2 | 13.05 | 13.65 | 13.65 | 13.05 | 12.15 | 12.3 | 12.3 | 12.45 | 12.6 | 12.45 | 301.2
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 24.15 | 21.15 | 25.5 | 22.5 | 22.8 | 24.75 | 18.6 | 25.05 | 20.25 | 17.25 | 21.9 | 21.3 | 27.45 | 23.7 | 19.05 | 22.35 | 24.3 | 19.65 | 19.8 | 19.2 | 21.15 | 26.4 | 27 | 24.45 | 539.7
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 50.2 | 49.8 | 50.8 | 49.6 | 49.2 | 51.2 | 48.2 | 51 | 45.8 | 43.8 | 49.6 | 50.8 | 54 | 48.8 | 47.8 | 51.4 | 57.4 | 55 | 51.4 | 51.4 | 51.8 | 52.6 | 52.4 | 51.6 | 1215.6
10 Полдарса-Школа ао RS | 24.2 | 23.8 | 23.4 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 24.8 | 28.2 | 34 | 35 | 38 | 35.8 | 39 | 34.4 | 32.2 | 37 | 34.8 | 30.6 | 28 | 27 | 26 | 25.4 | 25.8 | 24 | 702.2
110 Полдарса Т 1 ап RS | 141.9 | 141.9 | 145.2 | 138.6 | 141.9 | 148.5 | 141.9 | 155.1 | 145.2 | 138.6 | 151.8 | 151.8 | 165 | 148.5 | 138.6 | 155.1 | 158.4 | 148.5 | 145.2 | 141.9 | 148.5 | 151.8 | 155.1 | 148.5 | 3547.5
110 Полдарса Т 2 ап RS | 75.9 | 82.5 | 79.2 | 75.9 | 79.2 | 85.8 | 85.8 | 79.2 | 66 | 66 | 66 | 62.7 | 75.9 | 62.7 | 62.7 | 59.4 | 66 | 66 | 69.3 | 75.9 | 79.2 | 79.2 | 85.8 | 85.8 | 1772.1
Сумма | 431.206 | 430.408 | 439.157 | 419.607 | 428.457 | 452.365 | 431.117 | 465.712 | 432.183 | 418.128 | 456.876 | 448.18 | 501.523 | 445.354 | 419.02 | 457.708 | 478.95 | 445.605 | 432.253 | 432.103 | 444.55 | 458.25 | 469.501 | 452.002 | 10690.215