## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 | 15.17 | 0 | 318 | 115 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0
01 - 02 | 14.885 | 0 | 271.2 | 104.8 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0
02 - 03 | 14.945 | 0 | 268.8 | 97.6 | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
03 - 04 | 15.005 | 0 | 330 | 93.2 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0
04 - 05 | 15.065 | 0 | 309.6 | 108 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0
05 - 06 | 14.875 | 0 | 315.6 | 112 | 158.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0
06 - 07 | 14.955 | 0 | 332.4 | 130.4 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0
07 - 08 | 14.825 | 0 | 367.2 | 166.6 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0
08 - 09 | 14.82 | 0 | 415.2 | 183.6 | 172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0
09 - 10 | 15.065 | 0 | 374.4 | 158.2 | 149.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0
10 - 11 | 14.965 | 0 | 369.6 | 152.8 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0
11 - 12 | 15.06 | 0 | 356.4 | 151 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0
12 - 13 | 15.01 | 0 | 361.2 | 145.2 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
13 - 14 | 14.95 | 0 | 356.4 | 156 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0
14 - 15 | 14.94 | 0 | 367.2 | 138.4 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0
15 - 16 | 14.975 | 0 | 411.6 | 145.8 | 185.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0
16 - 17 | 14.91 | 0 | 411.6 | 156.6 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0
17 - 18 | 15.005 | 0 | 350.4 | 141 | 158.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0
18 - 19 | 14.88 | 0 | 361.2 | 146.6 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0
19 - 20 | 14.92 | 0 | 357.6 | 155 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0
20 - 21 | 14.925 | 0 | 379.2 | 159.4 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0
21 - 22 | 15.085 | 0 | 406.8 | 149.4 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0
22 - 23 | 15 | 0 | 349.2 | 141.2 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0
23 - 00 | 14.875 | 0 | 314.4 | 125.2 | 147.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0
Сумма | 359.11 | 0 | 8455.2 | 3333 | 3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 |  |  | 272.4 | 56.8 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0
01 - 02 |  |  | 254.4 | 52.2 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
02 - 03 |  |  | 274.8 | 52.8 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
03 - 04 |  |  | 330 | 51 | 274.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0
04 - 05 |  |  | 274.8 | 57.2 | 212.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
05 - 06 |  |  | 265.2 | 56.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
06 - 07 |  |  | 268.8 | 57.2 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0
07 - 08 |  |  | 272.4 | 59.6 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
08 - 09 |  |  | 320.4 | 75.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0
09 - 10 |  |  | 309.6 | 59.2 | 212.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0
10 - 11 |  |  | 292.8 | 60.6 | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0
11 - 12 |  |  | 288 | 72.6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0
12 - 13 |  |  | 297.6 | 60 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0
13 - 14 |  |  | 280.8 | 71.6 | 202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0
14 - 15 |  |  | 307.2 | 64.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0
15 - 16 |  |  | 366 | 67 | 253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0
16 - 17 |  |  | 338.4 | 72.4 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0
17 - 18 |  |  | 265.2 | 52.6 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
18 - 19 |  |  | 294 | 56.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0
19 - 20 |  |  | 268.8 | 57.2 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0
20 - 21 |  |  | 278.4 | 56 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
21 - 22 |  |  | 344.4 | 57.4 | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0
22 - 23 |  |  | 265.2 | 56 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0
23 - 00 |  |  | 258 | 51.6 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч