## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 6.016 | 6.048 | 6.016 | 6.016 | 5.952 | 5.952 | 5.888 | 6.048 | 5.792 | 5.76 | 6.08 | 5.792 | 5.856 | 5.376 | 4.992 | 5.12 | 5.088 | 5.824 | 5.824 | 5.888 | 5.92 | 5.984 | 5.952 | 5.952 | 139.136
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 3.328 | 3.264 | 3.264 | 3.2 | 3.2 | 3.136 | 3.168 | 3.168 | 3.136 | 3.2 | 3.168 | 3.136 | 3.168 | 3.168 | 3.168 | 3.2 | 3.2 | 3.232 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 77.184
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 190.2 | 194.4 | 198 | 203.4 | 204 | 208.2 | 217.2 | 213.6 | 223.2 | 200.4 | 209.4 | 210 | 193.2 | 222.6 | 219.6 | 196.8 | 211.8 | 196.8 | 200.4 | 201 | 197.4 | 192 | 185.4 | 178.8 | 4867.8
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 493.2 | 493.8 | 500.4 | 484.2 | 504 | 500.4 | 502.8 | 534.6 | 559.8 | 537.6 | 555.6 | 558.6 | 562.8 | 556.2 | 565.2 | 556.2 | 568.8 | 576.6 | 554.4 | 565.2 | 559.2 | 550.2 | 537 | 522.6 | 12899.4
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 170 | 168.4 | 166.8 | 163.8 | 170.8 | 166.6 | 164.2 | 176.4 | 175.6 | 158 | 175.4 | 174.6 | 166.8 | 162.2 | 176.8 | 181.8 | 188 | 186 | 194.6 | 197.8 | 183.8 | 184.8 | 180.8 | 173.6 | 4207.6
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 130.2 | 135 | 137.6 | 139.2 | 142.4 | 142.4 | 152 | 150.4 | 151.6 | 140.2 | 151 | 150.6 | 152.6 | 151 | 147.4 | 140.6 | 147 | 148 | 148.6 | 147 | 145 | 143.6 | 134.6 | 125.6 | 3453.6
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 91.2 | 92.8 | 92 | 91.6 | 89.4 | 91 | 92.2 | 89.6 | 86.6 | 91.4 | 94.2 | 99.6 | 98.6 | 100 | 97.4 | 97.2 | 102.8 | 94.8 | 89.6 | 93 | 94.4 | 93 | 92.2 | 95.4 | 2250
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 49.8 | 49.2 | 49.2 | 49.8 | 48.8 | 49 | 50.2 | 51.2 | 44.6 | 27.6 | 28.4 | 26.2 | 25.2 | 26.4 | 28 | 31.8 | 37.8 | 39.8 | 38 | 37.8 | 37.6 | 37.6 | 39.6 | 42.4 | 946
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 231.8 | 232 | 240.8 | 227.8 | 243.6 | 242.4 | 245.6 | 268 | 296.8 | 287.8 | 285.4 | 284.2 | 297 | 293.4 | 290.6 | 276.6 | 277.4 | 295.4 | 270.2 | 273.2 | 281.4 | 271.8 | 263.4 | 252.8 | 6429.4
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 9 | 8.2 | 9.4 | 12.8 | 11.6 | 14.8 | 13.4 | 10.8 | 25.2 | 30.8 | 27.6 | 32 | 13.6 | 42.6 | 43.2 | 22.6 | 25.4 | 7.8 | 12 | 14.2 | 13.4 | 9.4 | 9.2 | 10 | 429
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 195.8 | 200.2 | 204.6 | 209 | 211.2 | 213.4 | 224.4 | 217.8 | 228.8 | 206.8 | 213.4 | 215.6 | 198 | 226.6 | 222.2 | 202.4 | 217.8 | 202.4 | 206.8 | 206.8 | 202.4 | 200.2 | 191.4 | 184.8 | 5002.8
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 506 | 508.2 | 514.8 | 499.4 | 517 | 514.8 | 514.8 | 547.8 | 574.2 | 550 | 569.8 | 572 | 576.4 | 569.8 | 578.6 | 569.8 | 583 | 591.8 | 567.6 | 580.8 | 574.2 | 565.4 | 550 | 536.8 | 13233
| Сумма | 2076.512 | 2091.544 | 2122.912 | 2090.344 | 2152.016 | 2152.216 | 2185.888 | 2269.448 | 2375.328 | 2239.528 | 2319.448 | 2332.328 | 2293.256 | 2359.344 | 2377.128 | 2284.088 | 2368.056 | 2348.392 | 2291.224 | 2325.888 | 2297.952 | 2257.248 | 2192.816 | 2132.016 | 53934.92
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч