## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поток | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 2.912 | 6.234 | 0 | 182.25 | 0 | 384.75 | 3.175 | 6.325 | 235.6 | 0 | 177 | 0 | 141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 190.4 | 0 | 391.3 | 0 | 191.1 | 0 | 392
01 - 02 | 2.748 | 6.788 | 0 | 194.25 | 0 | 366 | 3.025 | 6.85 | 228.6 | 0 | 189.4 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 203 | 0 | 372.4 | 0 | 202.3 | 0 | 371.7
02 - 03 | 2.872 | 8.068 | 0 | 180 | 0 | 381.75 | 3.15 | 8.125 | 233 | 0 | 175 | 0 | 138.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 188.3 | 0 | 387.8 | 0 | 188.3 | 0 | 387.8
03 - 04 | 2.79 | 8.102 | 0 | 192.75 | 0 | 390.75 | 3.075 | 8.175 | 250.2 | 0 | 187.4 | 0 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 200.9 | 0 | 397.6 | 0 | 200.9 | 0 | 397.6
04 - 05 | 2.8 | 7.916 | 0 | 184.5 | 0 | 383.25 | 3.075 | 7.975 | 236.8 | 0 | 179.2 | 0 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 192.5 | 0 | 389.9 | 0 | 192.5 | 0 | 389.9
05 - 06 | 2.846 | 7.098 | 0 | 187.5 | 0 | 475.5 | 3.1 | 7.225 | 300 | 0 | 182.4 | 0 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 195.3 | 0 | 481.6 | 0 | 196 | 0 | 481.6
06 - 07 | 2.74 | 6.246 | 0 | 173.25 | 0 | 447 | 3.025 | 6.375 | 265.2 | 0 | 168.8 | 0 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 182 | 0 | 452.9 | 0 | 182 | 0 | 452.9
07 - 08 | 3.092 | 6.228 | 0 | 189.75 | 0 | 493.5 | 3.35 | 6.325 | 303.6 | 0 | 184.2 | 0 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 198.1 | 0 | 499.8 | 0 | 198.1 | 0 | 499.8
08 - 09 | 3.152 | 5.874 | 0 | 183.75 | 0 | 452.25 | 3.425 | 6 | 271.6 | 0 | 178 | 0 | 172.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 191.8 | 0 | 458.5 | 0 | 191.8 | 0 | 458.5
09 - 10 | 3.304 | 5.852 | 0 | 168 | 0 | 476.25 | 3.575 | 5.925 | 284.8 | 0 | 163.2 | 0 | 184.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 177.1 | 0 | 483.7 | 0 | 177.1 | 0 | 483.7
10 - 11 | 3.182 | 6.15 | 0 | 159 | 0 | 644.25 | 3.425 | 6.25 | 296.4 | 0 | 153 | 0 | 339.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 166.6 | 0 | 651 | 0 | 166.6 | 0 | 650.3
11 - 12 | 3.236 | 6.622 | 0 | 157.5 | 0 | 436.5 | 3.5 | 6.725 | 283.8 | 0 | 152.4 | 0 | 145.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 165.9 | 0 | 443.1 | 0 | 165.9 | 0 | 443.1
12 - 13 | 3.218 | 6.186 | 0 | 163.5 | 0 | 430.5 | 3.5 | 6.325 | 284.6 | 0 | 158.4 | 0 | 138.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 172.2 | 0 | 436.8 | 0 | 172.2 | 0 | 437.5
13 - 14 | 3.254 | 6.288 | 0 | 158.25 | 0 | 648.75 | 3.525 | 6.4 | 501 | 0 | 152.2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 165.9 | 0 | 655.2 | 0 | 165.9 | 0 | 654.5
14 - 15 | 3.43 | 7.758 | 0 | 166.5 | 0 | 713.25 | 3.675 | 7.95 | 559 | 0 | 161.2 | 0 | 145.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 175 | 0 | 718.9 | 0 | 175 | 0 | 719.6
15 - 16 | 3.198 | 4.41 | 0 | 165 | 0 | 714 | 3.475 | 4.575 | 559.6 | 0 | 159.8 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 173.6 | 0 | 721 | 0 | 173.6 | 0 | 720.3
16 - 17 | 3.198 | 4.148 | 0 | 186.75 | 0 | 761.25 | 3.45 | 4.325 | 611 | 0 | 181 | 0 | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 194.6 | 0 | 767.2 | 0 | 195.3 | 0 | 767.2
17 - 18 | 3.39 | 2.942 | 0 | 174.75 | 0 | 436.5 | 3.65 | 3.075 | 253.8 | 0 | 169.8 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 184.1 | 0 | 443.1 | 0 | 183.4 | 0 | 443.1
18 - 19 | 3.358 | 2.452 | 0 | 174 | 0 | 464.25 | 3.625 | 2.6 | 274.8 | 0 | 167.8 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 181.3 | 0 | 469.7 | 0 | 182 | 0 | 469.7
19 - 20 | 3.284 | 2.456 | 0 | 155.25 | 0 | 429.75 | 3.55 | 2.6 | 239.4 | 0 | 149.6 | 0 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 163.8 | 0 | 436.1 | 0 | 163.8 | 0 | 436.1
20 - 21 | 3.28 | 2.62 | 0 | 163.5 | 0 | 438.75 | 3.55 | 2.775 | 270 | 0 | 158.6 | 0 | 165.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 172.2 | 0 | 445.2 | 0 | 172.2 | 0 | 445.2
21 - 22 | 3.39 | 2.524 | 0 | 141.75 | 0 | 375 | 3.65 | 2.675 | 223.4 | 0 | 135.8 | 0 | 147.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 149.8 | 0 | 380.8 | 0 | 149.1 | 0 | 380.8
22 - 23 | 3.334 | 2.542 | 0 | 162 | 0 | 387.75 | 3.575 | 2.7 | 243.4 | 0 | 156.2 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 170.1 | 0 | 394.1 | 0 | 170.8 | 0 | 394.1
23 - 00 | 3.286 | 2.494 | 0 | 156 | 0 | 368.25 | 3.55 | 2.6 | 226.6 | 0 | 150.6 | 0 | 137.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 164.5 | 0 | 374.5 | 0 | 164.5 | 0 | 374.5
Сумма | 75.294 | 127.998 | 0 | 4119.75 | 0 | 11499.75 | 81.675 | 130.875 | 7436.2 | 0 | 3991 | 0 | 3899.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.8 | 0 | 4319 | 0 | 11652.2 | 0 | 4320.4 | 0 | 11651.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 2.566 | 0.954 | 123 | 0 | 0 | 30.75 | 3.25 | 1.25 | 0 | 30.2 | 0 | 131 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 121.1 | 0 | 0 | 36.4 | 121.1 | 0 | 0 | 35.7
01 - 02 | 2.554 | 0.956 | 119.25 | 0 | 0 | 27 | 3.225 | 1.225 | 0 | 29.2 | 0 | 127.8 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 116.9 | 0 | 0 | 32.9 | 118.3 | 0 | 0 | 32.2
02 - 03 | 2.572 | 0.974 | 120.75 | 0 | 0 | 26.25 | 3.275 | 1.25 | 0 | 32 | 0 | 129.2 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 119 | 0 | 0 | 32.2 | 119 | 0 | 0 | 31.5
03 - 04 | 2.568 | 0.978 | 122.25 | 0 | 0 | 28.5 | 3.275 | 1.25 | 0 | 28 | 0 | 130.6 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.7 | 120.4 | 0 | 0 | 35 | 120.4 | 0 | 0 | 34.3
04 - 05 | 2.54 | 0.944 | 119.25 | 0 | 0 | 26.25 | 3.2 | 1.175 | 0 | 30.4 | 0 | 127.8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.6 | 117.6 | 0 | 0 | 32.9 | 118.3 | 0 | 0 | 31.5
05 - 06 | 2.524 | 0.964 | 127.5 | 0 | 0 | 54 | 3.15 | 1.35 | 0 | 23.2 | 0 | 135.4 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 125.3 | 0 | 0 | 61.6 | 126 | 0 | 0 | 60.2
06 - 07 | 2.508 | 0.968 | 123.75 | 0 | 0 | 55.5 | 3.125 | 1.375 | 0 | 26 | 0 | 131.6 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 122.5 | 0 | 0 | 63 | 122.5 | 0 | 0 | 61.6
07 - 08 | 2.71 | 0.778 | 125.25 | 0 | 0 | 59.25 | 3.375 | 1.175 | 0 | 23.4 | 0 | 133.2 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 122.5 | 0 | 0 | 67.2 | 123.2 | 0 | 0 | 66.5
08 - 09 | 2.94 | 0.532 | 120 | 0 | 0 | 53.25 | 3.6 | 0.925 | 0 | 30 | 0 | 129.2 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.6 | 119 | 0 | 0 | 60.2 | 119 | 0 | 0 | 59.5
09 - 10 | 2.944 | 0.53 | 114 | 0 | 95.25 | 39.75 | 3.625 | 0.9 | 0 | 27 | 0 | 122.4 | 55 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.6 | 112 | 0 | 93.1 | 46.2 | 112.7 | 0 | 93.1 | 44.8
10 - 11 | 2.928 | 0.536 | 119.25 | 0 | 0 | 59.25 | 3.575 | 0.925 | 0 | 26.8 | 0 | 127.4 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.7 | 117.6 | 0 | 0 | 70 | 117.6 | 0 | 0 | 69.3
11 - 12 | 2.93 | 0.54 | 115.5 | 0 | 69 | 24 | 3.6 | 0.95 | 0 | 28.8 | 0 | 124.4 | 42.3 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.6 | 114.1 | 0 | 67.2 | 29.4 | 114.8 | 0 | 67.9 | 29.4
12 - 13 | 2.954 | 0.54 | 119.25 | 0 | 0 | 29.25 | 3.65 | 0.95 | 0 | 28 | 0 | 127.8 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.6 | 116.9 | 0 | 0 | 35.7 | 117.6 | 0 | 0 | 35
13 - 14 | 2.916 | 0.538 | 116.25 | 0 | 0.75 | 90.75 | 3.55 | 0.95 | 41.4 | 12.2 | 0 | 124.6 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.7 | 114.8 | 0 | 0 | 101.5 | 114.8 | 0 | 0 | 100.8
14 - 15 | 2.974 | 0.562 | 115.5 | 0 | 0 | 99 | 3.7 | 1.025 | 43.8 | 6.6 | 0 | 124 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.8 | 113.4 | 0 | 0.7 | 112 | 113.4 | 0 | 0.7 | 109.9
15 - 16 | 2.932 | 0.546 | 117 | 0 | 0 | 105.75 | 3.6 | 1.075 | 49.4 | 7.2 | 0 | 125.4 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.7 | 114.8 | 0 | 0.7 | 118.3 | 115.5 | 0 | 0 | 116.9
16 - 17 | 2.9 | 0.54 | 120 | 0 | 0 | 103.5 | 3.525 | 1.05 | 49.4 | 3 | 0 | 128.6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | 119 | 0 | 0 | 116.2 | 119 | 0 | 0 | 114.8
17 - 18 | 2.93 | 0.544 | 118.5 | 0 | 0 | 53.25 | 3.6 | 1.05 | 0 | 27.8 | 0 | 127 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | 116.2 | 0 | 0 | 60.2 | 116.9 | 0 | 0 | 59.5
18 - 19 | 2.948 | 0.544 | 120.75 | 0 | 0 | 60.75 | 3.625 | 1.075 | 0 | 26.2 | 0 | 129.2 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 119 | 0 | 0 | 67.2 | 119.7 | 0 | 0 | 66.5
19 - 20 | 2.984 | 0.542 | 123.75 | 0 | 0 | 57 | 3.7 | 1.05 | 0 | 28 | 0 | 132.6 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.7 | 122.5 | 0 | 0 | 64.4 | 122.5 | 0 | 0 | 63
20 - 21 | 2.942 | 0.552 | 121.5 | 0 | 0 | 49.5 | 3.625 | 1.075 | 0 | 18 | 0 | 130.4 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 119.7 | 0 | 0 | 56 | 120.4 | 0 | 0 | 55.3
21 - 22 | 2.922 | 0.546 | 124.5 | 0 | 0 | 29.25 | 3.575 | 1.075 | 0 | 26.8 | 0 | 132 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | 122.5 | 0 | 0 | 35.7 | 123.2 | 0 | 0 | 34.3
22 - 23 | 2.92 | 0.528 | 122.25 | 0 | 0 | 31.5 | 3.55 | 1.025 | 0 | 23.8 | 0 | 131.2 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | 121.1 | 0 | 0 | 36.4 | 121.1 | 0 | 0 | 36.4
23 - 00 | 2.918 | 0.53 | 122.25 | 0 | 0 | 32.25 | 3.575 | 1.025 | 0 | 26.6 | 0 | 130 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.5 | 120.4 | 0 | 0 | 38.5 | 120.4 | 0 | 0 | 37.1
Сумма | 67.524 | 16.166 | 2891.25 | 0 | 165 | 1225.5 | 83.55 | 26.175 | 184 | 569.2 | 0 | 3092.8 | 1468.4 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 88.2 | 2848.3 | 0 | 161.7 | 1409.1 | 2857.4 | 0 | 161.7 | 1386

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поток |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч