## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Демино | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 208602.196 | 208624.667 | 1 | 22.471 | 22.471 | 0 | 0
10 Демино Т 1 ап RS | 1565.9204 | 1566.6515 | 3000 | 2193.3 | 2193.3 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап RS | 4393.4206 | 4395.6482 | 3000 | 6682.8 | 6682.8 | 0 | 0
10 Демино-Борок ао RS | 4144.7428 | 4146.8488 | 2000 | 4212 | 4212 | 0 | 0
10 Демино-Верховино ао RS | 1685.0278 | 1685.8335 | 1000 | 805.7 | 805.7 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ао RS | 1823.8426 | 1824.6771 | 2000 | 1669 | 1669 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ап RS | 250.3499 | 250.3499 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 3375.1455 | 3376.895 | 1000 | 1749.5 | 1749.5 | 0 | 0
10 Демино-Серпово ао RS | 1442.0953 | 1442.5331 | 1000 | 437.8 | 437.8 | 0 | 0
|  |  |  | 17772.571 | 17772.571 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Демино | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Демино ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Демино Т 1 ап RS | 1849.1745 | 1849.9444 | 3000 | 2309.7 | 2309.7 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап RS | 2984.4806 | 2985.4885 | 3000 | 3023.7 | 3023.7 | 0 | 0
10 Демино-Борок ао RS | 2029.4212 | 2030.1474 | 2000 | 1452.4 | 1452.4 | 0 | 0
10 Демино-Верховино ао RS | 1356.0184 | 1356.4633 | 1000 | 444.9 | 444.9 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ао RS | 1889.3093 | 1889.8805 | 2000 | 1142.4 | 1142.4 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ап RS | 158.2248 | 158.2248 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 3468.9748 | 3470.5966 | 1000 | 1621.8 | 1621.8 | 0 | 0
10 Демино-Серпово ао RS | 2225.7466 | 2226.4379 | 1000 | 691.3 | 691.3 | 0 | 0
|  |  |  | 10686.2 | 10686.2 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 0.965 | 0.865 | 1 | 0.889 | 0.913 | 0.961 | 0.865 | 0.972 | 0.904 | 0.926 | 0.998 | 0.882 | 0.968 | 0.934 | 0.878 | 0.967 | 0.951 | 0.881 | 1.007 | 0.908 | 0.971 | 0.95 | 0.932 | 0.984 | 22.471
10 Демино Т 1 ап RS | 56.1 | 58.8 | 57.3 | 60.9 | 59.1 | 69 | 79.8 | 94.5 | 135.3 | 125.7 | 109.2 | 118.8 | 72 | 122.1 | 116.1 | 104.1 | 125.1 | 97.5 | 110.1 | 94.2 | 91.8 | 82.2 | 78.3 | 75.3 | 2193.3
10 Демино Т 2 ап RS | 194.7 | 195 | 191.7 | 192 | 213.6 | 261.3 | 316.8 | 354 | 316.8 | 306 | 279 | 285.9 | 282.6 | 291.3 | 294 | 321 | 368.7 | 372.3 | 345.3 | 323.1 | 282 | 254.1 | 230.1 | 211.5 | 6682.8
10 Демино-Борок ао RS | 115 | 113.8 | 112.6 | 114.4 | 134.6 | 166.6 | 204.2 | 228.4 | 206.2 | 205 | 185.2 | 188.8 | 181.4 | 180 | 184.8 | 205.8 | 242.4 | 238 | 217.8 | 200.4 | 165.2 | 158 | 142.6 | 120.8 | 4212
10 Демино-Верховино ао RS | 29.9 | 31 | 25.9 | 25.4 | 26 | 34.1 | 38.5 | 39.5 | 30.6 | 32.7 | 28.9 | 32.7 | 26.2 | 33.2 | 33.1 | 35.3 | 43.1 | 46.5 | 42.7 | 40.2 | 39.7 | 31.7 | 31.2 | 27.6 | 805.7
10 Демино-Полежаево ао RS | 50.2 | 50.2 | 53.4 | 52.4 | 53 | 60.8 | 74.2 | 86.2 | 80.4 | 68.6 | 64.8 | 64.6 | 75 | 78.2 | 76.6 | 80.2 | 83.4 | 88 | 85 | 82.4 | 77.4 | 64.6 | 56.2 | 63.2 | 1669
10 Демино-Полежаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 43 | 44.5 | 41.7 | 45.9 | 43 | 49.9 | 58.7 | 70.5 | 111.1 | 106.9 | 88.8 | 99.7 | 55.3 | 106.8 | 101.4 | 87.8 | 103.5 | 72.5 | 88.7 | 73.4 | 71.2 | 64.9 | 61.9 | 58.4 | 1749.5
10 Демино-Серпово ао RS | 12.7 | 14.1 | 15.4 | 14.8 | 16 | 18.9 | 20.7 | 23.9 | 23.9 | 18.7 | 19.9 | 18.8 | 16.5 | 15.1 | 14.5 | 16 | 21.2 | 24.7 | 21.2 | 20.5 | 20.3 | 17 | 16.2 | 16.8 | 437.8
Сумма | 502.565 | 508.265 | 499 | 506.689 | 546.213 | 661.561 | 793.765 | 897.972 | 905.204 | 864.526 | 776.798 | 810.182 | 709.968 | 827.634 | 821.378 | 851.167 | 988.351 | 940.381 | 911.807 | 835.108 | 748.571 | 673.45 | 617.432 | 574.584 | 17772.571
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Демино Т 1 ап RS | 70.8 | 75.3 | 73.5 | 71.7 | 71.4 | 70.8 | 69 | 87 | 137.4 | 117.9 | 110.4 | 138.6 | 78.3 | 136.8 | 135 | 102.6 | 131.7 | 90.9 | 117.9 | 85.8 | 86.7 | 84.3 | 86.1 | 79.8 | 2309.7
10 Демино Т 2 ап RS | 120.3 | 122.7 | 118.5 | 112.8 | 118.5 | 121.8 | 124.8 | 122.7 | 114 | 120.6 | 117.9 | 132 | 127.5 | 119.7 | 126 | 131.7 | 138 | 134.1 | 130.8 | 135.3 | 143.7 | 133.8 | 131.4 | 125.1 | 3023.7
10 Демино-Борок ао RS | 51.8 | 50.6 | 51.8 | 49.4 | 53.4 | 55 | 57.4 | 60.4 | 62 | 65 | 64 | 68 | 64 | 64.8 | 67 | 70 | 72 | 65.4 | 62.4 | 64 | 62.8 | 60 | 56.8 | 54.4 | 1452.4
10 Демино-Верховино ао RS | 20.9 | 23.2 | 18.8 | 17.7 | 17.6 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 11.5 | 14.7 | 12.7 | 18.2 | 14.7 | 13.6 | 16.9 | 18.7 | 21.3 | 21 | 21.3 | 20.7 | 25.5 | 20.8 | 22.7 | 20.2 | 444.9
10 Демино-Полежаево ао RS | 48.2 | 49.4 | 48.4 | 46.2 | 48.2 | 49 | 50.4 | 46.8 | 41.4 | 41.8 | 42.4 | 46.4 | 50.2 | 42 | 42.8 | 43.8 | 45 | 48.4 | 47.8 | 51.2 | 55.8 | 53.6 | 52.2 | 51 | 1142.4
10 Демино-Полежаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 40.8 | 45.2 | 43.4 | 43.2 | 41.3 | 40.1 | 39 | 58.3 | 112.3 | 92.6 | 82.5 | 108.4 | 48.6 | 114.6 | 112.3 | 78.5 | 105.7 | 61.8 | 89.9 | 55 | 52.9 | 52.1 | 54.3 | 49 | 1621.8
10 Демино-Серпово ао RS | 29.7 | 29.8 | 29.6 | 28.5 | 29.6 | 30.3 | 29.8 | 28.9 | 26.4 | 25.6 | 28.5 | 31 | 29.4 | 23.5 | 23.6 | 24.7 | 26.8 | 29.1 | 28.6 | 30.5 | 33.4 | 32 | 31.4 | 30.6 | 691.3
Сумма | 382.5 | 396.2 | 384 | 369.5 | 380 | 385.5 | 387.8 | 420.4 | 505 | 478.2 | 458.4 | 542.6 | 412.7 | 515 | 523.6 | 470 | 540.5 | 450.7 | 498.7 | 442.5 | 460.8 | 436.6 | 434.9 | 410.1 | 10686.2