## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [22 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS УСПД | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS УСПД | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS УСПД | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS УСПД | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS УСПД | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS УСПД | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS УСПД | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS УСПД | 6 Ананьино-Макси яч.0 ао RS УСПД | 6 Ананьино-Макси яч.0 ап RS УСПД | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS УСПД | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS УСПД | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS УСПД | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS УСПД
00 - 01 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 2738.88 | 2738.16 | 38.4 | 38.4 | 959.52 | 0 | 742.32 | 742.32 | 335.04 | 335.28 | 36.36 | 3.42 | 498.24 | 498.24 | 0 | 136.8 | 136.44 | 0 | 0
01 - 02 | 4.576 | 4.572 | 0 | 0 | 2590.56 | 2591.28 | 38.88 | 38.88 | 913.44 | 0 | 707.04 | 707.04 | 320.64 | 320.4 | 37.44 | 4.14 | 454.08 | 453.12 | 0 | 129.6 | 129.96 | 0 | 0
02 - 03 | 4.672 | 4.672 | 0 | 0 | 2678.4 | 2679.12 | 38.88 | 38.88 | 946.08 | 0 | 720.72 | 721.08 | 315.84 | 316.08 | 36.72 | 4.5 | 499.2 | 499.68 | 0 | 130.32 | 129.96 | 0 | 0
03 - 04 | 4.704 | 4.708 | 0 | 0 | 2491.2 | 2490.48 | 38.88 | 38.88 | 817.92 | 0 | 703.44 | 703.08 | 320.64 | 320.64 | 34.56 | 2.7 | 453.12 | 453.12 | 0 | 129.6 | 129.96 | 0 | 0
04 - 05 | 4.712 | 4.708 | 0 | 0 | 2399.04 | 2399.04 | 38.88 | 39.12 | 758.4 | 0 | 696.24 | 696.24 | 322.08 | 322.32 | 30.24 | 0.18 | 428.16 | 428.16 | 0 | 129.6 | 129.24 | 0 | 0
05 - 06 | 4.696 | 4.7 | 0 | 0 | 2446.56 | 2446.56 | 40.32 | 40.32 | 776.64 | 0 | 730.08 | 730.08 | 336 | 335.52 | 34.92 | 2.34 | 408 | 408 | 0 | 128.88 | 128.88 | 0 | 0
06 - 07 | 4.616 | 4.612 | 0 | 0 | 2468.16 | 2465.28 | 39.84 | 39.36 | 696 | 0 | 797.04 | 796.32 | 352.8 | 352.56 | 38.16 | 2.88 | 415.68 | 414.72 | 0 | 135.36 | 135.36 | 0 | 0
07 - 08 | 4.6 | 4.596 | 0 | 0 | 2708.64 | 2707.92 | 39.36 | 39.6 | 871.68 | 0 | 823.68 | 823.32 | 377.28 | 377.04 | 42.66 | 2.88 | 421.44 | 421.44 | 0 | 138.96 | 139.32 | 0 | 0
08 - 09 | 4.536 | 4.536 | 0 | 0 | 2818.08 | 2817.36 | 43.2 | 43.2 | 816 | 0 | 910.8 | 910.8 | 381.12 | 381.36 | 60.3 | 1.62 | 434.88 | 435.84 | 0 | 177.12 | 176.4 | 0 | 0
09 - 10 | 4.6 | 4.604 | 0 | 0 | 2918.88 | 2918.16 | 44.16 | 44.16 | 804.96 | 0 | 960.48 | 960.12 | 373.92 | 373.68 | 99 | 0.18 | 438.72 | 438.24 | 0 | 200.88 | 201.6 | 0 | 0
10 - 11 | 4.584 | 4.58 | 0 | 0 | 3009.6 | 3011.04 | 41.76 | 41.76 | 907.68 | 0 | 879.84 | 880.56 | 360.96 | 361.2 | 188.28 | 0 | 428.16 | 428.16 | 0 | 206.64 | 205.92 | 0 | 0
11 - 12 | 4.48 | 4.476 | 0 | 0 | 2988 | 2988 | 43.2 | 42.96 | 909.6 | 0 | 879.12 | 878.76 | 355.68 | 355.68 | 162.9 | 0.18 | 399.36 | 399.36 | 0 | 241.92 | 242.64 | 0 | 0
12 - 13 | 4.616 | 4.62 | 0 | 0 | 2992.32 | 2992.32 | 41.76 | 42.24 | 888.48 | 0 | 913.68 | 914.04 | 348 | 347.76 | 177.84 | 0.72 | 432.96 | 433.44 | 0 | 193.68 | 193.32 | 0 | 0
13 - 14 | 4.392 | 4.396 | 0 | 0 | 2986.56 | 2990.88 | 42.72 | 42.48 | 927.36 | 0 | 881.28 | 881.64 | 345.12 | 345.6 | 132.3 | 2.16 | 449.28 | 449.28 | 0 | 216.72 | 216.72 | 0 | 0
14 - 15 | 4.528 | 4.528 | 0 | 0 | 2914.56 | 2914.56 | 41.28 | 41.52 | 864.96 | 0 | 878.4 | 878.4 | 343.68 | 343.92 | 107.46 | 1.62 | 466.56 | 467.04 | 0 | 216 | 216.36 | 0 | 0
15 - 16 | 4.536 | 4.54 | 0 | 0 | 2882.88 | 2882.88 | 43.68 | 43.68 | 842.4 | 0 | 883.44 | 883.44 | 335.04 | 335.04 | 143.82 | 0.72 | 441.6 | 441.12 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0
16 - 17 | 4.504 | 4.496 | 0 | 0 | 2970.72 | 2971.44 | 44.16 | 44.16 | 900 | 0 | 928.8 | 929.52 | 354.24 | 354.24 | 118.98 | 1.8 | 428.16 | 428.64 | 0 | 201.6 | 201.24 | 0 | 0
17 - 18 | 4.544 | 4.548 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 39.36 | 39.12 | 913.44 | 0 | 860.4 | 859.68 | 368.16 | 367.92 | 107.46 | 2.88 | 422.4 | 422.4 | 0 | 176.4 | 176.76 | 0 | 0
18 - 19 | 4.552 | 4.556 | 0 | 0 | 2744.64 | 2745.36 | 37.44 | 37.68 | 827.52 | 0 | 810 | 810 | 381.12 | 381.12 | 91.44 | 3.6 | 447.36 | 446.88 | 0 | 159.12 | 159.12 | 0 | 0
19 - 20 | 4.664 | 4.66 | 0 | 0 | 2868.48 | 2868.48 | 36.96 | 36.96 | 982.56 | 0 | 812.16 | 812.52 | 384.96 | 385.44 | 70.74 | 3.06 | 438.72 | 439.2 | 0 | 147.6 | 147.6 | 0 | 0
20 - 21 | 4.528 | 4.528 | 0 | 0 | 2736 | 2735.28 | 36.48 | 36.48 | 892.32 | 0 | 804.24 | 804.24 | 378.72 | 378.48 | 41.4 | 7.02 | 458.88 | 458.88 | 0 | 136.08 | 135.72 | 0 | 0
21 - 22 | 4.576 | 4.58 | 0 | 0 | 2702.88 | 2703.6 | 36.48 | 36.24 | 904.32 | 0 | 797.04 | 796.68 | 357.6 | 357.36 | 48.24 | 7.2 | 431.04 | 431.04 | 0 | 141.12 | 141.12 | 0 | 0
22 - 23 | 4.688 | 4.68 | 0 | 0 | 2753.28 | 2751.84 | 36 | 36 | 986.88 | 0 | 766.08 | 766.08 | 343.2 | 343.44 | 45.54 | 4.32 | 442.56 | 442.08 | 0 | 140.4 | 140.4 | 0 | 0
23 - 00 | 4.528 | 4.536 | 0 | 0 | 2730.24 | 2730.24 | 36 | 36.24 | 1036.32 | 0 | 730.08 | 730.44 | 328.8 | 328.8 | 36 | 4.68 | 438.72 | 438.72 | 0 | 132.48 | 132.48 | 0 | 0
Сумма | 110.152 | 110.152 | 0 | 0 | 66418.56 | 66419.28 | 958.08 | 958.32 | 21144.48 | 0 | 19616.4 | 19616.4 | 8420.64 | 8420.88 | 1922.76 | 64.8 | 10577.28 | 10576.8 | 0 | 3944.88 | 3944.52 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч