## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ао RS | 94.4 | 87.2 | 82.4 | 80 | 73.6 | 81.2 | 79.2 | 79.6 | 64.4 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 60.4 | 56 | 59.2 | 59.2 | 74.4 | 76.8 | 86 | 84.8 | 82 | 85.6 | 81.2 | 84 | 1782
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 77.2 | 70.4 | 70.8 | 68.8 | 64 | 68.8 | 66.8 | 64 | 53.2 | 45.2 | 46 | 44.4 | 53.2 | 45.6 | 58.4 | 57.6 | 72.8 | 65.6 | 70.8 | 70 | 70 | 72.8 | 70.4 | 72.8 | 1519.6
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 23.2
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 90.6
| 10 Шола-Зубово ао RS | 46.2 | 41.4 | 41.9 | 40.5 | 37.1 | 40.5 | 38.4 | 37.1 | 32.9 | 27.9 | 28 | 28.8 | 32.3 | 30.4 | 39.1 | 40 | 47.2 | 39.2 | 42.1 | 41 | 41.5 | 43 | 41.5 | 43.1 | 921.1
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 4.65 | 3.9 | 3.9 | 4.05 | 3.75 | 4.2 | 2.85 | 3.3 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.2 | 4.2 | 63.9
| 10 Шола-Максимово ао RS | 27.7 | 26.1 | 25.6 | 25.4 | 24.3 | 25.4 | 25.2 | 24.2 | 16.6 | 13.3 | 14.4 | 10.8 | 17.5 | 11.1 | 15.5 | 13.3 | 23.4 | 23.8 | 26.2 | 26 | 25.6 | 26.7 | 25.8 | 26.5 | 520.4
| 10 Шола-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 80.7 | 75.5 | 71 | 68.6 | 63.6 | 69.6 | 68.2 | 69.9 | 57 | 51.7 | 51.2 | 51.3 | 53.9 | 50.2 | 53.2 | 53.4 | 65.5 | 67.3 | 75.2 | 73.3 | 71.2 | 74 | 69.8 | 72.4 | 1557.7
| 10 Шола-Царёво ао RS | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 7.1 | 7.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 197.3
| 35 Шола СМВ ао RS | 103.6 | 95.2 | 90.3 | 88.2 | 80.5 | 89.6 | 86.8 | 86.8 | 71.4 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 68.6 | 62.3 | 67.2 | 66.5 | 81.9 | 83.3 | 94.5 | 92.4 | 90.3 | 93.8 | 88.9 | 92.4 | 1965.6
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 100.8 | 92.4 | 87.5 | 85.4 | 78.4 | 86.8 | 83.3 | 84 | 68.6 | 63 | 63 | 62.3 | 67.2 | 62.3 | 66.5 | 65.1 | 80.5 | 82.6 | 93.1 | 91 | 88.9 | 93.1 | 88.2 | 91 | 1925
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 86.8 | 78.4 | 79.1 | 76.3 | 72.1 | 77 | 74.2 | 71.4 | 60.2 | 52.5 | 53.9 | 51.1 | 60.9 | 53.2 | 65.8 | 65.1 | 80.5 | 72.8 | 79.1 | 77.7 | 78.4 | 80.5 | 78.4 | 81.2 | 1706.6
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 636.95 | 583.9 | 566 | 550.65 | 509.45 | 556.6 | 537.95 | 532.5 | 437.95 | 386.7 | 389.3 | 381.7 | 427.3 | 383.7 | 438 | 433.1 | 541.3 | 526.6 | 583.6 | 573.75 | 565.55 | 587.65 | 561.5 | 581.3 | 12273
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч