## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 7128.6951 | 7133.163 | 30000 | 134037 | 134037 | 0 | 0
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 5358.1724 | 5362.8444 | 30000 | 140160 | 140157 | 3 | 0
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 3751.2561 | 3751.7647 | 1000 | 508.6 | 508.5 | 0.1 | 0.02
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 443.7874 | 443.9121 | 1000 | 124.7 | 124.7 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 1199.9725 | 1200.7457 | 2000 | 1546.4 | 1546.4 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 2629.3371 | 2629.3371 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 2156.6256 | 2157.0242 | 2000 | 797.2 | 797 | 0.2 | 0.03
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 2395.1563 | 2395.1563 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 5497.2755 | 5501.4976 | 2000 | 8444.2 | 8444 | 0.2 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 12362.9727 | 12362.9727 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 4001.2626 | 4003.9198 | 2000 | 5314.4 | 5314.4 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 3544.2108 | 3544.2108 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 94.5963 | 94.6925 | 4000 | 384.8 | 384.8 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 5782.8037 | 5785.9514 | 8000 | 25181.6 | 25180.8 | 0.8 | 0
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 5258.5349 | 5261.2168 | 8000 | 21455.2 | 21455.2 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 4003.4139 | 4007.4017 | 6000 | 23926.8 | 23925 | 1.8 | 0.01
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД |  |  | 6000
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 2602.9246 | 2605.5042 | 6000 | 15477.6 | 15475.8 | 1.8 | 0.01
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД |  |  | 6000
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 4904.3384 | 4904.9664 | 3000 | 1884 | 1884.3 | -0.3 | -0.02
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 3410.2432 | 3410.2432 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 6818.573 | 6821.8797 | 2000 | 6613.4 | 6613 | 0.4 | 0.01
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 3210.8218 | 3212.4457 | 3000 | 4871.7 | 4871.7 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 18325.676 | 18336.9605 | 6000 | 67707 | 67706.4 | 0.6 | 0
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 2964.7383 | 2964.7383 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 15824.9301 | 15838.844 | 6000 | 83483.4 | 83483.4 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 2588.7179 | 2588.7179 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 1307.7514 | 1308.011 | 2000 | 519.2 | 519.4 | -0.2 | -0.04
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 2439.8 | 2439.8 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 186.0541 | 186.1748 | 4000 | 482.8 | 482.8 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 459.8964 | 459.8964 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 2.2602 | 2.2613 | 1500 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 78.4698 | 78.4698 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 4743.718 | 4746.1496 | 2000 | 4863.2 | 4863 | 0.2 | 0
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 8348.7496 | 8348.7496 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 1889.0859 | 1889.1209 | 2000 | 70 | 70 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 683.4962 | 683.5058 | 4000 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 354.012 | 354.2743 | 2000 | 524.6 | 524.6 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 13241.3639 | 13244.4266 | 44000 | 134758.8 | 134758.8 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0.114 | 0.114 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 8539.1431 | 8542.7572 | 44000 | 159020.4 | 159016 | 4.4 | 0
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0.0982 | 0.0982 | 44000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 7.4923 | 7.4923 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 1173.8816 | 1174.3061 | 42000 | 17829 | 17824.8 | 4.2 | 0.02
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 826.3397 | 828.8832 | 7000 | 17804.5 | 17805.2 | -0.7 | 0
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 877830.55 | 877814.05 | 16.5
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 1840.6953 | 1841.7572 | 30000 | 31857 | 31857 | 0 | 0
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 748.2764 | 748.5757 | 30000 | 8979 | 8973 | 6 | 0.07
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 1775.9162 | 1776.0904 | 1000 | 174.2 | 174.2 | 0 | 0
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 320.01 | 320.091 | 1000 | 81 | 81 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 140.6492 | 140.7184 | 2000 | 138.4 | 138.4 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 403.272 | 403.2894 | 2000 | 34.8 | 34.6 | 0.2 | 0.57
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 685.7073 | 685.7141 | 2000 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 722.8738 | 722.9463 | 2000 | 145 | 145.2 | -0.2 | -0.14
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 1952.8225 | 1954.0076 | 2000 | 2370.2 | 2370.2 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 5261.5147 | 5261.5147 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 1916.2499 | 1917.5193 | 2000 | 2538.8 | 2538.8 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 1606.0577 | 1606.0577 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 30.6738 | 30.7193 | 4000 | 182 | 182 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 1108.4989 | 1109.0913 | 8000 | 4739.2 | 4740.8 | -1.6 | -0.03
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 71.3074 | 71.3074 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 1207.0337 | 1207.1 | 8000 | 530.4 | 530.4 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 421.2156 | 421.9118 | 6000 | 4177.2 | 4176.6 | 0.6 | 0.01
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 178.5617 | 178.5617 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 269.2956 | 269.8043 | 6000 | 3052.2 | 3052.2 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 315.2541 | 315.2541 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 2200.5713 | 2200.8858 | 3000 | 943.5 | 943.5 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 2055.9522 | 2055.9522 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 6568.8625 | 6572.3348 | 2000 | 6944.6 | 6944.2 | 0.4 | 0.01
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 6.357 | 6.357 | 3000 | 0
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 2360.5909 | 2362.8195 | 6000 | 13371.6 | 13371 | 0.6 | 0
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 533.5867 | 533.5867 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 1954.0504 | 1954.6699 | 6000 | 3717 | 3717.6 | -0.6 | -0.02
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 995.5355 | 995.5356 | 6000 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 186.9827 | 187.0367 | 2000 | 108 | 108 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 1037.4768 | 1037.4768 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 47.7366 | 47.768 | 4000 | 125.6 | 125.6 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 242.89 | 242.89 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 11.2776 | 11.2776 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 134.7255 | 134.7851 | 1500 | 89.4 | 89.4 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 1755.2808 | 1756.1717 | 2000 | 1781.8 | 1781.6 | 0.2 | 0.01
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 3833.1609 | 3833.1609 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 133.4903 | 133.4903 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 183.3976 | 183.3976 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 85.9631 | 86.0409 | 2000 | 155.6 | 155.6 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 3530.2963 | 3531.254 | 44000 | 42138.8 | 42134.4 | 4.4 | 0.01
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0.1191 | 0.1191 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 1527.1608 | 1527.6681 | 44000 | 22321.2 | 22316.8 | 4.4 | 0.02
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 1.1936 | 1.1936 | 44000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0.8164 | 0.8164 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 70.3376 | 70.3573 | 42000 | 827.4
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 49.9872 | 50.1173 | 7000 | 910.7 | 910.7 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 6.7161 | 6.7179 | 7000 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0
|  |  |  | 152461.4 | 151619.6 | 14.4

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 5487 | 5520 | 5457 | 5460 | 5481 | 5421 | 5415 | 5457 | 5601 | 5559 | 5598 | 5523 | 5454 | 5793 | 5706 | 5784 | 5817 | 5838 | 5724 | 5604 | 5637 | 5580 | 5568 | 5553 | 134037
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 5673 | 5658 | 5637 | 5628 | 5646 | 5706 | 5811 | 5850 | 5955 | 6054 | 5952 | 5901 | 5745 | 5814 | 5841 | 5919 | 5943 | 6078 | 6051 | 6033 | 5979 | 5805 | 5748 | 5730 | 140157
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.7 | 20.9 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 508.5
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 124.7
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 69.8 | 68 | 66 | 68.2 | 66.8 | 73.6 | 73 | 70.4 | 73.2 | 70.4 | 72.2 | 72.4 | 68.2 | 65.2 | 56.6 | 54.6 | 57.4 | 58.6 | 57.4 | 54.4 | 60.2 | 55.2 | 56.8 | 57.8 | 1546.4
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 25 | 23.2 | 21.2 | 23 | 23.4 | 23.4 | 29.2 | 32.2 | 35.4 | 40 | 39 | 40 | 39.2 | 39.8 | 39.8 | 43.4 | 38.4 | 38 | 37.8 | 40.6 | 34.2 | 33.6 | 30.2 | 27 | 797
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 267.2 | 254.2 | 248.2 | 240 | 236.4 | 272.8 | 349.6 | 365.8 | 395.2 | 406 | 398.4 | 402.6 | 387.4 | 391.6 | 380.2 | 404.6 | 418.8 | 436 | 415.8 | 403 | 394.4 | 349.2 | 326.8 | 299.8 | 8444
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 184 | 177.4 | 172.2 | 171.2 | 186.6 | 213 | 228.4 | 239.8 | 231.6 | 231.6 | 228.8 | 239.4 | 224.6 | 234 | 230.2 | 231.8 | 246.4 | 252.4 | 267.6 | 256.6 | 239.6 | 214.8 | 205.2 | 207.2 | 5314.4
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 19.2 | 16.8 | 17.6 | 9.6 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.2 | 9.2 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 384.8
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 1106.4 | 1112.8 | 1056.8 | 1044.8 | 1064 | 1062.4 | 1088.8 | 1116 | 1135.2 | 990.4 | 1041.6 | 966.4 | 1008.8 | 1017.6 | 1020 | 1073.6 | 1110.4 | 1083.2 | 1060 | 1014.4 | 1013.6 | 992.8 | 998.4 | 1002.4 | 25180.8
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 913.6 | 908 | 904 | 904 | 905.6 | 901.6 | 932.8 | 939.2 | 995.2 | 1067.2 | 983.2 | 919.2 | 781.6 | 782.4 | 831.2 | 900.8 | 859.2 | 913.6 | 898.4 | 883.2 | 864.8 | 832 | 816 | 818.4 | 21455.2
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 918 | 919.8 | 916.2 | 914.4 | 918.6 | 915.6 | 915.6 | 913.2 | 903.6 | 890.4 | 916.2 | 910.2 | 980.4 | 1039.8 | 1040.4 | 1029.6 | 1044 | 1159.2 | 1150.2 | 1147.8 | 1122 | 1077 | 1093.2 | 1089.6 | 23925
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 599.4 | 601.8 | 602.4 | 601.2 | 602.4 | 601.8 | 600.6 | 599.4 | 601.2 | 606.6 | 607.8 | 609 | 625.8 | 674.4 | 651.6 | 614.4 | 641.4 | 733.2 | 742.2 | 748.2 | 739.2 | 685.8 | 691.2 | 694.8 | 15475.8
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 79.2 | 80.4 | 75.9 | 77.1 | 83.4 | 91.5 | 88.5 | 77.4 | 83.4 | 82.8 | 79.8 | 72.9 | 72 | 80.7 | 80.4 | 80.7 | 77.1 | 75.9 | 72.9 | 74.7 | 76.5 | 77.4 | 73.8 | 69.9 | 1884.3
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 244.2 | 263.2 | 273.2 | 290 | 281.6 | 206.2 | 152.2 | 153 | 240.6 | 368.8 | 345.8 | 365.2 | 191.8 | 438.8 | 359 | 324.8 | 347 | 296 | 237.2 | 175.6 | 249.2 | 274 | 268.2 | 267.4 | 6613
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 200.7 | 192.3 | 182.7 | 188.4 | 198.6 | 197.4 | 183.6 | 183.3 | 201.6 | 204 | 203.4 | 195.6 | 196.8 | 201.9 | 203.4 | 220.2 | 226.5 | 210.3 | 205.2 | 224.4 | 227.4 | 220.5 | 203.7 | 199.8 | 4871.7
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 2800.8 | 2809.2 | 2817.6 | 2813.4 | 2812.2 | 2809.8 | 2806.8 | 2821.8 | 2866.2 | 2854.8 | 2841 | 2838 | 2841 | 2844 | 2839.2 | 2874 | 2856 | 2827.2 | 2798.4 | 2793 | 2790 | 2784 | 2782.2 | 2785.8 | 67706.4
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 3459 | 3474 | 3480 | 3473.4 | 3465.6 | 3470.4 | 3466.2 | 3472.2 | 3483.6 | 3493.2 | 3492 | 3494.4 | 3489.6 | 3495 | 3501 | 3503.4 | 3501.6 | 3486.6 | 3470.4 | 3469.2 | 3463.8 | 3457.8 | 3456 | 3465 | 83483.4
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 22.4 | 21.6 | 21.8 | 22.2 | 21.4 | 21 | 21.4 | 21 | 22.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 21.4 | 20.6 | 20.8 | 21.4 | 21.4 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 519.4
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 16.4 | 16.4 | 16 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14 | 18.4 | 27.6 | 27.6 | 27.2 | 26.4 | 22 | 22 | 24.4 | 28.4 | 27.2 | 18.8 | 17.2 | 17.6 | 19.2 | 20 | 17.2 | 16 | 482.8
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 1.65
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 178.2 | 176 | 167.8 | 166.6 | 168.6 | 177.4 | 199 | 209.2 | 192.8 | 200 | 198.4 | 195.8 | 196.6 | 211 | 210.6 | 227.4 | 218.4 | 237.6 | 245.8 | 243.6 | 227.6 | 219.2 | 202.6 | 192.8 | 4863
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3.6 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.2 | 70
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 38.4
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 25.8 | 25.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.8 | 25.4 | 23.4 | 18.2 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 17.8 | 22.8 | 22.4 | 22.6 | 23 | 23.8 | 23.2 | 23 | 22.6 | 22.8 | 524.6
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 5513.2 | 5548.4 | 5486.8 | 5486.8 | 5513.2 | 5447.2 | 5442.8 | 5482.4 | 5632 | 5592.4 | 5627.6 | 5548.4 | 5486.8 | 5825.6 | 5737.6 | 5816.8 | 5847.6 | 5874 | 5755.2 | 5636.4 | 5667.2 | 5610 | 5596.8 | 5583.6 | 134758.8
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 6362.4 | 6287.6 | 6248 | 6234.8 | 6265.6 | 6437.2 | 6661.6 | 6754 | 6811.2 | 6886 | 6758.4 | 6679.2 | 6538.4 | 6578 | 6595.6 | 6802.4 | 6855.2 | 7004.8 | 6938.8 | 6916.8 | 6833.2 | 6617.6 | 6498.8 | 6450.4 | 159016
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 642.6 | 592.2 | 567 | 567 | 579.6 | 688.8 | 810.6 | 865.2 | 810.6 | 789.6 | 760.2 | 739.2 | 747.6 | 718.2 | 714 | 835.8 | 873.6 | 877.8 | 848.4 | 835.8 | 810.6 | 768.6 | 709.8 | 672 | 17824.8
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 644 | 590.8 | 565.6 | 565.6 | 582.4 | 686.7 | 809.9 | 862.4 | 808.5 | 790.3 | 758.8 | 737.8 | 747.6 | 716.8 | 713.3 | 835.1 | 870.8 | 877.1 | 847 | 837.2 | 809.9 | 765.1 | 708.4 | 674.1 | 17805.2
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 35483.75 | 35372 | 35059.85 | 35030.3 | 35193.75 | 35515.5 | 36176.55 | 36575.7 | 37177.75 | 37285.1 | 37004.95 | 36551.4 | 35920.25 | 37056.1 | 36855.05 | 37697.4 | 37969.3 | 38469.85 | 37934.4 | 37504.6 | 37352.55 | 36533.4 | 36144.6 | 35949.95 | 877814.05
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 1287 | 1302 | 1305 | 1290 | 1317 | 1239 | 1170 | 1170 | 1296 | 1428 | 1482 | 1368 | 1224 | 1422 | 1350 | 1314 | 1386 | 1506 | 1389 | 1284 | 1326 | 1332 | 1335 | 1335 | 31857
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 324 | 294 | 285 | 282 | 330 | 339 | 339 | 363 | 393 | 468 | 543 | 420 | 432 | 405 | 339 | 273 | 270 | 471 | 510 | 477 | 405 | 306 | 342 | 363 | 8973
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 174.2
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 81
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 11.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.2 | 11 | 8.8 | 9 | 11.4 | 9.8 | 13 | 11.8 | 9.2 | 6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 3.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | 138.4
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 5.2 | 3.4 | 0.6 | 2.8 | 4.4 | 1.8 | 5.4 | 5.2 | 2 | 34.6
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 4 | 2.8 | 1.6 | 1 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 9 | 8.6 | 9 | 9 | 8.8 | 9 | 7.6 | 7.2 | 3.4 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 3.2 | 7.8 | 5.6 | 7.2 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8.8 | 145.2
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 90.6 | 82.2 | 81 | 79.2 | 84.4 | 93.4 | 83.4 | 87.6 | 95.8 | 101.8 | 129.4 | 123.8 | 99.4 | 106.4 | 103.2 | 110.8 | 119 | 119.2 | 107.4 | 104 | 102.2 | 86.4 | 88.6 | 91 | 2370.2
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 84.4 | 86.6 | 84.4 | 84.8 | 97.8 | 104.6 | 104.8 | 98.6 | 108.4 | 131.4 | 138.4 | 143.4 | 130.6 | 130 | 105.8 | 97.8 | 97.2 | 109.2 | 121.4 | 110.2 | 103.6 | 87.8 | 87.4 | 90.2 | 2538.8
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 10 | 6.4 | 6.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 8 | 7.6 | 182
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 218.4 | 222.4 | 204.8 | 196.8 | 215.2 | 216.8 | 224 | 232 | 219.2 | 188.8 | 248.8 | 132.8 | 149.6 | 135.2 | 138.4 | 148 | 184.8 | 248.8 | 232.8 | 231.2 | 212 | 195.2 | 173.6 | 171.2 | 4740.8
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 35.2 | 80 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94.4 | 102.4 | 101.6 | 99.2 | 8 | 0 | 0.8 | 530.4
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 162.6 | 166.2 | 163.8 | 163.2 | 163.8 | 159 | 156.6 | 153 | 151.2 | 151.8 | 163.8 | 161.4 | 192.6 | 162.6 | 145.8 | 176.4 | 178.2 | 209.4 | 203.4 | 202.8 | 193.2 | 188.4 | 204 | 203.4 | 4176.6
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 126 | 129 | 126 | 126.6 | 126 | 119.4 | 118.8 | 114.6 | 115.8 | 117.6 | 118.8 | 121.2 | 124.2 | 125.4 | 124.8 | 111.6 | 111 | 137.4 | 142.2 | 147 | 143.4 | 138.6 | 141.6 | 145.2 | 3052.2
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 36.3 | 37.2 | 36.3 | 36 | 37.8 | 36.6 | 36.6 | 33.6 | 38.1 | 40.5 | 44.4 | 37.2 | 39 | 49.2 | 51 | 44.4 | 35.7 | 37.2 | 38.1 | 39.9 | 37.5 | 39.3 | 41.4 | 40.2 | 943.5
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 238.2 | 251.2 | 276 | 276.2 | 272 | 203.8 | 140.6 | 134.8 | 254.4 | 402.4 | 372.6 | 409 | 215.2 | 449.4 | 398 | 324.4 | 373 | 378.6 | 279.6 | 171.4 | 259 | 285.8 | 289 | 289.6 | 6944.2
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 553.8 | 549.6 | 550.8 | 548.4 | 552 | 543.6 | 540.6 | 551.4 | 554.4 | 564.6 | 567.6 | 558 | 564 | 562.2 | 559.8 | 555.6 | 559.2 | 558 | 567 | 565.8 | 558 | 560.4 | 563.4 | 562.8 | 13371
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 173.4 | 150.6 | 148.8 | 154.8 | 157.2 | 130.2 | 135 | 183 | 185.4 | 184.2 | 181.8 | 168.6 | 178.2 | 177 | 162 | 147 | 145.8 | 143.4 | 171.6 | 147.6 | 99.6 | 118.8 | 139.2 | 134.4 | 3717.6
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 5 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.4 | 2 | 2.6 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 108
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 6 | 6.8 | 8.4 | 8 | 6 | 5.6 | 6.4 | 6 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 125.6
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.6 | 3.9 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.6 | 3.75 | 3.6 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 89.4
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 71 | 71.6 | 69.2 | 69.8 | 71 | 71.4 | 69.6 | 68.8 | 71.8 | 78.6 | 77.2 | 73 | 71.4 | 79 | 75.2 | 81.4 | 69.2 | 74.8 | 75.8 | 80.6 | 75.4 | 77.4 | 78.6 | 79.8 | 1781.6
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 8.6 | 6.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 8 | 8.6 | 8.4 | 8 | 8.4 | 155.6
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 1698.4 | 1720.4 | 1716 | 1698.4 | 1729.2 | 1641.2 | 1570.8 | 1584 | 1738 | 1852.4 | 1918.4 | 1790.8 | 1623.6 | 1892 | 1799.6 | 1777.6 | 1856.8 | 1975.6 | 1834.8 | 1702.8 | 1760 | 1755.6 | 1751.2 | 1746.8 | 42134.4
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 827.2 | 770 | 739.2 | 739.2 | 800.8 | 858 | 897.6 | 954.8 | 976.8 | 1064.8 | 1117.6 | 968 | 968 | 941.6 | 888.8 | 897.6 | 910.8 | 1104.4 | 1126.4 | 1082.4 | 1003.2 | 902 | 884.4 | 893.2 | 22316.8
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | [24 empty] | 0
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 32.9 | 14 | 4.9 | 2.8 | 11.2 | 36.4 | 43.4 | 47.6 | 40.6 | 53.9 | 42.7 | 32.9 | 29.4 | 11.9 | 18.2 | 51.1 | 55.3 | 58.1 | 49 | 58.8 | 62.3 | 58.1 | 45.5 | 49.7 | 910.7
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 0 | 0.7 | 4.2 | 5.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
Сумма | 5993.65 | 5914 | 5861.45 | 5815.85 | 6030.3 | 5860.05 | 5687.25 | 5828.25 | 6290.9 | 6907.7 | 7270.85 | 6551.15 | 6082.45 | 6680.8 | 6293.55 | 6158.9 | 6405.7 | 7272.85 | 6998.7 | 6560.35 | 6495.05 | 6194.95 | 6217.15 | 6247.75 | 151619.6