## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ягница | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 | 0 | 4.008 | 413 | 319.4 | 233.5 | 90.1 | 11.2 | 353.6 | 0 | 56.2 | 0
01 - 02 | 0 | 3.936 | 384.4 | 298.4 | 231.6 | 70.8 | 10.8 | 327.8 | 0 | 53.4 | 0
02 - 03 | 0 | 3.876 | 375.2 | 296.2 | 227.9 | 72 | 10.6 | 322.8 | 0 | 49.8 | 0
03 - 04 | 0 | 3.9 | 385 | 298.4 | 226.8 | 75.6 | 11.5 | 332.8 | 0 | 48.4 | 0
04 - 05 | 0 | 3.906 | 377.8 | 301.4 | 228.8 | 76.4 | 11.2 | 326.4 | 0 | 48 | 0
05 - 06 | 0 | 3.954 | 360.4 | 313.4 | 234.6 | 82.7 | 11.9 | 349 | 0 | 6.2 | 0
06 - 07 | 0 | 3.978 | 342.4 | 333 | 247.1 | 89.8 | 14.8 | 334.2 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 3.924 | 346.6 | 350.6 | 264.2 | 90.5 | 18.5 | 334.8 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 3.972 | 345.6 | 349.8 | 267.2 | 86.8 | 18.9 | 333.6 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 3.87 | 331.8 | 343.8 | 261.1 | 86.9 | 14.3 | 325.4 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 3.954 | 345.2 | 342.8 | 258.5 | 88.2 | 14 | 342.4 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 3.924 | 22.2 | 369.4 | 276.8 | 96.6 | 14.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 3.918 | 13.8 | 358 | 269.8 | 92.2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 3.954 | 395.6 | 327.6 | 249.1 | 82.5 | 14.8 | 385.2 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 3.942 | 695.2 | 331 | 250.8 | 83.9 | 14.3 | 685.4 | 0 | 4.8 | 0
15 - 16 | 0 | 3.882 | 652.8 | 329.8 | 249.7 | 83.8 | 2 | 598.4 | 0 | 60.4 | 0
16 - 17 | 0 | 4.026 | 662.2 | 352.6 | 263.4 | 93 | 6.7 | 587.8 | 0 | 76 | 0
17 - 18 | 0 | 3.954 | 715.2 | 364.8 | 269.9 | 98.8 | 30.2 | 598.4 | 0 | 94.2 | 0
18 - 19 | 0 | 3.99 | 676 | 358.2 | 268.2 | 93.9 | 24.3 | 581.8 | 0 | 77.8 | 0
19 - 20 | 0 | 3.876 | 579.6 | 344.4 | 258.7 | 89.5 | 21.9 | 565 | 0 | 0.2 | 0
20 - 21 | 0 | 3.852 | 539.2 | 336.4 | 256.5 | 83.6 | 20 | 527.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 3.936 | 544 | 331.6 | 251.3 | 84.2 | 18.2 | 508.8 | 0 | 24.6 | 0
22 - 23 | 0 | 3.894 | 549.6 | 333 | 240.3 | 96.3 | 17.5 | 513.8 | 0 | 25.8 | 0
23 - 00 | 0 | 3.942 | 513.4 | 324 | 235.2 | 92.7 | 16.5 | 482.8 | 0 | 21.8 | 0
Сумма | 0 | 94.368 | 10566.2 | 8008 | 6021 | 2080.8 | 363.2 | 9726.2 | 0 | 647.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 20.8 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 18.2 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 17.8 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 17.8 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 18 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 2.6 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0.6
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 13.4 | 0.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 18.8 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 17.8 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 17.8 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 4.2 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 4.6 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.2 | 0 | 175 | 0.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ягница |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч