## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 2.6 | 2.616 | 2.64 | 2.612 | 2.588 | 2.596 | 2.548 | 2.556 | 2.528 | 2.512 | 2.548 | 2.512 | 2.524 | 2.52 | 2.5 | 2.484 | 2.488 | 2.536 | 2.516 | 2.544 | 2.556 | 2.564 | 2.568 | 2.576 | 61.232
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 0.812 | 0.952 | 0.74 | 0.872 | 0.824 | 0.916 | 0.856 | 0.88 | 0.868 | 0.9 | 0.86 | 0.876 | 0.892 | 0.844 | 0.904 | 0.856 | 0.896 | 0.836 | 0.912 | 0.836 | 0.908 | 0.784 | 0.836 | 0.844 | 20.704
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 196.4 | 193.2 | 180.8 | 183.6 | 198.4 | 201.2 | 212 | 229.6 | 238.8 | 227.6 | 222.4 | 218.8 | 226 | 220 | 220.8 | 212 | 222.8 | 240.4 | 235.2 | 228.8 | 213.6 | 205.6 | 194 | 194.4 | 5116.4
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 570 | 546.8 | 543.6 | 569.2 | 611.2 | 643.2 | 678.8 | 751.6 | 789.6 | 746 | 750 | 745.2 | 745.2 | 737.2 | 712 | 716.4 | 724.4 | 722.8 | 754 | 738 | 715.6 | 687.2 | 630.8 | 582.8 | 16411.6
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 62.6 | 61.6 | 61.4 | 59.6 | 61 | 61.4 | 68 | 73 | 72.6 | 66.2 | 66.6 | 68.8 | 67 | 68.4 | 65.4 | 68.6 | 76.2 | 84.8 | 83 | 81.4 | 73.8 | 71.2 | 65.8 | 63.6 | 1652
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 102.3 | 94.65 | 94.65 | 104.25 | 116.7 | 135.9 | 130.5 | 140.25 | 140.25 | 121.2 | 134.1 | 127.35 | 141 | 150.45 | 155.4 | 130.2 | 140.7 | 133.95 | 147.45 | 149.25 | 142.8 | 133.5 | 128.1 | 117.3 | 3112.2
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 74.4 | 78.2 | 69.4 | 74.6 | 86.4 | 90 | 90 | 91.4 | 99.6 | 95.2 | 90.8 | 88.8 | 100.8 | 92.8 | 97 | 88.6 | 82.6 | 84 | 87 | 85 | 82.8 | 76.8 | 76.6 | 74.2 | 2057
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 22.4 | 21.6 | 20.8 | 21 | 29 | 46.6 | 40.8 | 27.4 | 29 | 23 | 29 | 37.6 | 23 | 20.6 | 23.8 | 43.2 | 26.6 | 23.4 | 22.4 | 21.8 | 22.4 | 21.4 | 21.2 | 21 | 639
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 31.35 | 30.6 | 30.3 | 34.2 | 33.6 | 34.65 | 40.05 | 43.95 | 45.75 | 43.8 | 45.6 | 44.7 | 40.65 | 43.5 | 42 | 45.45 | 50.4 | 54 | 51.45 | 48 | 47.55 | 41.55 | 36.75 | 37.2 | 997.05
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 57.45 | 51.75 | 48.9 | 48.15 | 49.35 | 48.3 | 52.35 | 63.15 | 64.35 | 63.75 | 62.55 | 59.25 | 56.25 | 56.7 | 56.4 | 52.95 | 62.1 | 69.15 | 63.15 | 60.45 | 55.2 | 55.65 | 50.7 | 54.9 | 1362.9
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 304 | 292 | 285.4 | 300.8 | 322.8 | 322.4 | 349.4 | 421.4 | 445.4 | 433 | 426.2 | 418 | 415 | 401.8 | 377.8 | 379.4 | 378.8 | 383.4 | 395.6 | 391 | 378 | 375.8 | 337 | 302.6 | 8837
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 112.1 | 110 | 113.4 | 110.5 | 110.8 | 106.1 | 119.6 | 120.4 | 129.9 | 125.7 | 116.4 | 118.3 | 126.7 | 122.6 | 115.1 | 119.1 | 129.6 | 128.7 | 138.3 | 128.9 | 125.9 | 116.1 | 109.7 | 105.6 | 2859.5
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1536.412 | 1483.968 | 1452.03 | 1509.384 | 1622.662 | 1693.262 | 1784.904 | 1965.586 | 2058.646 | 1948.862 | 1947.058 | 1930.188 | 1945.016 | 1917.414 | 1869.104 | 1859.24 | 1897.584 | 1927.972 | 1980.978 | 1935.98 | 1861.114 | 1788.148 | 1654.054 | 1557.02 | 43126.586
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч