## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 1.144 | 1.144 | 1.146 | 1.146 | 1.132 | 1.13 | 1.118 | 1.106 | 1.094 | 1.094 | 1.098 | 1.098 | 1.108 | 1.094 | 1.092 | 1.096 | 1.092 | 1.098 | 1.106 | 1.116 | 1.118 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 26.76
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 2.83 | 2.966 | 4.446 | 4.43 | 1.744 | 4.376 | 4.148 | 2.252 | 4.23 | 3.762 | 2.01 | 4.24 | 1.282 | 2.228 | 2.232 | 1.516 | 3.106 | 1.016 | 2.984 | 0.204 | 3.622 | 0.626 | 0.974 | 3.28 | 64.504
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 25.8 | 24.8 | 24.6 | 24.2 | 24.8 | 27.2 | 32.4 | 41.4 | 51.4 | 46.8 | 38.6 | 37.2 | 39.6 | 40 | 36.6 | 36.4 | 38.6 | 40 | 38.2 | 37.4 | 36.8 | 33.6 | 30.2 | 28 | 834.6
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 71.6 | 69.6 | 67.4 | 68.2 | 68.8 | 70.4 | 77 | 88 | 86.6 | 81.6 | 76.8 | 80.6 | 82 | 78 | 74.8 | 80.4 | 89.2 | 87.6 | 83 | 86.2 | 82.2 | 85.2 | 79.8 | 73 | 1888
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 24.9 | 24.75 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 26.4 | 26.1 | 25.35 | 24.45 | 25.8 | 24.3 | 23.85 | 23.7 | 25.05 | 24.6 | 24.3 | 23.85 | 23.7 | 23.85 | 23.85 | 23.7 | 23.85 | 589.35
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 3.45 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.65 | 6.9 | 6.75 | 8.4 | 6.15 | 5.1 | 5.55 | 6.45 | 7.05 | 5.4 | 8.25 | 7.95 | 8.1 | 7.35 | 6.75 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 136.95
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 10.7 | 9.9 | 9 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 11.9 | 12.6 | 13 | 14.4 | 14 | 16.1 | 14.9 | 15 | 12.8 | 13.7 | 15.3 | 16.5 | 15.3 | 16.3 | 16.6 | 17.3 | 16.2 | 12.9 | 323.1
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 22.35 | 21.15 | 21.3 | 21 | 20.85 | 22.05 | 25.35 | 34.35 | 42.45 | 40.35 | 33.15 | 31.2 | 32.7 | 32.55 | 30.9 | 27.9 | 30.15 | 31.5 | 30.3 | 30.3 | 30 | 28.35 | 25.65 | 23.85 | 689.7
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 35.4 | 34.5 | 33.3 | 33.45 | 34.35 | 35.55 | 39.75 | 48.3 | 46.8 | 41.25 | 37.65 | 37.8 | 42.15 | 38.4 | 37.95 | 40.95 | 48.45 | 46.05 | 43.05 | 45.15 | 41.25 | 43.35 | 39.3 | 35.7 | 959.85
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 198.174 | 192.11 | 188.792 | 190.026 | 189.176 | 199.656 | 223.166 | 261.158 | 280.074 | 260.756 | 232.858 | 239.588 | 244.49 | 238.172 | 225.474 | 235.262 | 258.448 | 256.164 | 245.14 | 247.12 | 242.04 | 238.206 | 221.454 | 205.31 | 5512.814
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч