## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 13.944 | 14.304 | 14.232 | 14.136 | 14.328 | 14.16 | 13.944 | 14.016 | 13.824 | 13.872 | 13.896 | 13.632 | 13.872 | 13.8 | 13.608 | 13.656 | 13.632 | 13.728 | 13.68 | 13.704 | 13.8 | 13.656 | 13.68 | 13.728 | 332.832
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 5.976
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 523.95 | 501.9 | 496.65 | 499.8 | 508.2 | 535.5 | 596.4 | 643.65 | 657.3 | 672 | 657.3 | 652.05 | 641.55 | 632.1 | 630 | 641.55 | 705.6 | 719.25 | 687.75 | 688.8 | 660.45 | 628.95 | 588 | 533.4 | 14702.1
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 90.3 | 91.35 | 89.25 | 91.35 | 90.3 | 91.35 | 91.35 | 98.7 | 177.45 | 102.9 | 95.55 | 97.65 | 113.4 | 93.45 | 94.5 | 99.75 | 96.6 | 89.25 | 86.1 | 88.2 | 89.25 | 88.2 | 89.25 | 89.25 | 2324.7
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 3319.4 | 3217.2 | 3171 | 3094 | 3501.4 | 3175.2 | 3071.6 | 2874.2 | 973 | 2095.8 | 2508.8 | 704.2 | 2997.4 | 2307.2 | 2221.8 | 2731.4 | 2765 | 2991.8 | 2657.2 | 2347.8 | 2801.4 | 2322.6 | 2332.4 | 2368.8 | 62550.6
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 525.12 | 502.08 | 497.28 | 499.2 | 507.84 | 535.68 | 596.16 | 645.12 | 657.6 | 672.96 | 658.56 | 651.84 | 642.24 | 631.68 | 629.76 | 643.2 | 705.6 | 720 | 689.28 | 689.28 | 660.48 | 629.76 | 586.56 | 532.8 | 14710.08
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 87.36 | 87.36 | 85.44 | 87.36 | 87.36 | 87.36 | 88.32 | 95.04 | 173.76 | 99.84 | 92.16 | 94.08 | 110.4 | 90.24 | 91.2 | 95.04 | 94.08 | 85.44 | 82.56 | 84.48 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 2240.64
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 147.84 | 142.08 | 139.2 | 140.16 | 141.12 | 147.84 | 156 | 187.68 | 198.72 | 192.48 | 189.6 | 186.24 | 179.52 | 175.68 | 171.84 | 176.64 | 186.24 | 185.28 | 183.84 | 176.16 | 178.56 | 168 | 160.32 | 150.24 | 4061.28
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 336.96 | 320.64 | 320.16 | 319.92 | 328.8 | 347.76 | 390.96 | 404.4 | 407.04 | 429.84 | 419.04 | 416.16 | 416.4 | 410.64 | 411.36 | 421.68 | 473.04 | 479.76 | 452.16 | 456.96 | 429.84 | 414.96 | 380.88 | 343.44 | 9532.8
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 23.64 | 23.52 | 21.6 | 22.92 | 21.48 | 24.12 | 33.12 | 36.6 | 36.12 | 33.84 | 33.72 | 33.6 | 30.36 | 29.52 | 30.48 | 28.32 | 30.24 | 39.24 | 36.24 | 40.32 | 36.48 | 30 | 30.48 | 23.4 | 729.36
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 5.28
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 86.64 | 86.64 | 85.2 | 86.64 | 86.16 | 86.64 | 87.6 | 94.32 | 173.28 | 98.4 | 90.96 | 93.6 | 109.68 | 89.28 | 90.24 | 94.8 | 93.12 | 84.72 | 82.08 | 83.04 | 85.2 | 84.48 | 84.48 | 85.2 | 2222.4
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5155.658 | 4987.554 | 4920.492 | 4855.99 | 5287.468 | 5046.114 | 5125.934 | 5094.206 | 3468.598 | 4412.412 | 4759.826 | 3051.356 | 5255.302 | 4474.07 | 4385.292 | 4946.516 | 5163.632 | 5408.972 | 4971.37 | 4669.224 | 5041.404 | 4466.286 | 4351.97 | 4226.202 | 113525.848
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч