## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Калинино | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | 3852.722 | 3863.8924 | 60 | 670.224 | 670.224 | 0 | 0
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | 1177.8568 | 1177.8568 | 60 | 0 | 0 | 0
10 Калинино Т 1 ап RS | 849.841 | 850.919 | 12000 | 12936 | 12937.2 | -1.2 | -0.01
10 Калинино Т 2 ап RS | 22.822 | 22.822 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 429.589 | 430.134 | 4000 | 2180 | 2183.2 | -3.2 | -0.15
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 687.067 | 687.997 | 4000 | 3720 | 3721.2 | -1.2 | -0.03
10 Калинино-Курилово ао RS | 605.953 | 606.568 | 4000 | 2460 | 2460 | 0 | 0
10 Калинино-Нигино ао RS | 511.027 | 511.636 | 4000 | 2436 | 2433.6 | 2.4 | 0.1
10 Калинино-Теребаево ао RS | 2164.9687 | 2165.4099 | 4000 | 1764.8 | 1764.8 | 0 | 0
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 91.21 | 91.298 | 4000 | 352 | 352.4 | -0.4 | -0.11
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 4195.0787 | 4195.0787 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 6974.512 | 6977.6205 | 88000 | 273548 | 273556.8 | -8.8 | 0
110 Калинино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 13461.5281 | 13461.9444 | 33000 | 13737.9 | 13737.9 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ао RS | 0.1119 | 0.1119 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 11478.5006 | 11478.5006 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 406.5077 | 406.5077 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 157.9785 | 159.641 | 88000 | 146300 | 146300 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 4038.8874 | 4038.8874 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 7021.2116 | 7024.3191 | 88000 | 273460 | 273460 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ао RS | 5885.7359 | 5890.3542 | 88000 | 406410.4 | 406410.4 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 3553.1373 | 3553.1373 | 88000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1139975.324 | 1139987.724 | -12.4
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS |  |  | 60
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS |  |  | 60
10 Калинино Т 1 ап RS | 508.144 | 508.682 | 12000 | 6456 | 6456 | 0 | 0
10 Калинино Т 2 ап RS | 18.001 | 18.001 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 263.968 | 264.218 | 4000 | 1000 | 1001.6 | -1.6 | -0.16
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 370.222 | 370.518 | 4000 | 1184 | 1183.6 | 0.4 | 0.03
10 Калинино-Курилово ао RS | 256.496 | 256.716 | 4000 | 880 | 878.4 | 1.6 | 0.18
10 Калинино-Нигино ао RS | 327.338 | 327.719 | 4000 | 1524 | 1523.6 | 0.4 | 0.03
10 Калинино-Теребаево ао RS | 1610.9932 | 1611.3862 | 4000 | 1572 | 1572 | 0 | 0
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 69.964 | 70.029 | 4000 | 260 | 258.8 | 1.2 | 0.46
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 4951.7841 | 4954.3958 | 88000 | 229829.6 | 229829.6 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 2764.3198 | 2764.3198 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ао RS | 0.0783 | 0.0783 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 2807.3956 | 2807.6144 | 33000 | 7220.4 | 7220.4 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ао RS | 16.9448 | 16.9448 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 1495.2912 | 1495.2912 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 17.824 | 18.0535 | 88000 | 20196 | 20196 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 634.3869 | 634.4581 | 88000 | 6265.6 | 6265.6 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 4860.4152 | 4863.0279 | 88000 | 229917.6 | 229917.6 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 2797.5152 | 2797.5152 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ао RS | 3159.8217 | 3159.8217 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 3219.3896 | 3222.2386 | 88000 | 250712 | 250712 | 0 | 0
|  |  |  | 757017.2 | 757015.2 | 2

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | 20.688 | 20.448 | 20.52 | 20.448 | 20.304 | 21.216 | 20.928 | 20.472 | 20.472 | 21.096 | 20.424 | 20.784 | 20.64 | 20.136 | 37.056 | 39.48 | 39.528 | 38.232 | 38.64 | 38.424 | 38.352 | 37.728 | 37.176 | 37.032 | 670.224
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Калинино Т 1 ап RS | 396 | 391.2 | 392.4 | 409.2 | 415.2 | 493.2 | 579.6 | 633.6 | 685.2 | 654 | 643.2 | 655.2 | 524.4 | 639.6 | 580.8 | 558 | 624 | 632.4 | 598.8 | 582 | 524.4 | 488.4 | 427.2 | 409.2 | 12937.2
10 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 64.4 | 63.2 | 66 | 67.2 | 71.2 | 85.6 | 101.2 | 99.6 | 103.2 | 98.4 | 97.2 | 92.4 | 81.2 | 100.4 | 97.6 | 112 | 132.4 | 117.6 | 109.6 | 102.4 | 88 | 89.2 | 76.4 | 66.8 | 2183.2
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 130.8 | 127.6 | 127.6 | 131.6 | 132 | 153.6 | 178.4 | 184.8 | 178 | 166 | 165.6 | 162 | 154.8 | 144.4 | 146.8 | 158.8 | 180 | 181.2 | 173.6 | 171.6 | 165.2 | 143.2 | 131.6 | 132 | 3721.2
10 Калинино-Курилово ао RS | 82.8 | 82.4 | 81.6 | 87.2 | 89.6 | 102.8 | 122.4 | 142.8 | 123.6 | 109.6 | 104.8 | 100 | 92.8 | 86.4 | 86.8 | 96.4 | 110.4 | 124 | 121.6 | 117.2 | 110.8 | 102 | 93.2 | 88.8 | 2460
10 Калинино-Нигино ао RS | 66.8 | 66.4 | 68 | 70.4 | 69.6 | 86 | 103.6 | 130.4 | 132 | 156 | 138.8 | 162.8 | 116.8 | 141.2 | 132 | 100.4 | 101.2 | 114 | 104.8 | 97.2 | 82.8 | 72 | 62.4 | 58 | 2433.6
10 Калинино-Теребаево ао RS | 39.2 | 39.2 | 38 | 38.8 | 40.4 | 51.6 | 56.8 | 58 | 129.2 | 110 | 122.4 | 120 | 59.2 | 150.4 | 96.4 | 73.2 | 78.8 | 76.8 | 73.6 | 78.8 | 62 | 68.8 | 52 | 51.2 | 1764.8
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 12 | 12.8 | 12.8 | 15.2 | 18 | 16.8 | 12.8 | 15.2 | 16.8 | 18 | 16.8 | 18.8 | 17.2 | 20.4 | 16.4 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 12.8 | 10.8 | 11.2 | 352.4
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 20970.4 | 21401.6 | 22140.8 | 22792 | 21366.4 | 17758.4 | 12108.8 | 9398.4 | 5526.4 | 4250.4 | 5737.6 | 5209.6 | 11431.2 | 8386.4 | 7013.6 | 6318.4 | 5086.4 | 7075.2 | 7409.6 | 7312.8 | 7110.4 | 9416 | 13481.6 | 14854.4 | 273556.8
110 Калинино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 422.4 | 419.1 | 419.1 | 435.6 | 442.2 | 518.1 | 607.2 | 656.7 | 709.5 | 683.1 | 666.6 | 683.1 | 551.1 | 666.6 | 620.4 | 603.9 | 669.9 | 673.2 | 640.2 | 627 | 567.6 | 534.6 | 468.6 | 452.1 | 13737.9
110 Калинино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 6151.2 | 6072 | 6195.2 | 6776 | 6538.4 | 8078.4 | 8685.6 | 8571.2 | 7444.8 | 6318.4 | 6459.2 | 6397.6 | 5288.8 | 4030.4 | 3916 | 4743.2 | 4356 | 4813.6 | 5570.4 | 6556 | 6168.8 | 5491.2 | 6124.8 | 5552.8 | 146300
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 20970.4 | 21401.6 | 22140.8 | 22783.2 | 21366.4 | 17749.6 | 12091.2 | 9398.4 | 5517.6 | 4250.4 | 5728.8 | 5209.6 | 11422.4 | 8377.6 | 7022.4 | 6309.6 | 5086.4 | 7075.2 | 7409.6 | 7304 | 7101.6 | 9416 | 13481.6 | 14845.6 | 273460
110 Калинино-Никольск ао RS | 26716.8 | 27077.6 | 27940 | 29145.6 | 27473.6 | 25335.2 | 20204.8 | 17318.4 | 12276 | 9891.2 | 11536.8 | 10929.6 | 16174.4 | 11756.8 | 10322.4 | 10463.2 | 8782.4 | 11228.8 | 12346.4 | 13252.8 | 12724.8 | 14379.2 | 19157.6 | 19976 | 406410.4
110 Калинино-Никольск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 76043.088 | 77173.948 | 79641.22 | 82769.248 | 78038.104 | 70446.516 | 54875.728 | 46630.772 | 32862.772 | 26721.396 | 31436.624 | 29759.484 | 45935.74 | 34517.136 | 30091.056 | 29593.78 | 25267.828 | 32166.632 | 34611.24 | 36254.624 | 34759.552 | 40251.128 | 53604.976 | 56535.132 | 1139987.724
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Калинино Т 1 ап RS | 211.2 | 216 | 211.2 | 210 | 211.2 | 234 | 247.2 | 241.2 | 319.2 | 348 | 362.4 | 406.8 | 232.8 | 394.8 | 361.2 | 264 | 278.4 | 266.4 | 237.6 | 246 | 238.8 | 248.4 | 230.4 | 238.8 | 6456
10 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 29.6 | 29.2 | 29.6 | 28 | 29.6 | 32 | 35.2 | 32.4 | 42.4 | 48.4 | 60.4 | 57.6 | 36 | 60 | 51.6 | 59.6 | 66.8 | 44.4 | 37.2 | 40 | 37.2 | 39.6 | 39.6 | 35.2 | 1001.6
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 45.6 | 46 | 43.6 | 42.4 | 44.4 | 47.6 | 48.8 | 48.4 | 46.4 | 49.6 | 49.2 | 55.6 | 52.8 | 45.2 | 47.6 | 47.6 | 52 | 52.8 | 47.2 | 52.4 | 55.6 | 52.8 | 52.8 | 57.2 | 1183.6
10 Калинино-Курилово ао RS | 35.6 | 36.8 | 36 | 34.8 | 36 | 41.2 | 47.2 | 43.6 | 34 | 30.4 | 28.8 | 30.4 | 30 | 26.4 | 28 | 30.4 | 39.2 | 46.4 | 44.4 | 38.8 | 40 | 39.2 | 39.6 | 41.2 | 878.4
10 Калинино-Нигино ао RS | 53.2 | 54.8 | 54.8 | 59.2 | 54 | 62.8 | 65.6 | 61.2 | 63.2 | 112.4 | 98.4 | 130 | 49.6 | 100.4 | 120.4 | 48.8 | 42.8 | 48.8 | 43.6 | 40.8 | 40 | 39.6 | 38.8 | 40.4 | 1523.6
10 Калинино-Теребаево ао RS | 36.4 | 36.8 | 36 | 35.2 | 36.4 | 38.4 | 38 | 43.2 | 121.2 | 96.4 | 113.2 | 121.2 | 51.6 | 150 | 102 | 64 | 64.4 | 60.8 | 52.4 | 61.2 | 52.8 | 62.8 | 47.2 | 50.4 | 1572
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 10.4 | 10.4 | 10 | 10 | 10 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 10 | 11.2 | 10.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 11.6 | 12 | 10.8 | 11.2 | 12.4 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 258.8
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 17529.6 | 17837.6 | 18488.8 | 19052 | 17582.4 | 12988.8 | 7893.6 | 5878.4 | 4408.8 | 4030.4 | 4681.6 | 4655.2 | 9433.6 | 8518.4 | 7629.6 | 6952 | 6327.2 | 7216 | 6908 | 6072 | 5869.6 | 7603.2 | 10445.6 | 11827.2 | 229829.6
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 237.6 | 240.9 | 234.3 | 234.3 | 237.6 | 264 | 277.2 | 273.9 | 349.8 | 379.5 | 392.7 | 442.2 | 260.7 | 425.7 | 396 | 297 | 316.8 | 303.6 | 270.6 | 283.8 | 277.2 | 283.8 | 264 | 277.2 | 7220.4
110 Калинино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 1284.8 | 2763.2 | 2596 | 1874.4 | 1496 | 1293.6 | 1135.2 | 123.2 | 88 | 387.2 | 563.2 | 572 | 387.2 | 501.6 | 1056 | 1188 | 862.4 | 950.4 | 1064.8 | 20196
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 1267.2 | 1108.8 | 1196.8 | 1047.2 | 598.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 176 | 167.2 | 44 | 123.2 | 52.8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6265.6
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 17529.6 | 17846.4 | 18497.6 | 19043.2 | 17573.6 | 12997.6 | 7893.6 | 5887.2 | 4408.8 | 4039.2 | 4690.4 | 4655.2 | 9442.4 | 8518.4 | 7638.4 | 6952 | 6336 | 7216 | 6908 | 6089.6 | 5869.6 | 7603.2 | 10454.4 | 11827.2 | 229917.6
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 16676 | 17142.4 | 17652.8 | 18392 | 17415.2 | 14432 | 10885.6 | 8720.8 | 6582.4 | 5860.8 | 6265.6 | 6124.8 | 9706.4 | 8870.4 | 8236.8 | 7620.8 | 7092.8 | 7744 | 7603.2 | 7356.8 | 7216 | 8597.6 | 11528 | 12988.8 | 250712
Сумма | 53662 | 54606.1 | 56491.5 | 58188.3 | 53837.6 | 42460 | 30206 | 23836.7 | 18261 | 16500.7 | 18046.3 | 17825.4 | 29649.9 | 27427.3 | 25185.2 | 23077.8 | 21244 | 23521.6 | 22717.4 | 21366.2 | 20897.2 | 25443.8 | 34102.4 | 38460.8 | 757015.2