## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [59 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 10 Восточная ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS УСПД | 10 Восточная-Галон ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-ГСК ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Мойка ао RS УСПД | 10 Восточная-Присухонская ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS УСПД
00 - 01 | 5.824 | 5.824 | 24.32 | 24.352 | 0 | 3216 | 3210 | 0 | 6876 | 7206 | 25.9 | 0 | 256 | 78.6 | 13.8 | 1.8 | 6 | 69.6 | 0 | 1941.6 | 1941.6 | 3127.2 | 3128.4 | 399.6 | 19.4 | 121.8 | 0 | 0 | 471 | 134.4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 245.6 | 84.8 | 84.8 | 1406.4 | 1406.4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1353.6 | 1353.6 | 0 | 254.4 | 0 | 44 | 0.3 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4586.4 | 4594.8 | 4603.2 | 4607.4
01 - 02 | 5.824 | 5.824 | 24.192 | 24.16 | 0 | 3036 | 3042 | 0 | 6660 | 6792 | 26.1 | 0 | 252 | 77.6 | 10.2 | 4.2 | 24 | 8.4 | 0 | 1809.6 | 1809.6 | 2944.8 | 2944.8 | 358.2 | 18.8 | 113.4 | 0 | 0 | 487.8 | 142.8 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 251.4 | 88 | 87.2 | 1356.8 | 1356.8 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 1269.6 | 1270.2 | 0 | 247.2 | 0 | 38.4 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359.6 | 4359.6 | 4368 | 4372.2
02 - 03 | 5.952 | 5.856 | 24.32 | 24.32 | 0 | 2964 | 2964 | 0 | 6480 | 6504 | 26 | 0 | 252.4 | 77.4 | 14.4 | 1.8 | 14.4 | 4.8 | 0 | 1744.8 | 1746 | 2853.6 | 2853.6 | 341.4 | 18.4 | 109.8 | 0 | 0 | 491.4 | 145.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 248.8 | 81.6 | 82.4 | 1368 | 1368 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 1186.8 | 1186.8 | 0 | 248.4 | 0 | 36 | 0.3 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 4246.2 | 4258.8 | 4254.6
03 - 04 | 5.76 | 5.888 | 24.128 | 24.128 | 0 | 2904 | 2910 | 0 | 6468 | 6474 | 26 | 0 | 254 | 78.2 | 24 | 0.6 | 10.8 | 13.2 | 0 | 1711.2 | 1712.4 | 2779.2 | 2779.2 | 328.8 | 17.2 | 106.8 | 0 | 0 | 478.2 | 134.4 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 258.4 | 80 | 80 | 1361.6 | 1360.8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1227.6 | 1227.6 | 0 | 273.6 | 0 | 36.8 | 0.3 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183.2 | 4187.4 | 4200 | 4200
04 - 05 | 5.76 | 5.76 | 24.064 | 24.128 | 0 | 2904 | 2898 | 0 | 6540 | 6480 | 25.9 | 0 | 259.2 | 76.8 | 26.4 | 0 | 31.2 | 4.8 | 0 | 1728 | 1726.8 | 2848.8 | 2848.8 | 328.2 | 16 | 107.4 | 0 | 0 | 455.4 | 127.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 261 | 78.4 | 78.4 | 1356.8 | 1356.8 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 1236 | 0 | 268.8 | 0 | 40 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191.6 | 4191.6 | 4200 | 4204.2
05 - 06 | 5.824 | 5.76 | 24.192 | 24.16 | 0 | 3288 | 3276 | 0 | 7176 | 6798 | 25.5 | 0 | 263.6 | 76.6 | 36 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 2023.2 | 2022 | 3228 | 3228 | 363 | 19 | 112.8 | 0 | 0 | 486 | 139.2 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 277.4 | 86.4 | 85.6 | 1414.4 | 1414.4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1352.4 | 1351.8 | 0 | 262.8 | 0 | 36.8 | 0.3 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4519.2 | 4510.8 | 4527.6 | 4523.4
06 - 07 | 5.76 | 5.792 | 24.064 | 24.032 | 0 | 3852 | 3852 | 0 | 8208 | 7740 | 25.7 | 0 | 283.6 | 86.2 | 87.6 | 0 | 50.4 | 2.4 | 0 | 2349.6 | 2352 | 3672 | 3672 | 507 | 28.4 | 127.8 | 0 | 0 | 481.8 | 133.2 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 315.2 | 99.2 | 99.2 | 1598.4 | 1598.4 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 1719.6 | 1720.2 | 0 | 282 | 0 | 36 | 0.3 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5191.2 | 5195.4 | 5208 | 5212.2
07 - 08 | 5.696 | 5.728 | 23.488 | 23.52 | 0 | 4440 | 4434 | 0 | 9540 | 8832 | 25.7 | 0 | 346 | 107.4 | 57 | 4.8 | 246 | 0 | 0 | 2757.6 | 2756.4 | 4173.6 | 4172.4 | 535.2 | 27.8 | 127.8 | 0 | 0 | 497.4 | 150 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 312.6 | 137.6 | 137.6 | 1716.8 | 1716 | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 1771.2 | 1770.6 | 0 | 321.6 | 0 | 65.6 | 0 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6031.2 | 6031.2 | 6048 | 6052.2
08 - 09 | 5.632 | 5.6 | 24.384 | 24.32 | 0 | 5040 | 5046 | 0 | 11364 | 10566 | 26.4 | 0 | 551.6 | 181.2 | 27.6 | 4.8 | 549.6 | 0 | 0 | 3050.4 | 3050.4 | 4593.6 | 4593.6 | 530.4 | 34.6 | 131.4 | 0 | 0 | 564 | 178.8 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0 | 507 | 171.2 | 172 | 2148.8 | 2148 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 1785.6 | 1785.6 | 0 | 375.6 | 0 | 175.2 | 0.3 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6963.6 | 6967.8 | 6988.8 | 6984.6
09 - 10 | 5.568 | 5.568 | 24.896 | 24.896 | 0 | 5268 | 5268 | 0 | 11712 | 11616 | 27.6 | 0 | 706.8 | 190.2 | 34.2 | 7.8 | 512.4 | 0 | 0 | 3192 | 3190.8 | 4617.6 | 4616.4 | 532.2 | 34.2 | 139.2 | 0 | 0 | 585.6 | 175.2 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 569.8 | 188.8 | 188.8 | 2307.2 | 2308 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 1812.6 | 0 | 428.4 | 0 | 185.6 | 0.3 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7156.8 | 7156.8 | 7182 | 7182
10 - 11 | 5.696 | 5.632 | 25.792 | 25.824 | 0 | 5316 | 5316 | 0 | 11796 | 11760 | 27.1 | 0 | 552 | 183 | 67.2 | 4.2 | 537.6 | 0 | 0 | 3283.2 | 3285.6 | 4776 | 4776 | 533.4 | 30 | 142.8 | 0 | 0 | 585.6 | 171.6 | 0 | 0 | 144.8 | 0 | 0 | 562 | 179.2 | 179.2 | 2230.4 | 2229.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 1849.2 | 1849.2 | 0 | 452.4 | 0 | 172.8 | 0 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7467.6 | 7467.6 | 7492.8 | 7492.8
11 - 12 | 5.824 | 5.856 | 27.2 | 27.104 | 0 | 5364 | 5364 | 0 | 11472 | 11820 | 27.2 | 0 | 449.2 | 190.2 | 104.4 | 0 | 507.6 | 0 | 0 | 3278.4 | 3276 | 4639.2 | 4641.6 | 545.4 | 27.2 | 146.4 | 0 | 0 | 540 | 166.8 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 610.8 | 174.4 | 175.2 | 2299.2 | 2300.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 430.8 | 0 | 182.4 | 0.3 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7492.8 | 7488.6 | 7518 | 7513.8
12 - 13 | 5.824 | 5.888 | 30.848 | 30.848 | 0 | 5160 | 5154 | 0 | 11232 | 11052 | 26.3 | 0 | 609.6 | 153.8 | 55.8 | 6.6 | 414 | 0 | 0 | 3292.8 | 3294 | 4680 | 4677.6 | 564.6 | 30.8 | 145.8 | 0 | 0 | 576.6 | 216 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 496.2 | 148.8 | 148 | 2080 | 2080 | 144.8 | 0 | 0 | 0 | 1791.6 | 1791 | 0 | 452.4 | 0 | 108 | 0.3 | 471.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7459.2 | 7459.2 | 7484.4 | 7484.4
13 - 14 | 5.568 | 5.568 | 26.88 | 26.912 | 0 | 5292 | 5298 | 0 | 11928 | 11772 | 26.3 | 0 | 629.6 | 184.6 | 66.6 | 0 | 654 | 0 | 0 | 3220.8 | 3220.8 | 4658.4 | 4658.4 | 548.4 | 26.4 | 150.6 | 0 | 0 | 595.2 | 386.4 | 0 | 0 | 143.4 | 0 | 0 | 572.2 | 169.6 | 170.4 | 2171.2 | 2170.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 1758 | 0 | 430.8 | 0 | 192.8 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240.8 | 7249.2 | 7274.4 | 7274.4
14 - 15 | 5.568 | 5.504 | 26.304 | 26.272 | 0 | 5292 | 5286 | 0 | 11760 | 11856 | 27.7 | 0 | 510 | 192.6 | 53.4 | 0.6 | 598.8 | 0 | 0 | 3213.6 | 3212.4 | 4600.8 | 4603.2 | 542.4 | 24 | 157.2 | 0 | 0 | 595.8 | 409.2 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 539.6 | 177.6 | 176.8 | 2284.8 | 2284 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 1748.4 | 1749 | 0 | 426 | 0 | 184.8 | 0.3 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7291.2 | 7287 | 7308 | 7312.2
15 - 16 | 5.568 | 5.6 | 29.376 | 29.344 | 0 | 5268 | 5268 | 0 | 11412 | 11472 | 28.5 | 0 | 423.6 | 172.2 | 22.2 | 14.4 | 502.8 | 0 | 0 | 3254.4 | 3254.4 | 4648.8 | 4647.6 | 580.2 | 26.2 | 150 | 0 | 0 | 603 | 423.6 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 0 | 506 | 172.8 | 172 | 2251.2 | 2251.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 1754.4 | 1754.4 | 0 | 391.2 | 0 | 168.8 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7417.2 | 7421.4 | 7450.8 | 7446.6
16 - 17 | 5.632 | 5.632 | 30.016 | 30.048 | 0 | 5292 | 5292 | 0 | 11868 | 11766 | 28.7 | 0 | 289.6 | 185.2 | 27.6 | 5.4 | 643.2 | 0 | 0 | 3379.2 | 3379.2 | 4824 | 4825.2 | 651.6 | 26.6 | 145.8 | 0 | 0 | 526.2 | 464.4 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 440.8 | 134.4 | 134.4 | 2388.8 | 2389.6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 1883.4 | 0 | 390 | 0 | 157.6 | 0.3 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7677.6 | 7673.4 | 7702.8 | 7702.8
17 - 18 | 5.632 | 5.664 | 28.928 | 28.928 | 0 | 5220 | 5220 | 0 | 11232 | 11556 | 26.2 | 0 | 255.6 | 130.6 | 35.4 | 5.4 | 482.4 | 0 | 0 | 3410.4 | 3411.6 | 4833.6 | 4831.2 | 718.2 | 30.4 | 148.8 | 0 | 0 | 501.6 | 414 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 379.6 | 115.2 | 115.2 | 2200 | 2200 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 1867.2 | 1867.2 | 0 | 374.4 | 0 | 89.6 | 0.3 | 420.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7476 | 7476 | 7501.2 | 7501.2
18 - 19 | 5.632 | 5.632 | 29.952 | 29.856 | 0 | 5424 | 5424 | 0 | 11436 | 11304 | 25.1 | 0 | 256.4 | 110.2 | 9 | 12.6 | 516 | 0 | 0 | 3588 | 3586.8 | 4948.8 | 4951.2 | 816.6 | 27.8 | 156.6 | 0 | 0 | 501 | 334.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 382 | 112 | 112.8 | 2118.4 | 2119.2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2074.8 | 2074.8 | 0 | 351.6 | 0 | 55.2 | 0 | 496.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7182 | 7182 | 7207.2 | 7207.2
19 - 20 | 5.76 | 5.696 | 26.816 | 27.04 | 0 | 5388 | 5388 | 0 | 11148 | 11322 | 25.7 | 0 | 261.2 | 105.6 | 21 | 5.4 | 427.2 | 0 | 0 | 3547.2 | 3547.2 | 4941.6 | 4939.2 | 822 | 28.4 | 165 | 0 | 0 | 495 | 290.4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 358 | 113.6 | 112.8 | 1956.8 | 1956.8 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 2185.2 | 2185.2 | 0 | 292.8 | 0 | 44.8 | 0.3 | 485.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6997.2 | 7001.4 | 7022.4 | 7026.6
20 - 21 | 5.76 | 5.728 | 22.144 | 22.144 | 0 | 5124 | 5130 | 0 | 10296 | 10644 | 23.6 | 0 | 256.4 | 99 | 10.2 | 14.4 | 85.2 | 7.2 | 0 | 3331.2 | 3331.2 | 4668 | 4669.2 | 809.4 | 21.2 | 158.4 | 0 | 0 | 496.2 | 343.2 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 294.8 | 115.2 | 115.2 | 1924.8 | 1924 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 2136.6 | 0 | 271.2 | 0 | 54.4 | 0.3 | 361.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6762 | 6762 | 6787.2 | 6783
21 - 22 | 5.824 | 5.792 | 21.696 | 21.76 | 0 | 4752 | 4758 | 0 | 10020 | 10182 | 22.8 | 0.3 | 224.4 | 99 | 25.8 | 1.2 | 297.6 | 0 | 0 | 3052.8 | 3054 | 4363.2 | 4364.4 | 732 | 19.4 | 150.6 | 0 | 0 | 468.6 | 276 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 295.2 | 110.4 | 110.4 | 1838.4 | 1839.2 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 0 | 258 | 0 | 43.2 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400.8 | 6392.4 | 6417.6 | 6417.6
22 - 23 | 5.696 | 5.792 | 21.376 | 21.408 | 0 | 4236 | 4236 | 0 | 9264 | 9672 | 22.1 | 0 | 214 | 94.6 | 3.6 | 12 | 279.6 | 0 | 0 | 2690.4 | 2691.6 | 3952.8 | 3952.8 | 607.2 | 17.6 | 134.4 | 0 | 0 | 492.6 | 260.4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 284.4 | 102.4 | 102.4 | 1705.6 | 1706.4 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 1840.8 | 1840.8 | 0 | 258 | 0 | 45.6 | 0.3 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5796 | 5796 | 5812.8 | 5817
23 - 00 | 5.76 | 5.728 | 22.144 | 22.048 | 0 | 3624 | 3630 | 0 | 7980 | 8688 | 22.4 | 0 | 204.4 | 86.2 | 13.2 | 6 | 154.8 | 13.2 | 0 | 2246.4 | 2245.2 | 3384 | 3384 | 480.6 | 17 | 124.8 | 0 | 0 | 481.8 | 259.2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 240.8 | 92.8 | 93.6 | 1438.4 | 1438.4 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 1677.6 | 1678.2 | 0 | 249.6 | 0 | 46.4 | 0.3 | 404.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5115.6 | 5119.8 | 5140.8 | 5136.6
Сумма | 137.344 | 137.312 | 611.52 | 611.552 | 0 | 107664 | 107664 | 0 | 233868 | 233874 | 620.5 | 0.3 | 8561.2 | 3017 | 846.6 | 114 | 7614 | 123.6 | 0 | 67096.8 | 67098 | 98757.6 | 98758.8 | 13176 | 586.8 | 3275.4 | 0 | 0 | 12457.8 | 5876.4 | 0 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 9209.6 | 3014.4 | 3014.4 | 44923.2 | 44923.2 | 3037.6 | 0 | 0 | 0 | 41085.6 | 41086.8 | 0 | 7992 | 0 | 2240.8 | 4.8 | 9633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149209.2 | 149217.6 | 149704.8 | 149709

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч