## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 1.32 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.32 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | 1.32 | 1.24 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.24 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 31.76
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 4.416 | 4.466 | 4.424 | 4.388 | 4.426 | 4.388 | 4.302 | 4.31 | 4.144 | 4.06 | 4.076 | 4.122 | 4.16 | 4.086 | 4.052 | 4.124 | 4.064 | 4.064 | 4.1 | 4.2 | 4.134 | 4.168 | 4.228 | 4.222 | 101.124
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 541.2 | 531.6 | 543.6 | 526.8 | 585.6 | 621.6 | 662.4 | 717.6 | 748.8 | 712.8 | 694.8 | 679.2 | 711.6 | 588 | 604.8 | 688.8 | 728.4 | 715.2 | 717.6 | 706.8 | 686.4 | 661.2 | 622.8 | 566.4 | 15564
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 255.6 | 266.4 | 272.4 | 259.2 | 278.4 | 256.8 | 298.8 | 321.6 | 291.6 | 315.6 | 294 | 286.8 | 314.4 | 277.2 | 278.4 | 295.2 | 304.8 | 337.2 | 310.8 | 301.2 | 319.2 | 292.8 | 297.6 | 278.4 | 7004.4
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 124.5 | 120.3 | 118.2 | 116.4 | 119.4 | 121.2 | 142.8 | 164.4 | 178.8 | 172.8 | 166.2 | 164.1 | 159 | 48.9 | 51.9 | 184.2 | 191.1 | 189.3 | 191.7 | 183.6 | 173.7 | 167.1 | 154.5 | 141.6 | 3545.7
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 347.8 | 339.4 | 356 | 342.2 | 376.2 | 401.4 | 424.8 | 461.2 | 485.4 | 472 | 457.2 | 426.8 | 460.4 | 458.2 | 476.2 | 431.4 | 451.6 | 431 | 433.8 | 442.4 | 436.2 | 422 | 399.6 | 360 | 10093.2
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 40.4 | 39.8 | 39.6 | 38.4 | 38 | 37.8 | 38.8 | 38 | 37.2 | 34.8 | 35 | 35.2 | 34.2 | 32.8 | 33.4 | 36 | 39 | 38.4 | 39 | 40 | 37.8 | 39.4 | 36.6 | 35.8 | 895.4
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 13.2 | 12.9 | 13.5 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 15.3 | 18.3 | 18.3 | 18.9 | 17.7 | 18 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 19.8 | 22.2 | 22.8 | 21 | 18.6 | 18 | 15.6 | 13.8 | 396.3
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 63.6 | 67.2 | 63.4 | 63.4 | 84.6 | 92.4 | 90.2 | 84.8 | 79.8 | 62.6 | 66.4 | 84.2 | 86.8 | 77 | 73.6 | 68.8 | 82.2 | 91.6 | 87.6 | 76 | 72.8 | 68.6 | 64.2 | 61.4 | 1813.2
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 199.4 | 210.8 | 215.4 | 205 | 225 | 203.4 | 241.6 | 261.6 | 234.2 | 259 | 237.8 | 230.8 | 261.8 | 227.8 | 226.2 | 240.4 | 242.8 | 274.2 | 246.2 | 236.4 | 259.6 | 232.4 | 242.4 | 226.4 | 5640.6
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 1181.4 | 323.4 | 46.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 6.6 | 0 | 19.8 | 33 | 1762.2
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 5379 | 4422 | 4118.4 | 2890.8 | 2811.6 | 1049.4 | 13.2 | 250.8 | 897.6 | 1795.2 | 1716 | 1551 | 3036 | 2376 | 2475 | 1973.4 | 3253.8 | 3663 | 2369.4 | 970.2 | 1320 | 2039.4 | 1115.4 | 963.6 | 52450.2
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 4857.6 | 3900.6 | 3590.4 | 2369.4 | 2237.4 | 627 | 0 | 39.6 | 369.6 | 1089 | 1095.6 | 943.8 | 2336.4 | 1788.6 | 1874.4 | 1326.6 | 2534.4 | 2963.4 | 1669.8 | 429 | 706.2 | 1392.6 | 580.8 | 508.2 | 39230.4
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8 | 1848 | 844.8 | 264 | 6.6 | 85.8 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 13.2 | 211.2 | 85.8 | 6.6 | 105.6 | 151.8 | 4026
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 277.2 | 283.8 | 297 | 277.2 | 303.6 | 277.2 | 316.8 | 343.2 | 310.2 | 343.2 | 316.8 | 310.2 | 343.2 | 303.6 | 303.6 | 316.8 | 330 | 363 | 336.6 | 323.4 | 343.2 | 316.8 | 323.4 | 303.6 | 7563.6
| Сумма | 12105.236 | 10200.546 | 9633.644 | 7107.448 | 7078.226 | 4083.008 | 5279.802 | 3875.01 | 3967.244 | 5287.92 | 5201.896 | 4808.182 | 7763.38 | 6198.126 | 6418.252 | 5635.704 | 8183.244 | 9093.884 | 6443.92 | 3986.32 | 4471.474 | 5662.348 | 3983.768 | 3649.502 | 150118.084
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч