## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [21 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS УСПД | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS УСПД | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ап RS | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ао RS | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ао RS | 10 Воробьево-Корино ап RS | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ао RS | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ао RS | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ао RS
00 - 01 | 8.416 | 8.412 | 0 | 0 | 280 | 280.8 | 9.4 | 9.4 | 86 | 85.8 | 0 | 12.2 | 12.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 10.8 | 10.95 | 153 | 152.9
01 - 02 | 8.416 | 8.424 | 0 | 0 | 273.6 | 272.8 | 8.6 | 8.6 | 86.8 | 86.8 | 0 | 12.6 | 12.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 4 | 3.9 | 10.5 | 10.35 | 145.2 | 145.3
02 - 03 | 8.416 | 8.408 | 0 | 0 | 273.6 | 273.6 | 9 | 9 | 86 | 86.2 | 0 | 12.2 | 12.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 9.9 | 10.05 | 147.4 | 147.3
03 - 04 | 8.304 | 8.312 | 0 | 0 | 275.2 | 276 | 8.4 | 8.3 | 86.8 | 87 | 0 | 12 | 11.9 | 2.4 | 2.4 | 0 | 4 | 4 | 10.5 | 10.35 | 149.2 | 149.3
04 - 05 | 8.384 | 8.38 | 0 | 0 | 276.8 | 276 | 9 | 9 | 87.6 | 87.4 | 0 | 12 | 12 | 2.4 | 2.4 | 0 | 4.6 | 4.6 | 9.9 | 10.05 | 148.2 | 148.2
05 - 06 | 8.312 | 8.316 | 0 | 0 | 297.6 | 297.6 | 9.6 | 9.6 | 88 | 88 | 0 | 13.4 | 13.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6 | 6.1 | 10.5 | 10.35 | 164.8 | 164.8
06 - 07 | 8.376 | 8.368 | 0 | 0 | 350.4 | 352 | 10.2 | 10.3 | 94 | 94 | 0 | 14.6 | 14.6 | 2 | 2.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 15 | 15 | 205.6 | 205.7
07 - 08 | 8.672 | 8.68 | 0 | 0 | 384 | 383.2 | 11 | 11 | 101.2 | 101 | 0 | 14.6 | 14.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.2 | 8.3 | 13.2 | 13.2 | 230.2 | 230.3
08 - 09 | 9.336 | 9.332 | 0 | 0 | 393.6 | 392.8 | 12 | 11.9 | 97.6 | 98 | 0 | 31.2 | 31.2 | 2 | 1.8 | 0 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 229 | 228.8
09 - 10 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 376 | 376.8 | 15.2 | 15.3 | 92.4 | 92.2 | 0 | 31.8 | 31.7 | 1.6 | 1.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 10.2 | 10.2 | 216 | 216.1
10 - 11 | 9.304 | 9.304 | 0 | 0 | 364.8 | 364 | 15.6 | 15.7 | 91.2 | 91.4 | 0 | 29.4 | 29.5 | 2 | 1.8 | 0 | 5.4 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | 209.8 | 209.7
11 - 12 | 8.592 | 8.592 | 0 | 0 | 358.4 | 359.2 | 11.8 | 11.6 | 89.6 | 89.4 | 0 | 29.2 | 29.1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5.9 | 8.7 | 8.7 | 209.8 | 209.8
12 - 13 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 356.8 | 356.8 | 11.8 | 11.8 | 85.2 | 85 | 0 | 28.6 | 28.7 | 2 | 2.2 | 0 | 5.4 | 5.4 | 9 | 9.15 | 211.6 | 211.6
13 - 14 | 8.072 | 8.068 | 0 | 0 | 336 | 336 | 9.6 | 9.6 | 84 | 84.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 2 | 2 | 0 | 4.6 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | 199.2 | 199.2
14 - 15 | 8.08 | 8.084 | 0 | 0 | 339.2 | 339.2 | 9 | 9 | 87.6 | 87.6 | 0 | 28.6 | 28.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 196 | 196
15 - 16 | 8.168 | 8.172 | 0 | 0 | 364.8 | 364.8 | 11 | 11.1 | 86.4 | 86.4 | 0 | 29.6 | 29.5 | 2.4 | 2.2 | 0 | 6 | 5.8 | 9.6 | 9.45 | 217.6 | 217.8
16 - 17 | 8.16 | 8.152 | 0 | 0 | 401.6 | 401.6 | 12.2 | 12.3 | 100 | 100 | 0 | 29 | 29.1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.8 | 7.8 | 16.5 | 16.5 | 230.8 | 230.7
17 - 18 | 8.136 | 8.144 | 0 | 0 | 379.2 | 378.4 | 12.4 | 12.3 | 96 | 96 | 0 | 15.8 | 15.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 7.6 | 7.6 | 17.4 | 17.4 | 223.8 | 223.9
18 - 19 | 8.072 | 8.064 | 0 | 0 | 379.2 | 380 | 11.6 | 11.5 | 95.6 | 95.6 | 0 | 14.6 | 14.7 | 4 | 4 | 0 | 7.2 | 7.2 | 17.1 | 17.1 | 227.6 | 227.4
19 - 20 | 8.208 | 8.212 | 0 | 0 | 371.2 | 370.4 | 10.8 | 11 | 93.2 | 93.2 | 0 | 13.8 | 13.8 | 3.6 | 3.6 | 0 | 7.2 | 7.3 | 16.5 | 16.65 | 221.6 | 221.7
20 - 21 | 8.152 | 8.156 | 0 | 0 | 350.4 | 352 | 11.6 | 11.5 | 93.2 | 93 | 0 | 14 | 14 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.6 | 5.6 | 16.2 | 16.05 | 205.6 | 205.6
21 - 22 | 8.28 | 8.272 | 0 | 0 | 336 | 335.2 | 11 | 11 | 90.4 | 90.6 | 0 | 13.2 | 13.1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 5.4 | 5.4 | 14.4 | 14.55 | 195.2 | 195.2
22 - 23 | 8.2 | 8.204 | 0 | 0 | 305.6 | 304.8 | 9.8 | 9.8 | 87.2 | 87.2 | 0 | 12.8 | 12.9 | 2.8 | 2.8 | 0 | 5.6 | 5.6 | 13.2 | 13.05 | 171 | 170.9
23 - 00 | 8.192 | 8.188 | 0 | 0 | 281.6 | 282.4 | 9.2 | 9.2 | 84.8 | 85 | 0 | 13.4 | 13.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 4.2 | 4.3 | 10.5 | 10.5 | 155 | 155
Сумма | 201.808 | 201.804 | 0 | 0 | 8105.6 | 8106.4 | 259.8 | 259.8 | 2170.8 | 2171 | 0 | 465.8 | 465.7 | 59.6 | 59.8 | 0 | 138.8 | 138.9 | 283.8 | 283.8 | 4663.2 | 4663.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч