## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 | 10.008 | 190.8 | 444 | 213.9 | 121.5 | 69.4 | 61.2 | 159.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 2473.8 | 0 | 2225.3 | 1283.1 | 0 | 1999.2 | 0 | 480.2 | 0 | 955.5 | 0
01 - 02 | 9.936 | 183.6 | 436.8 | 210.6 | 112.8 | 67.6 | 63.2 | 158.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 2212.7 | 1274.7 | 0 | 1942.5 | 0 | 478.8 | 0 | 949.9 | 0
02 - 03 | 9.968 | 178.8 | 430.8 | 212.4 | 116.7 | 61.4 | 57.2 | 157.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2385.6 | 0 | 2210.6 | 1260 | 0 | 1915.2 | 0 | 474.6 | 0 | 963.9 | 0
03 - 04 | 10.016 | 187.2 | 423.6 | 204.9 | 116.4 | 63.6 | 62 | 154.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 2393.3 | 0 | 2277.1 | 1279.95 | 0 | 1922.55 | 0 | 477.4 | 0 | 1010.1 | 0
04 - 05 | 9.872 | 193.2 | 438 | 206.7 | 116.7 | 74 | 67.2 | 157.5 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 2396.1 | 0 | 2401 | 1359.75 | 0 | 1920.45 | 0 | 481.6 | 0 | 1054.9 | 0
05 - 06 | 9.816 | 218.4 | 457.2 | 212.7 | 123.9 | 91.7 | 87.2 | 153 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 2409.4 | 0 | 2488.5 | 1405.95 | 0 | 1940.4 | 0 | 474.6 | 0 | 1095.5 | 0
06 - 07 | 9.824 | 253.2 | 490.8 | 221.1 | 147 | 101.5 | 99.2 | 167.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 2541 | 0 | 2581.6 | 1458.45 | 0 | 2042.25 | 0 | 505.4 | 0 | 1138.2 | 0
07 - 08 | 9.8 | 254.4 | 511.2 | 231.6 | 152.4 | 101.1 | 93.6 | 179.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 2650.9 | 0 | 2655.8 | 1541.4 | 0 | 2092.65 | 0 | 565.6 | 0 | 1129.1 | 0
08 - 09 | 9.88 | 255.6 | 472.8 | 234 | 149.4 | 88.2 | 97.6 | 149.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 2626.4 | 0 | 2724.4 | 1603.35 | 0 | 2072.7 | 0 | 560 | 0 | 1136.1 | 0
09 - 10 | 9.928 | 228 | 463.2 | 234.6 | 142.5 | 72.5 | 79.6 | 157.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 2725.1 | 0 | 2669.8 | 1557.15 | 0 | 2155.65 | 0 | 576.8 | 0 | 1127.7 | 0
10 - 11 | 9.776 | 211.2 | 440.4 | 231 | 126 | 54.2 | 80 | 154.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 2684.5 | 0 | 2603.3 | 1479.45 | 0 | 2144.1 | 0 | 547.4 | 0 | 1138.9 | 0
11 - 12 | 9.736 | 214.8 | 416.4 | 217.5 | 125.7 | 46.9 | 81.2 | 152.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 2632 | 0 | 2542.4 | 1437.45 | 0 | 2088.45 | 0 | 550.2 | 0 | 1119.3 | 0
12 - 13 | 9.736 | 198 | 405.6 | 207.3 | 121.8 | 47.7 | 70.8 | 150.6 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 2631.3 | 0 | 2547.3 | 1433.25 | 0 | 2125.2 | 0 | 512.4 | 0 | 1128.4 | 0
13 - 14 | 9.752 | 195.6 | 400.8 | 215.7 | 124.5 | 40.5 | 66.8 | 145.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 2580.2 | 0 | 2550.1 | 1463.7 | 0 | 2079 | 0 | 508.2 | 0 | 1099.7 | 0
14 - 15 | 9.72 | 184.8 | 422.4 | 229.2 | 118.8 | 53 | 60.8 | 140.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2606.1 | 0 | 2513 | 1443.75 | 0 | 2080.05 | 0 | 532 | 0 | 1083.6 | 0
15 - 16 | 9.648 | 195.6 | 488.4 | 235.8 | 120.3 | 103 | 69.2 | 149.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 2662.1 | 0 | 2504.6 | 1409.1 | 0 | 2131.5 | 0 | 536.2 | 0 | 1109.5 | 0
16 - 17 | 9.672 | 230.4 | 519.6 | 248.7 | 138.6 | 108.6 | 84.4 | 162.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 2734.9 | 0 | 2722.3 | 1555.05 | 0 | 2191.35 | 0 | 550.2 | 0 | 1182.3 | 0
17 - 18 | 9.752 | 248.4 | 550.8 | 267.9 | 154.2 | 119.6 | 86.4 | 164.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 2720.2 | 0 | 2821 | 1631.7 | 0 | 2176.65 | 0 | 550.2 | 0 | 1204.7 | 0
18 - 19 | 9.728 | 249.6 | 529.2 | 260.4 | 148.5 | 105.4 | 93.6 | 163.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 2734.2 | 0 | 2852.5 | 1684.2 | 0 | 2200.8 | 0 | 539 | 0 | 1183.7 | 0
19 - 20 | 9.768 | 242.4 | 513.6 | 247.5 | 144.3 | 91.9 | 90.4 | 174.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 2705.5 | 0 | 2772 | 1648.5 | 0 | 2151.45 | 0 | 560 | 0 | 1138.2 | 0
20 - 21 | 9.792 | 213.6 | 494.4 | 233.4 | 135 | 74.2 | 72.4 | 186.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2701.3 | 0 | 2631.3 | 1570.8 | 0 | 2164.05 | 0 | 541.8 | 0 | 1075.9 | 0
21 - 22 | 9.872 | 196.8 | 477.6 | 233.1 | 124.8 | 75.1 | 64.8 | 170.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2663.5 | 0 | 2492 | 1475.25 | 0 | 2146.2 | 0 | 522.2 | 0 | 1030.4 | 0
22 - 23 | 9.792 | 192 | 469.2 | 234 | 120.9 | 76 | 64.4 | 158.1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 2604.7 | 0 | 2416.4 | 1410.15 | 0 | 2104.2 | 0 | 505.4 | 0 | 1018.5 | 0
23 - 00 | 9.824 | 183.6 | 448.8 | 216.6 | 114.9 | 67.7 | 63.6 | 165 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2493.4 | 0 | 2326.1 | 1361.85 | 0 | 2004.45 | 0 | 492.8 | 0 | 977.9 | 0
Сумма | 235.616 | 5100 | 11145.6 | 5460.6 | 3117.6 | 1854.8 | 1816.8 | 3831.6 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 62170.5 | 0 | 60741.1 | 35028 | 0 | 49791 | 0 | 12523 | 0 | 26051.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 |  | 75.6 | 134.4 | 49.5 | 28.2 | 53.1 | 40.4 | 38.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 372.4 | 0 | 700 | 445.2 | 0 | 361.2 | 0 | 9.8 | 4.2 | 266 | 0
01 - 02 |  | 72 | 130.8 | 48.3 | 27.3 | 51.8 | 39.6 | 37.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 356.3 | 0 | 689.5 | 436.8 | 0 | 348.6 | 0 | 8.4 | 5.6 | 264.6 | 0
02 - 03 |  | 73.2 | 130.8 | 48.6 | 27.3 | 50.9 | 40 | 37.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 695.8 | 441 | 0 | 350.7 | 0 | 9.8 | 2.8 | 266 | 0
03 - 04 |  | 73.2 | 135.6 | 48.3 | 27 | 56 | 39.2 | 38.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 709.8 | 443.1 | 0 | 343.35 | 0 | 11.2 | 4.2 | 279.3 | 0
04 - 05 |  | 74.4 | 133.2 | 47.1 | 27.6 | 54.9 | 41.2 | 37.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 760.2 | 464.1 | 0 | 338.1 | 0 | 11.2 | 4.2 | 308.7 | 0
05 - 06 |  | 85.2 | 135.6 | 46.2 | 27.3 | 61 | 52.8 | 36 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 340.9 | 0 | 784.7 | 468.3 | 0 | 336 | 0 | 7 | 7 | 330.4 | 0
06 - 07 |  | 90 | 133.2 | 45.3 | 35.7 | 60.7 | 50 | 35.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 357 | 0 | 768.6 | 456.75 | 0 | 352.8 | 0 | 11.2 | 5.6 | 328.3 | 0
07 - 08 |  | 92.4 | 129.6 | 44.7 | 39.3 | 56.5 | 48 | 36.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 370.3 | 0 | 742.7 | 463.05 | 0 | 360.15 | 0 | 11.2 | 5.6 | 296.1 | 0
08 - 09 |  | 87.6 | 120 | 44.4 | 33 | 49.8 | 50.8 | 33.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 375.2 | 0 | 741.3 | 480.9 | 0 | 354.9 | 0 | 36.4 | 2.8 | 278.6 | 0
09 - 10 |  | 75.6 | 116.4 | 44.1 | 31.2 | 48.1 | 41.6 | 32.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 413 | 0 | 695.1 | 460.95 | 0 | 381.15 | 0 | 60.2 | 0 | 253.4 | 0
10 - 11 |  | 72 | 115.2 | 43.2 | 28.8 | 47.2 | 39.6 | 32.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 665 | 427.35 | 0 | 394.8 | 0 | 47.6 | 0 | 255.5 | 0
11 - 12 |  | 68.4 | 116.4 | 42.3 | 27 | 46.7 | 38.4 | 33.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 417.2 | 0 | 673.4 | 417.9 | 0 | 383.25 | 0 | 57.4 | 0 | 273 | 0
12 - 13 |  | 67.2 | 115.2 | 43.2 | 27 | 47.4 | 36.4 | 32.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 406.7 | 0 | 697.9 | 422.1 | 0 | 389.55 | 0 | 28 | 4.2 | 293.3 | 0
13 - 14 |  | 64.8 | 111.6 | 42.3 | 26.4 | 45.5 | 35.2 | 31.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 396.2 | 0 | 716.8 | 450.45 | 0 | 383.25 | 0 | 19.6 | 1.4 | 282.1 | 0
14 - 15 |  | 61.2 | 112.8 | 42.9 | 25.2 | 45.8 | 32.8 | 30.9 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 679 | 445.2 | 0 | 387.45 | 0 | 40.6 | 0 | 250.6 | 0
15 - 16 |  | 68.4 | 120 | 43.5 | 22.8 | 53.1 | 42.8 | 31.5 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 401.8 | 0 | 670.6 | 430.5 | 0 | 375.9 | 0 | 37.8 | 0 | 256.9 | 0
16 - 17 |  | 78 | 127.2 | 45.6 | 28.8 | 55.2 | 44.4 | 34.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 415.1 | 0 | 718.2 | 444.15 | 0 | 395.85 | 0 | 32.2 | 5.6 | 294 | 0
17 - 18 |  | 85.2 | 133.2 | 47.7 | 34.8 | 60.1 | 46.4 | 34.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 385 | 0 | 731.5 | 446.25 | 0 | 378 | 0 | 9.8 | 5.6 | 306.6 | 0
18 - 19 |  | 87.6 | 132 | 47.4 | 34.5 | 58.3 | 48.4 | 35.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 384.3 | 0 | 721 | 457.8 | 0 | 376.95 | 0 | 8.4 | 8.4 | 283.5 | 0
19 - 20 |  | 86.4 | 127.2 | 48 | 33.9 | 50.4 | 47.6 | 36.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 377.3 | 0 | 720.3 | 468.3 | 0 | 366.45 | 0 | 22.4 | 1.4 | 270.2 | 0
20 - 21 |  | 76.8 | 130.8 | 48 | 32.7 | 51.7 | 39.2 | 38.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 385 | 0 | 706.3 | 458.85 | 0 | 374.85 | 0 | 21 | 2.8 | 266 | 0
21 - 22 |  | 75.6 | 132 | 48.9 | 30.3 | 52.1 | 39.6 | 38.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 389.9 | 0 | 695.1 | 446.25 | 0 | 380.1 | 0 | 16.8 | 4.2 | 264.6 | 0
22 - 23 |  | 72 | 130.8 | 49.2 | 27.9 | 51.9 | 38.8 | 36.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 382.9 | 0 | 684.6 | 438.9 | 0 | 374.85 | 0 | 18.2 | 1.4 | 259.7 | 0
23 - 00 |  | 72 | 129.6 | 47.7 | 27 | 51.9 | 38.8 | 36.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 679.7 | 435.75 | 0 | 359.1 | 0 | 16.8 | 2.8 | 259 | 0
Сумма | 0 | 1834.8 | 3033.6 | 1106.4 | 711 | 1260.1 | 1012 | 847.8 | 0 | 170.7 | 0 | 0 | 9194.5 | 0 | 17047.1 | 10749.9 | 0 | 8847.3 | 0 | 553 | 79.8 | 6686.4 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 г. по ПС Батран
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.25 | 16.25 | 16.25
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.6 | 71.6 | 71.6
| P кз вс, кВт | 73.67 | 73.67 | 73.67 |  |  | P кз вс, кВт | 71.05 | 71.05 | 71.05
| P кз сн, кВт | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  | P кз сн, кВт | 56.29 | 56.29 | 56.29
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.25 | 18.25 | 18.25
| U к в-с, % | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  | U к в-с, % | 10.52 | 10.52 | 10.52
| U к с-н, % | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  | U к с-н, % | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 187.2 | 255.6 | 248.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 423.6 | 472.8 | 550.8 | 5.2812 | 6.0792 | 6.3404 | P
| Q н нн, квар | 73.2 | 87.6 | 85.2 |  |  | Q н нн, квар | 135.6 | 120 | 133.2 | 1.2714 | 1.3241 | 1.3349 | Q
| S н нн, кВА | 201.0027 | 270.1946 | 262.6054 |  |  | S н нн, кВА | 444.7745 | 487.7908 | 566.6771
| Р н cн, кВт | 2393.3 | 2626.4 | 2720.2 |  |  | Р н cн, кВт | 2277.1 | 2724.4 | 2821
| Q н cн, квар | 352.8 | 375.2 | 385 |  |  | Q н cн, квар | 709.8 | 741.3 | 731.5
| S н сн, кВА | 2419.1636 | 2653.0646 | 2747.3101 |  |  | S н сн, кВА | 2385.1626 | 2823.452 | 2914.2981
| S нагр, кВА | 2615.4266 | 2918.9224 | 3005.6071 |  |  | S нагр, кВА | 2829.9261 | 3311.1819 | 3480.911
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0201 | 0.027019 | 0.026261 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.044477 | 0.048779 | 0.056668 |  | 2968.6
| К з сн | 0.24192 | 0.26531 | 0.27473 |  |  | К з сн | 0.23852 | 0.28235 | 0.29143
| К з | 0.26154 | 0.29189 | 0.30056 |  |  | К з | 0.28299 | 0.33112 | 0.34809
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.2695 | 22.3758 | 22.7516 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.3498 | 23.2736 | 23.9403
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 157.881 | 176.304 | 181.767 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 176.9241 | 208.667 | 221.7337 |  | 3371.8
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.06 | 11.06 | 11.06
| U к с, % | -0.47 | -0.47 | -0.47 |  |  | U к с, % | -0.54 | -0.54 | -0.54
| U к н, % | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  | U к н, % | 7.19 | 7.19 | 7.19
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.165 | 45.165 | 45.165 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 43.18 | 43.18 | 43.18
| ΔP кз с, кВт | 28.505 | 28.505 | 28.505 |  |  | ΔP кз с, кВт | 27.87 | 27.87 | 27.87
| ΔP кз н, кВт | 29.125 | 29.125 | 29.125 |  |  | ΔP кз н, кВт | 28.42 | 28.42 | 28.42

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч