## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 2282.6244 | 2283.4732 | 40 | 33.952 | 33.952 | 0 | 0
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 14917.33 | 14928.046 | 40 | 428.64 | 428.64 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 14003.2441 | 14008.1459 | 12000 | 58821.6 | 58820.4 | 1.2 | 0
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 5718.488 | 5722.8283 | 20000 | 86806 | 86806 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 3660.3136 | 3663.5453 | 3000 | 9695.1 | 9695.1 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 7344.2681 | 7350.6928 | 6000 | 38548.2 | 38548.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 4875.2711 | 4878.8467 | 6000 | 21453.6 | 21453.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 3856.3126 | 3861.1332 | 6000 | 28923.6 | 28923.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 798.7917 | 799.3628 | 3000 | 1713.3 | 1713.3 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 1060.1791 | 1060.9826 | 3000 | 2410.5 | 2410.5 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 1108.2753 | 1108.8567 | 3000 | 1744.2 | 1744.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 1683.3356 | 1685.1374 | 3000 | 5405.4 | 5405.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 3381.7968 | 3384.0557 | 3000 | 6776.7 | 6776.7 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 1445.9487 | 1447.3673 | 3000 | 4255.8 | 4255.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 637.2023 | 638.0107 | 3000 | 2425.2 | 2425.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 12.0506 | 12.0506 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 7622.5833 | 7625.3812 | 3000 | 8393.7 | 8393.7 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 8685.7832 | 8690.6145 | 3000 | 14493.9 | 14493.9 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 4171.4345 | 4175.9859 | 22000 | 100130.8 | 100133 | -2.2 | 0
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 34793.722 | 34797.7299 | 22000 | 88173.8 | 88173.8 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 16416.0383 | 16416.0383 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 11115.1241 | 11122.2421 | 66000 | 469788 | 469788 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 10021.1577 | 10025.4374 | 66000 | 282460.2 | 282453.6 | 6.6 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 1922.749 | 1922.749 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 8428.2559 | 8430.2218 | 21000 | 41283.9 | 41286 | -2.1 | -0.01
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 956.8471 | 956.8471 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 6495.2762 | 6504.339 | 3500 | 31719.8 | 31719.8 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 602.7542 | 602.7542 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 882.4142 | 883.5343 | 3500 | 3920.35 | 3920.35 | 0 | 0
|  |  |  | 1309806.242 | 1309802.742 | 3.5
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 2869.9012 | 2871.2236 | 40 | 52.896 | 52.896 | 0 | 0
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 2621.7788 | 2621.78 | 40 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 3660.0768 | 3661.9036 | 12000 | 21921.6 | 21921.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 2550.4792 | 2551.8774 | 20000 | 27964 | 27962 | 2 | 0.01
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 2688.1844 | 2689.907 | 3000 | 5167.8 | 5167.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 3112.7198 | 3114.8635 | 6000 | 12862.2 | 12862.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 1115.2056 | 1115.7214 | 6000 | 3094.8 | 3094.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 973.3777 | 974.2441 | 6000 | 5198.4 | 5198.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 964.7012 | 965.3142 | 3000 | 1839 | 1839 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 928.0977 | 928.6108 | 3000 | 1539.3 | 1539.3 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 757.7511 | 758.0614 | 3000 | 930.9 | 930.9 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 1218.7638 | 1219.9766 | 3000 | 3638.4 | 3638.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 2641.503 | 2642.9018 | 3000 | 4196.4 | 4196.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 595.1465 | 595.4395 | 3000 | 879 | 879 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 37.3898 | 37.4008 | 3000 | 33 | 33 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 4.7124 | 4.7124 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 3928.0699 | 3930.1646 | 3000 | 6284.1 | 6284.1 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 4817.9148 | 4819.6955 | 3000 | 5342.1 | 5342.1 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 2206.5069 | 2208.5284 | 22000 | 44473 | 44470.8 | 2.2 | 0
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 6147.6609 | 6149.4876 | 22000 | 40187.4 | 40187.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 15066.6728 | 15069.257 | 66000 | 170557.2 | 170557.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 1838.7376 | 1838.7441 | 66000 | 429 | 429 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 2815.9025 | 2815.9025 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 5941.3505 | 5945.2129 | 66000 | 254918.4 | 254925 | -6.6 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1487.9435 | 1488.6034 | 21000 | 13857.9 | 13857.9 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 184.0633 | 184.0633 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 1261.7528 | 1264.0948 | 3500 | 8197 | 8197 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 4.0545 | 4.0545 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 0.2957 | 0.2958 | 3500 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0
|  |  |  | 633564.194 | 633566.594 | -2.4

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.376 | 1.408 | 1.424 | 1.392 | 1.392 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.36 | 1.44 | 1.376 | 1.424 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.392 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 33.952
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 17.728 | 17.2 | 17.472 | 17.2 | 17.632 | 17.424 | 18.272 | 17.936 | 17.84 | 17.84 | 18.08 | 18.112 | 18.096 | 17.696 | 17.952 | 18.208 | 18.416 | 17.92 | 17.696 | 17.904 | 18.384 | 17.952 | 17.504 | 18.176 | 428.64
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1922.4 | 1882.8 | 1916.4 | 1904.4 | 2020.8 | 2212.8 | 2533.2 | 2737.2 | 2851.2 | 2869.2 | 2818.8 | 2829.6 | 2475.6 | 2794.8 | 2850 | 2790 | 2781.6 | 2661.6 | 2601.6 | 2498.4 | 2445.6 | 2316 | 2121.6 | 1984.8 | 58820.4
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 2790 | 2758 | 2708 | 2754 | 2816 | 3062 | 3530 | 3900 | 4316 | 4362 | 4108 | 4160 | 3714 | 3994 | 4018 | 4166 | 4140 | 4074 | 4082 | 3998 | 3716 | 3336 | 3282 | 3022 | 86806
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 294.9 | 287.4 | 297.3 | 291.3 | 306.9 | 347.7 | 389.1 | 426.6 | 535.8 | 605.7 | 474.3 | 613.2 | 353.1 | 464.7 | 566.1 | 464.4 | 454.5 | 413.7 | 428.7 | 397.2 | 365.7 | 345.9 | 295.2 | 275.7 | 9695.1
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 1257.6 | 1216.8 | 1234.2 | 1241.4 | 1326 | 1453.2 | 1681.2 | 1855.2 | 1813.8 | 1782.6 | 1863.6 | 1710.6 | 1725 | 1854.6 | 1810.8 | 1842 | 1803 | 1773.6 | 1708.8 | 1657.8 | 1620.6 | 1547.4 | 1431.6 | 1336.8 | 38548.2
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 766.8 | 748.2 | 705.6 | 746.4 | 768 | 806.4 | 939.6 | 1019.4 | 990 | 981 | 911.4 | 880.2 | 889.2 | 883.8 | 895.2 | 973.2 | 1004.4 | 993 | 1023 | 1038.6 | 961.2 | 901.2 | 851.4 | 776.4 | 21453.6
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 928.2 | 946.2 | 967.8 | 973.8 | 999 | 1081.2 | 1251 | 1326 | 1393.2 | 1444.8 | 1460.4 | 1371.6 | 1368.6 | 1317 | 1306.2 | 1332 | 1380.6 | 1305.6 | 1291.8 | 1262.4 | 1194.6 | 1065.6 | 998.4 | 957.6 | 28923.6
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 44.4 | 47.1 | 46.5 | 45.9 | 50.1 | 60.3 | 69.6 | 64.5 | 84.6 | 69.3 | 122.1 | 116.7 | 56.1 | 105.9 | 96.3 | 105.3 | 109.5 | 65.7 | 67.5 | 62.1 | 62.1 | 59.1 | 52.5 | 50.1 | 1713.3
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 70.5 | 79.5 | 83.7 | 66 | 69.6 | 77.1 | 93 | 104.4 | 123.9 | 142.2 | 113.4 | 113.7 | 98.7 | 98.1 | 105.3 | 111.3 | 116.7 | 120 | 114.6 | 108.6 | 119.7 | 94.5 | 95.4 | 90.6 | 2410.5
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 47.4 | 44.4 | 43.2 | 46.5 | 50.7 | 60.6 | 86.1 | 96 | 82.8 | 72.6 | 79.2 | 72.3 | 71.4 | 64.8 | 73.2 | 98.1 | 99.6 | 101.4 | 93 | 91.5 | 93.9 | 69.6 | 57.6 | 48.3 | 1744.2
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 144.9 | 116.1 | 115.2 | 122.4 | 121.8 | 128.1 | 146.1 | 158.4 | 225 | 335.4 | 251.4 | 335.1 | 157.8 | 315.3 | 235.5 | 332.1 | 219.9 | 281.7 | 238.5 | 324 | 288.6 | 187.8 | 329.4 | 294.9 | 5405.4
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 248.4 | 224.7 | 226.5 | 234.6 | 236.4 | 257.7 | 271.5 | 285.3 | 382.2 | 327.6 | 322.2 | 343.8 | 252.6 | 347.4 | 310.2 | 310.2 | 360 | 294.6 | 283.2 | 270.9 | 272.1 | 252.3 | 233.4 | 228.9 | 6776.7
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 147 | 147.6 | 151.5 | 155.1 | 163.5 | 172.2 | 198.3 | 188.4 | 190.5 | 181.8 | 166.5 | 191.4 | 161.7 | 188.1 | 188.4 | 181.5 | 207.9 | 199.8 | 198.3 | 190.5 | 190.5 | 185.4 | 164.7 | 145.2 | 4255.8
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 114 | 110.4 | 111.3 | 111 | 113.1 | 112.2 | 111.3 | 111.3 | 113.4 | 97.8 | 90 | 94.5 | 90.6 | 92.7 | 94.5 | 96 | 101.7 | 100.2 | 94.8 | 93 | 95.4 | 92.4 | 91.2 | 92.4 | 2425.2
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 225 | 255.3 | 219.6 | 198.6 | 207 | 245.7 | 276.9 | 379.2 | 528.6 | 490.5 | 387.6 | 480 | 343.5 | 409.5 | 550.5 | 453.3 | 372 | 366 | 414.3 | 380.7 | 312.3 | 321.6 | 321.9 | 254.1 | 8393.7
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 441 | 434.4 | 442.8 | 443.7 | 445.2 | 498 | 577.5 | 654.6 | 734.1 | 727.8 | 713.4 | 695.1 | 646.5 | 672.9 | 663.6 | 686.1 | 723.3 | 749.1 | 759 | 647.7 | 607.5 | 553.8 | 502.8 | 474 | 14493.9
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 3227.4 | 3165.8 | 3196.6 | 3212 | 3427.6 | 3792.8 | 4345 | 4690.4 | 4954.4 | 5044.6 | 4809.2 | 4901.6 | 4224 | 4736.6 | 4758.6 | 4646.4 | 4767.4 | 4602.4 | 4483.6 | 4274.6 | 4103 | 3869.8 | 3557.4 | 3341.8 | 100133
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 2842.4 | 2807.2 | 2761 | 2805 | 2866.6 | 3115.2 | 3586 | 3957.8 | 4375.8 | 4424.2 | 4166.8 | 4221.8 | 3770.8 | 4052.4 | 4076.6 | 4228.4 | 4202 | 4131.6 | 4144.8 | 4056.8 | 3770.8 | 3394.6 | 3337.4 | 3077.8 | 88173.8
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 27977.4 | 28340.4 | 29152.2 | 29944.2 | 28611 | 25225.2 | 20242.2 | 18143.4 | 14896.2 | 13734.6 | 14757.6 | 14361.6 | 19661.4 | 17325 | 15965.4 | 15292.2 | 14117.4 | 15919.2 | 16143.6 | 15741 | 15061.2 | 16823.4 | 20691 | 21661.2 | 469788
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 21971.4 | 22433.4 | 23265 | 24004.2 | 22380.6 | 18381 | 12355.2 | 9543.6 | 5590.2 | 4290 | 5801.4 | 5266.8 | 11701.8 | 8566.8 | 7161 | 6435 | 5174.4 | 7207.2 | 7557 | 7431.6 | 7213.8 | 9596.4 | 13840.2 | 15285.6 | 282453.6
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1304.1 | 1281 | 1276.8 | 1304.1 | 1407 | 1577.1 | 1810.2 | 1948.8 | 2102.1 | 2179.8 | 1990.8 | 2074.8 | 1747.2 | 1940.4 | 1908.9 | 1856.4 | 1984.5 | 1940.4 | 1879.5 | 1776.6 | 1654.8 | 1551.9 | 1434.3 | 1354.5 | 41286
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 1015 | 992.25 | 987.35 | 1011.5 | 1097.25 | 1229.55 | 1409.1 | 1491.35 | 1597.05 | 1598.1 | 1493.8 | 1516.2 | 1272.25 | 1431.85 | 1461.6 | 1460.2 | 1576.05 | 1526 | 1481.2 | 1398.25 | 1296.05 | 1206.8 | 1117.55 | 1053.5 | 31719.8
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 89.6 | 83.65 | 84 | 84.35 | 96.6 | 108.85 | 133.7 | 162.4 | 246.05 | 354.9 | 255.85 | 333.9 | 227.5 | 282.45 | 216.65 | 150.15 | 152.95 | 145.6 | 134.75 | 128.1 | 121.45 | 117.95 | 106.05 | 102.9 | 3920.35
Сумма | 67888.92 | 68421.192 | 70011.414 | 71719.026 | 69599.79 | 64023.748 | 56055.464 | 53263.578 | 48146.164 | 46135.764 | 47177.254 | 46703.972 | 55028.886 | 51958.172 | 49331.926 | 48029.898 | 45869.256 | 48991.76 | 49242.686 | 47847.646 | 45586.724 | 47908.842 | 54931.944 | 55928.716 | 1309802.742
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 2.256 | 2.16 | 2.128 | 2.144 | 2.272 | 2.208 | 2.208 | 2.144 | 2.096 | 2.176 | 2.192 | 2.208 | 2.192 | 2.144 | 2.16 | 2.192 | 2.24 | 2.24 | 2.224 | 2.272 | 2.272 | 2.256 | 2.224 | 2.288 | 52.896
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 693.6 | 676.8 | 672 | 639.6 | 724.8 | 703.2 | 696 | 860.4 | 1176 | 1215.6 | 1227.6 | 1254 | 888 | 1203.6 | 1296 | 1130.4 | 1047.6 | 888 | 837.6 | 842.4 | 847.2 | 781.2 | 811.2 | 808.8 | 21921.6
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 930 | 890 | 844 | 822 | 830 | 880 | 908 | 1040 | 1482 | 1506 | 1342 | 1560 | 1084 | 1436 | 1464 | 1446 | 1294 | 1206 | 1190 | 1206 | 1216 | 1050 | 1194 | 1142 | 27962
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 165.9 | 153.6 | 151.2 | 148.8 | 165 | 167.1 | 165.6 | 178.2 | 319.2 | 390.3 | 285.3 | 411 | 183 | 273.3 | 381.6 | 273 | 243.3 | 171.3 | 169.5 | 166.2 | 158.1 | 151.5 | 142.5 | 153.3 | 5167.8
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 397.8 | 385.2 | 389.4 | 372.6 | 427.8 | 409.2 | 406.2 | 571.8 | 663 | 613.8 | 727.8 | 604.2 | 578.4 | 727.2 | 711 | 649.2 | 588.6 | 568.8 | 514.8 | 525 | 528 | 490.8 | 516 | 495.6 | 12862.2
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 122.4 | 114 | 109.2 | 111 | 119.4 | 131.4 | 133.2 | 140.4 | 135.6 | 118.8 | 121.8 | 120.6 | 119.4 | 110.4 | 117 | 141.6 | 150.6 | 135.6 | 127.8 | 149.4 | 157.8 | 138 | 137.4 | 132 | 3094.8
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 209.4 | 199.2 | 203.4 | 199.8 | 204.6 | 213 | 226.2 | 234 | 230.4 | 206.4 | 214.2 | 208.8 | 201 | 190.8 | 195 | 217.2 | 250.8 | 229.8 | 218.4 | 234 | 247.8 | 220.8 | 216 | 227.4 | 5198.4
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 62.1 | 60.9 | 59.4 | 58.8 | 65.1 | 63 | 63.9 | 56.7 | 81 | 65.4 | 121.8 | 125.4 | 56.4 | 110.4 | 102.6 | 116.1 | 113.1 | 62.4 | 65.1 | 65.4 | 66.9 | 66.3 | 63.9 | 66.9 | 1839
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 47.7 | 60.9 | 57 | 42.9 | 48 | 46.8 | 46.5 | 44.1 | 84.9 | 109.2 | 76.5 | 76.8 | 57.6 | 62.1 | 67.2 | 67.8 | 67.2 | 68.4 | 70.2 | 66.6 | 74.4 | 52.8 | 70.5 | 73.2 | 1539.3
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 35.1 | 33.3 | 32.7 | 32.4 | 32.4 | 33.9 | 36.3 | 39.9 | 40.5 | 41.1 | 43.2 | 38.7 | 43.2 | 39.6 | 39.9 | 42 | 44.1 | 38.7 | 39.6 | 37.2 | 48.3 | 39.6 | 40.8 | 38.4 | 930.9
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 93 | 66.3 | 64.2 | 66.9 | 65.4 | 68.1 | 70.8 | 74.4 | 154.8 | 254.1 | 177.9 | 258.9 | 98.4 | 245.4 | 163.8 | 244.2 | 139.8 | 191.1 | 141.3 | 217.2 | 209.1 | 107.1 | 239.4 | 226.8 | 3638.4
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 164.1 | 144 | 145.2 | 141.9 | 143.1 | 150 | 141.9 | 133.8 | 235.2 | 217.8 | 210.6 | 242.1 | 141.9 | 241.8 | 209.1 | 200.4 | 226.8 | 159.3 | 152.1 | 156.9 | 165.3 | 155.1 | 156.6 | 161.4 | 4196.4
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 30 | 27.3 | 25.8 | 25.5 | 29.7 | 26.7 | 27 | 25.8 | 49.2 | 60 | 39 | 60.6 | 31.5 | 51.3 | 57.3 | 43.5 | 51.3 | 32.7 | 31.8 | 31.2 | 31.2 | 30.3 | 28.8 | 31.5 | 879
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 2.1 | 1.8 | 33
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 189 | 219.3 | 178.5 | 156.9 | 155.1 | 162.6 | 177.6 | 249.9 | 413.7 | 380.1 | 293.4 | 423 | 262.8 | 324.3 | 464.4 | 335.1 | 228.9 | 203.1 | 264.9 | 247.8 | 213.9 | 242.4 | 276 | 221.4 | 6284.1
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 141 | 135.9 | 133.5 | 136.5 | 132.9 | 144.6 | 150 | 195.9 | 306.3 | 324.6 | 314.7 | 305.7 | 246.6 | 318.9 | 309.9 | 300.3 | 287.7 | 280.8 | 279.6 | 195.6 | 206.7 | 175.2 | 156 | 163.2 | 5342.1
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1377.2 | 1309 | 1293.6 | 1267.2 | 1474 | 1498.2 | 1575.2 | 1788.6 | 2409 | 2596 | 2422.2 | 2598.2 | 1738 | 2417.8 | 2527.8 | 2241.8 | 2197.8 | 1878.8 | 1777.6 | 1746.8 | 1687.4 | 1566.4 | 1542.2 | 1540 | 44470.8
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 1313.4 | 1260.6 | 1207.8 | 1192.4 | 1203.4 | 1291.4 | 1386 | 1577.4 | 2118.6 | 2149.4 | 1933.8 | 2173.6 | 1597.2 | 2010.8 | 2043.8 | 2050.4 | 1887.6 | 1777.6 | 1764.4 | 1768.8 | 1742.4 | 1511.4 | 1654.4 | 1570.8 | 40187.4
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 15100.8 | 15483.6 | 16104 | 16585.8 | 15120.6 | 10936.2 | 6157.8 | 3841.2 | 1353 | 792 | 1848 | 1392.6 | 7233.6 | 5286.6 | 4323 | 3973.2 | 3610.2 | 4877.4 | 4699.2 | 3973.2 | 3894 | 5867.4 | 8368.8 | 9735 | 170557.2
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 112.2 | 118.8 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 17839.8 | 18110.4 | 18664.8 | 19100.4 | 17846.4 | 13767.6 | 9127.8 | 7220.4 | 5775 | 5425.2 | 6045.6 | 6012.6 | 10579.8 | 9721.8 | 8890.2 | 8230.2 | 7682.4 | 8520.6 | 8223.6 | 7451.4 | 7299.6 | 8943 | 11583 | 12863.4 | 254925
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 457.8 | 407.4 | 396.9 | 403.2 | 497.7 | 501.9 | 510.3 | 504 | 737.1 | 871.5 | 726.6 | 854.7 | 493.5 | 751.8 | 760.2 | 672 | 705.6 | 583.8 | 548.1 | 546 | 504 | 478.8 | 462 | 483 | 13857.9
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 282.45 | 249.2 | 240.45 | 242.55 | 311.5 | 307.3 | 299.95 | 290.15 | 431.9 | 472.5 | 417.2 | 474.95 | 227.85 | 420 | 461.65 | 438.9 | 460.6 | 358.05 | 326.55 | 327.95 | 297.85 | 284.2 | 276.5 | 296.8 | 8197
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
Сумма | 39656.006 | 39989.976 | 40975.478 | 41749.594 | 39600.972 | 31505.008 | 22308.758 | 19069.51 | 18271.696 | 17924.176 | 18710.542 | 19324.058 | 25864.342 | 25946.36 | 24587.61 | 22816.392 | 21282.04 | 22236.89 | 21447.974 | 19961.822 | 19603.322 | 22358.756 | 27940.324 | 30434.988 | 633566.594