## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чебсара | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 | 7.6 | 4.595 | 540 | 116 | 53.1 | 0 | 72.9 | 36.7 | 0 | 3.3 | 0 | 448 | 14.8 | 0 | 26.4 | 5.6
01 - 02 | 7.71 | 4.575 | 536.8 | 124.4 | 54.3 | 0 | 81.9 | 37.7 | 0 | 3.3 | 0 | 441.8 | 14.9 | 0 | 26.2 | 5.7
02 - 03 | 7.66 | 4.575 | 529.6 | 114.8 | 53.55 | 0 | 72.9 | 36.4 | 0 | 3.3 | 0 | 437.4 | 14.7 | 0 | 25.6 | 5.7
03 - 04 | 7.76 | 4.58 | 532 | 116.8 | 53.85 | 0 | 73.9 | 37.4 | 0 | 3.3 | 0 | 438.6 | 16.7 | 0 | 24.6 | 5.7
04 - 05 | 7.68 | 4.535 | 531.2 | 121.2 | 53.25 | 0 | 78.3 | 36.4 | 0 | 3.3 | 0 | 438.6 | 16.8 | 0 | 24.4 | 5.7
05 - 06 | 7.49 | 4.485 | 558.4 | 136.8 | 55.05 | 0 | 94.2 | 36.2 | 0 | 3.15 | 0 | 465.8 | 15.5 | 0 | 25.4 | 5.5
06 - 07 | 7.69 | 4.455 | 595.2 | 128.8 | 56.25 | 0 | 87.5 | 38.3 | 0 | 3.3 | 0 | 498.6 | 15.6 | 0 | 24.6 | 5.7
07 - 08 | 7.7 | 4.445 | 626.4 | 137.2 | 53.25 | 0 | 93.8 | 38.8 | 0 | 3.75 | 0 | 532.8 | 16.1 | 0 | 25.6 | 5.4
08 - 09 | 7.815 | 4.43 | 626.4 | 140 | 53.7 | 0 | 97.5 | 38.5 | 0 | 3.3 | 0 | 533.4 | 15.4 | 0 | 26 | 5.4
09 - 10 | 7.655 | 4.455 | 605.6 | 128.8 | 57.9 | 0 | 94.1 | 34.6 | 0 | 3.15 | 0 | 512.2 | 8.6 | 0 | 24.2 | 5.5
10 - 11 | 7.65 | 4.455 | 594.4 | 136.4 | 54.45 | 0 | 102.8 | 36.3 | 0 | 3.15 | 0 | 502.2 | 8.1 | 0 | 24 | 5.4
11 - 12 | 7.695 | 4.46 | 589.6 | 125.6 | 56.1 | 0 | 94.1 | 33.9 | 0 | 3.45 | 0 | 497.6 | 7.7 | 0 | 22.6 | 5.4
12 - 13 | 7.64 | 4.49 | 598.4 | 122.8 | 55.8 | 0 | 91.6 | 33.9 | 0 | 2.25 | 0 | 508.2 | 7.1 | 0 | 22.4 | 5.3
13 - 14 | 7.62 | 4.45 | 587.2 | 128 | 55.65 | 0 | 96.4 | 35.7 | 0 | 2.7 | 0 | 494.6 | 6.8 | 0 | 23.4 | 5.3
14 - 15 | 7.68 | 4.445 | 588 | 123.2 | 51.9 | 0 | 90.3 | 37.1 | 0 | 2.25 | 0 | 498.6 | 7.4 | 0 | 24.4 | 5.4
15 - 16 | 7.745 | 4.45 | 596.8 | 128.4 | 53.1 | 0 | 90.4 | 38.5 | 0 | 2.85 | 0 | 504.4 | 10.4 | 0 | 26 | 5.4
16 - 17 | 7.8 | 4.42 | 645.6 | 140.8 | 59.4 | 0 | 96.5 | 41.4 | 0 | 3.75 | 0 | 543.4 | 16.4 | 0 | 26.4 | 5.4
17 - 18 | 7.755 | 4.43 | 671.2 | 140.8 | 60.75 | 0 | 95.3 | 37.6 | 0 | 4.5 | 0 | 570.6 | 17.5 | 0 | 26.6 | 5.5
18 - 19 | 7.88 | 4.425 | 660 | 142 | 59.7 | 0 | 97.7 | 38.4 | 0 | 4.5 | 0 | 559.8 | 17 | 0 | 26 | 5.7
19 - 20 | 7.695 | 4.465 | 654.4 | 149.2 | 61.8 | 0 | 104.2 | 38.1 | 0 | 4.05 | 0 | 552.8 | 17.3 | 0 | 26.4 | 5.6
20 - 21 | 7.72 | 4.485 | 659.2 | 138.4 | 58.95 | 0 | 94.6 | 41.1 | 0 | 3.6 | 0 | 557.8 | 16 | 0 | 26.4 | 5.7
21 - 22 | 7.7 | 4.525 | 630.4 | 129.2 | 58.35 | 0 | 86.2 | 39.2 | 0 | 3.9 | 0 | 531 | 16 | 0 | 25.8 | 5.6
22 - 23 | 7.81 | 4.525 | 600 | 129.2 | 56.85 | 0 | 87.1 | 37.7 | 0 | 3.45 | 0 | 503.6 | 15.5 | 0 | 25 | 5.6
23 - 00 | 7.71 | 4.535 | 566.4 | 118 | 53.4 | 0 | 75.9 | 37 | 0 | 3.15 | 0 | 474 | 15.8 | 0 | 24.6 | 5.6
Сумма | 184.86 | 107.69 | 14323.2 | 3116.8 | 1340.4 | 0 | 2150.1 | 896.9 | 0 | 80.7 | 0 | 12045.8 | 328.1 | 0 | 603 | 132.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 |  |  | 221.6 | 62.8 | 13.35 | 0 | 52.6 | 25.7 | 0 | 7.5 | 0 | 179.2 | 4.3 | 0 | 10 | 2.6
01 - 02 |  |  | 223.2 | 61.2 | 13.35 | 0 | 51.5 | 25.6 | 0 | 7.5 | 0 | 181.6 | 4.3 | 0 | 9.8 | 2.3
02 - 03 |  |  | 222.4 | 62.4 | 13.35 | 0 | 52.4 | 26.1 | 0 | 7.65 | 0 | 179.4 | 4.3 | 0 | 10 | 2.6
03 - 04 |  |  | 225.6 | 62 | 13.2 | 0 | 51.8 | 26.1 | 0 | 7.5 | 0 | 182.8 | 4.5 | 0 | 9.8 | 2.7
04 - 05 |  |  | 216.8 | 58.8 | 12.45 | 0 | 49.7 | 24.9 | 0 | 7.35 | 0 | 176 | 4.4 | 0 | 9.4 | 2.5
05 - 06 |  |  | 208 | 57.6 | 12.3 | 0 | 49.1 | 24.3 | 0 | 6.9 | 0 | 169 | 4.1 | 0 | 9 | 2.3
06 - 07 |  |  | 216 | 56.8 | 12.6 | 0 | 48.4 | 25 | 0 | 7.2 | 0 | 175.6 | 4.2 | 0 | 8.8 | 2.6
07 - 08 |  |  | 226.4 | 55.2 | 13.05 | 0 | 47.4 | 26 | 0 | 7.5 | 0 | 184.6 | 4.2 | 0 | 8.4 | 2.8
08 - 09 |  |  | 222.4 | 63.6 | 12.6 | 0 | 56.1 | 24.1 | 0 | 7.2 | 0 | 182.2 | 4 | 0 | 8.4 | 2.7
09 - 10 |  |  | 210.4 | 56.8 | 13.65 | 0 | 52.1 | 22.9 | 0 | 6.75 | 0 | 172 | 0.9 | 0 | 8.2 | 2.7
10 - 11 |  |  | 215.2 | 60.4 | 13.8 | 0 | 55.6 | 23.1 | 0 | 6.6 | 0 | 176 | 0.6 | 0 | 8.4 | 2.7
11 - 12 |  |  | 212 | 58 | 14.4 | 0 | 52.7 | 23.2 | 0 | 6.6 | 0 | 172.8 | 0.7 | 0 | 8.4 | 2.7
12 - 13 |  |  | 220.8 | 55.2 | 14.4 | 0 | 50.4 | 23.9 | 0 | 6.9 | 0 | 180 | 1.1 | 0 | 8.4 | 2.6
13 - 14 |  |  | 209.6 | 57.2 | 13.05 | 0 | 52.7 | 22.7 | 0 | 6.6 | 0 | 171.8 | 1.1 | 0 | 7.8 | 2.5
14 - 15 |  |  | 220.8 | 56.8 | 13.2 | 0 | 52.2 | 24.6 | 0 | 7.05 | 0 | 179.8 | 0.9 | 0 | 7.8 | 2.7
15 - 16 |  |  | 225.6 | 56.8 | 13.5 | 0 | 50.9 | 24.8 | 0 | 7.2 | 0 | 184.2 | 2.4 | 0 | 8 | 2.9
16 - 17 |  |  | 237.6 | 57.6 | 13.35 | 0 | 49.8 | 25.1 | 0 | 7.8 | 0 | 195.4 | 4.4 | 0 | 8.2 | 2.9
17 - 18 |  |  | 244 | 57.2 | 14.7 | 0 | 49.2 | 25.9 | 0 | 7.95 | 0 | 200.2 | 4.4 | 0 | 8.6 | 2.9
18 - 19 |  |  | 248 | 54.8 | 14.85 | 0 | 46.9 | 27.5 | 0 | 8.1 | 0 | 201.4 | 4.4 | 0 | 8.4 | 3
19 - 20 |  |  | 235.2 | 58.8 | 14.25 | 0 | 50.5 | 26.1 | 0 | 7.8 | 0 | 191.8 | 4.3 | 0 | 8.8 | 2.8
20 - 21 |  |  | 234.4 | 57.2 | 13.65 | 0 | 49.2 | 26.9 | 0 | 7.65 | 0 | 190.6 | 4.1 | 0 | 9 | 2.9
21 - 22 |  |  | 237.6 | 59.6 | 14.7 | 0 | 50.4 | 27.2 | 0 | 7.95 | 0 | 192.2 | 4.3 | 0 | 9.4 | 2.8
22 - 23 |  |  | 238.4 | 59.6 | 14.7 | 0 | 50.6 | 27 | 0 | 7.8 | 0 | 192.8 | 4.1 | 0 | 9.2 | 2.8
23 - 00 |  |  | 236 | 60 | 14.55 | 0 | 51 | 27.3 | 0 | 7.95 | 0 | 190.2 | 4.2 | 0 | 9.4 | 2.9
Сумма | 0 | 0 | 5408 | 1406.4 | 327 | 0 | 1223.2 | 606 | 0 | 177 | 0 | 4401.6 | 80.2 | 0 | 211.6 | 64.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чебсара |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч