## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 23.84 | 23.94 | 23.86 | 23.88 | 23.98 | 23.88 | 23.74 | 23.74 | 23.38 | 23.36 | 23.32 | 23.1 | 23.26 | 23.14 | 22.96 | 22.94 | 23.08 | 23.4 | 23.28 | 23.12 | 23.38 | 23.24 | 23.16 | 23.36 | 562.34
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 4.04 | 4.04 | 4.02 | 4.06 | 4.04 | 4.04 | 4.02 | 4.04 | 3.92 | 3.92 | 3.96 | 3.9 | 3.94 | 3.94 | 3.92 | 3.96 | 3.92 | 3.96 | 3.94 | 3.96 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4 | 95.48
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 261.45 | 262.5 | 261.45 | 262.5 | 267.75 | 261.45 | 267.75 | 269.85 | 414.75 | 300.3 | 307.65 | 311.85 | 315 | 286.65 | 321.3 | 342.3 | 255.15 | 249.9 | 252 | 243.6 | 249.9 | 243.6 | 241.5 | 242.55 | 6692.7
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 156.45 | 135.45 | 135.45 | 132.3 | 134.4 | 134.4 | 138.6 | 144.9 | 217.35 | 186.9 | 200.55 | 210 | 172.2 | 205.8 | 199.5 | 168 | 153.3 | 165.9 | 189 | 185.85 | 189 | 151.2 | 191.1 | 178.5 | 4076.1
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 259.2 | 258.24 | 258.24 | 259.2 | 264.96 | 258.24 | 264.96 | 265.92 | 411.84 | 296.64 | 304.32 | 309.12 | 312 | 283.2 | 318.72 | 338.88 | 252.48 | 245.76 | 248.64 | 240.96 | 247.68 | 239.04 | 239.04 | 240 | 6617.28
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 152.64 | 131.52 | 131.52 | 128.64 | 130.56 | 130.56 | 134.4 | 141.12 | 213.12 | 184.32 | 196.8 | 205.44 | 168.96 | 201.6 | 195.84 | 164.16 | 149.76 | 162.24 | 184.32 | 182.4 | 184.32 | 147.84 | 187.2 | 174.72 | 3984
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 7.56 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.92 | 7.47 | 10.35 | 10.71 | 11.7 | 10.53 | 7.47 | 5.76 | 8.28 | 6.66 | 6.12 | 8.28 | 9.54 | 9.63 | 8.55 | 8.55 | 8.46 | 8.55 | 8.91 | 8.46 | 201.87
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.44 | 0.72 | 0.84 | 0.72 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.84 | 19.08
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 54.48 | 33.36 | 31.44 | 30.12 | 30.36 | 31.56 | 33.84 | 36.12 | 65.4 | 79.2 | 77.04 | 83.4 | 43.68 | 87.6 | 84.48 | 62.76 | 49.32 | 63 | 87.6 | 81.36 | 85.8 | 47.52 | 86.52 | 74.52 | 1440.48
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 212.28 | 211.92 | 212.28 | 211.44 | 215.28 | 209.64 | 213.72 | 215.4 | 363.6 | 249.6 | 255.24 | 256.8 | 261.84 | 235.68 | 271.8 | 289.68 | 199.08 | 192.24 | 194.28 | 189.12 | 196.32 | 191.52 | 193.8 | 194.4 | 5436.96
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 2.16
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.8
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 86.22 | 85.32 | 87.84 | 86.22 | 87.12 | 86.22 | 85.32 | 89.1 | 131.58 | 88.92 | 107.1 | 111.42 | 111.96 | 102.06 | 99.9 | 88.38 | 85.14 | 84.96 | 83.16 | 87.12 | 85.32 | 86.58 | 86.58 | 86.94 | 2220.48
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 22.32 | 22.05 | 21.6 | 23.67 | 24.57 | 24.66 | 26.46 | 26.01 | 24.93 | 23.4 | 25.02 | 28.26 | 26.55 | 23.67 | 23.76 | 25.83 | 29.43 | 30.33 | 30.42 | 28.08 | 26.64 | 24.12 | 21.06 | 21.6 | 604.44
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1241.32 | 1176.71 | 1175.89 | 1170.4 | 1191.66 | 1173.38 | 1204.24 | 1227.63 | 1882.47 | 1447.93 | 1509.49 | 1550.01 | 1449.05 | 1460.72 | 1549.14 | 1516.19 | 1211.76 | 1232.34 | 1306.15 | 1275.14 | 1301.76 | 1167.91 | 1283.87 | 1250.01 | 31955.17
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч