## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [32 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS УСПД | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нифантово Т 1 ап RS УСПД | 10 Нифантово Т 2 ап RS УСПД | 10 Нифантово-Аристово ао RS УСПД | 10 Нифантово-Добрец ао RS УСПД | 10 Нифантово-Ершово ао RS УСПД | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS УСПД | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS УСПД | 10 Нифантово-Катодная ао RS УСПД | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS УСПД | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS УСПД | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS УСПД | 10 Нифантово-Поселок ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS УСПД
00 - 01 | 3.624 | 1.488 | 2030 | 2714 | 516.4 | 18.3 | 226.4 | 177.2 | 459.9 | 2.4 | 30.8 | 789.6 | 324 | 305 | 490.8 | 490.8 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 204 | 204 | 0 | 609.6 | 609.6 | 0 | 53.2 | 53.2 | 0 | 292.4 | 292.4 | 0 | 276.6
01 - 02 | 3.636 | 1.476 | 2046 | 2724 | 518.4 | 19.2 | 221.6 | 170 | 450.9 | 2.4 | 30 | 798 | 352 | 292.2 | 513.2 | 513.2 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 207 | 207 | 0 | 616.4 | 616.4 | 0 | 53.4 | 53.4 | 0 | 287.6 | 287.6 | 0 | 264.6
02 - 03 | 3.6 | 1.488 | 2702 | 2842 | 506.8 | 19.2 | 212.2 | 155.6 | 461.1 | 2.6 | 30 | 1489.2 | 490.4 | 288.6 | 496 | 496 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 209.4 | 209.4 | 0 | 613.6 | 613.6 | 0 | 54 | 54 | 0 | 280.6 | 280.6 | 0 | 261.6
03 - 04 | 3.6 | 1.488 | 2780 | 2890 | 534 | 19.5 | 221.2 | 158.8 | 459.6 | 2.6 | 31.2 | 1546.8 | 512.8 | 285 | 504 | 504 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 611.6 | 611.6 | 0 | 53 | 53 | 0 | 278.8 | 278.8 | 0 | 264.6
04 - 05 | 3.564 | 1.464 | 2596 | 2844 | 541.6 | 19.8 | 215.4 | 163.2 | 466.5 | 2.6 | 30.4 | 1340.4 | 457.6 | 294.2 | 505.2 | 505.2 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 610.8 | 610.8 | 0 | 59 | 59 | 0 | 276.6 | 276.6 | 0 | 259.8
05 - 06 | 3.54 | 1.464 | 2942 | 2952 | 540.4 | 19.5 | 225.8 | 255.2 | 490.5 | 2.4 | 29.6 | 1576.8 | 499.2 | 326.2 | 481.6 | 481.6 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 619.6 | 619.6 | 0 | 59.2 | 59.2 | 0 | 285.6 | 285.6 | 0 | 274.2
06 - 07 | 3.528 | 1.452 | 3028 | 3058 | 545 | 20.1 | 234.4 | 250 | 483.6 | 2.6 | 32.4 | 1591.2 | 494.4 | 383.2 | 502.8 | 502.8 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 242.4 | 242.4 | 0 | 655.6 | 655.6 | 0 | 53.6 | 53.6 | 0 | 325 | 325 | 0 | 306.6
07 - 08 | 3.516 | 1.452 | 3312 | 3300 | 578.2 | 20.1 | 235.8 | 256 | 507.6 | 2.6 | 36.8 | 1682.4 | 480.8 | 417.4 | 536.8 | 536.8 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 345 | 345 | 0 | 792 | 792 | 0 | 60.8 | 60.8 | 0 | 363.4 | 363.4 | 0 | 327.3
08 - 09 | 3.516 | 1.428 | 3230 | 3462 | 578.6 | 18.6 | 258.6 | 252 | 550.2 | 2.6 | 101.2 | 1556.4 | 484 | 442.8 | 478.4 | 478.4 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 369 | 369 | 0 | 827.2 | 827.2 | 0 | 58.6 | 58.6 | 0 | 438.4 | 438.4 | 0 | 318.9
09 - 10 | 3.504 | 1.44 | 3304 | 3440 | 599.2 | 17.4 | 249.6 | 256.8 | 562.2 | 2.6 | 122.4 | 1634.4 | 480.8 | 419.6 | 463.6 | 463.6 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 369.6 | 369.6 | 0 | 820.4 | 820.4 | 0 | 62.4 | 62.4 | 0 | 427 | 427 | 0 | 299.1
10 - 11 | 3.492 | 1.428 | 3266 | 3382 | 590.6 | 18 | 246.8 | 214.4 | 549 | 2.6 | 115.2 | 1664.4 | 516.8 | 393.8 | 469.2 | 469.2 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 376.8 | 376.8 | 0 | 772.8 | 772.8 | 0 | 62.6 | 62.6 | 0 | 405.4 | 405.4 | 0 | 291.6
11 - 12 | 3.516 | 1.44 | 3112 | 3344 | 590.8 | 17.7 | 254.6 | 217.2 | 516 | 2.6 | 114.8 | 1566 | 508.8 | 381.6 | 422.4 | 422.4 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 369.6 | 369.6 | 0 | 750.8 | 750.8 | 0 | 62.2 | 62.2 | 0 | 426 | 426 | 0 | 291
12 - 13 | 3.528 | 1.452 | 3070 | 3188 | 540 | 17.4 | 252.6 | 226.4 | 526.2 | 2.6 | 126.4 | 1533.6 | 492 | 384.8 | 399.6 | 399.6 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 367.2 | 367.2 | 0 | 628.8 | 628.8 | 0 | 58 | 58 | 0 | 447.8 | 447.8 | 0 | 292.5
13 - 14 | 3.504 | 1.428 | 3112 | 3158 | 546.6 | 18.6 | 237 | 239.6 | 513.6 | 2.4 | 118.4 | 1569.6 | 477.6 | 371 | 405.2 | 405.2 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 375 | 375 | 0 | 667.6 | 667.6 | 0 | 57.8 | 57.8 | 0 | 428 | 428 | 0 | 278.1
14 - 15 | 3.48 | 1.428 | 3002 | 3186 | 536 | 16.8 | 247.2 | 213.6 | 524.4 | 2.4 | 103.2 | 1500 | 482.4 | 370.8 | 405.2 | 405.2 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 372.6 | 372.6 | 0 | 707.6 | 707.6 | 0 | 58.6 | 58.6 | 0 | 402.2 | 402.2 | 0 | 276.9
15 - 16 | 3.48 | 1.428 | 3214 | 3314 | 566.6 | 17.4 | 251.8 | 204.4 | 539.4 | 2.4 | 98 | 1677.6 | 505.6 | 388 | 453.2 | 453.2 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 364.2 | 364.2 | 0 | 769.2 | 769.2 | 0 | 56.6 | 56.6 | 0 | 379.6 | 379.6 | 0 | 291.3
16 - 17 | 3.48 | 1.428 | 3270 | 3268 | 615.2 | 18 | 255.4 | 195.6 | 537.9 | 2.6 | 94.8 | 1725.6 | 512 | 428.4 | 463.6 | 463.6 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 333.6 | 333.6 | 0 | 666.4 | 666.4 | 0 | 52.4 | 52.4 | 0 | 358.4 | 358.4 | 0 | 312
17 - 18 | 3.492 | 1.44 | 3238 | 3252 | 620.2 | 17.7 | 259.2 | 212.8 | 550.5 | 2.6 | 38 | 1779.6 | 508.8 | 432.8 | 490.8 | 490.8 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 256.8 | 256.8 | 0 | 637.6 | 637.6 | 0 | 51.6 | 51.6 | 0 | 328.6 | 328.6 | 0 | 332.7
18 - 19 | 3.516 | 1.452 | 3036 | 3224 | 649.8 | 19.2 | 260.2 | 229.6 | 553.8 | 2.6 | 35.6 | 1594.8 | 477.6 | 439.6 | 509.2 | 509.2 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 200.4 | 200.4 | 0 | 614 | 614 | 0 | 51.4 | 51.4 | 0 | 314 | 314 | 0 | 346.5
19 - 20 | 3.528 | 1.464 | 3120 | 3114 | 622.6 | 19.2 | 253.4 | 232.8 | 528.6 | 2.6 | 31.2 | 1604.4 | 436.8 | 435 | 595.6 | 595.6 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 199.2 | 199.2 | 0 | 611.6 | 611.6 | 0 | 49.8 | 49.8 | 0 | 297.8 | 297.8 | 0 | 350.4
20 - 21 | 3.54 | 1.452 | 3088 | 3094 | 608.6 | 20.1 | 245.2 | 226 | 528.3 | 2.6 | 28.8 | 1615.2 | 473.6 | 419 | 579.2 | 579.2 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 193.2 | 193.2 | 0 | 595.6 | 595.6 | 0 | 50.8 | 50.8 | 0 | 273.6 | 273.6 | 0 | 358.2
21 - 22 | 3.564 | 1.476 | 2928 | 3106 | 590.8 | 20.7 | 231.2 | 195.2 | 543 | 2.4 | 30.4 | 1524 | 508 | 402.6 | 557.6 | 557.6 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 198 | 198 | 0 | 587.2 | 587.2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 286.4 | 286.4 | 0 | 350.7
22 - 23 | 3.552 | 1.476 | 3078 | 3054 | 566.4 | 19.8 | 230.8 | 176.4 | 501.9 | 2.6 | 28.8 | 1748.4 | 556 | 380 | 524 | 524 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 195.6 | 195.6 | 0 | 585.2 | 585.2 | 0 | 49.8 | 49.8 | 0 | 281 | 281 | 0 | 325.5
23 - 00 | 3.552 | 1.464 | 2990 | 2944 | 542.6 | 18.3 | 217.2 | 171.6 | 495.3 | 2.6 | 27.6 | 1719.6 | 535.2 | 337 | 514 | 514 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 195 | 195 | 0 | 572.8 | 572.8 | 0 | 49.8 | 49.8 | 0 | 282 | 282 | 0 | 294
Сумма | 84.852 | 34.896 | 71494 | 74854 | 13645.4 | 450.6 | 5743.6 | 5050.4 | 12300 | 61 | 1466 | 36828 | 11567.2 | 9018.6 | 11761.2 | 11761.2 | 0 | 264.8 | 264.8 | 0 | 6621.6 | 6621.6 | 0 | 15944 | 15944 | 0 | 1328.6 | 1328.6 | 0 | 8166.2 | 8166.2 | 0 | 7244.7
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [32 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS УСПД | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нифантово Т 1 ап RS УСПД | 10 Нифантово Т 2 ап RS УСПД | 10 Нифантово-Аристово ао RS УСПД | 10 Нифантово-Добрец ао RS УСПД | 10 Нифантово-Ершово ао RS УСПД | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS УСПД | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS УСПД | 10 Нифантово-Катодная ао RS УСПД | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS УСПД | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS УСПД | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS УСПД | 10 Нифантово-Поселок ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS УСПД | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS УСПД
00 - 01 |  |  | 1892 | 1570 | 182.4 | 9.9 | 90.6 | 81.2 | 142.2 | 0 | 14.8 | 885.6 | 296 | 149.2 | 518.4 | 518.4 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 241.2 | 241.2 | 0 | 550 | 550 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 252 | 252 | 0 | 70.2
01 - 02 |  |  | 1888 | 1590 | 180.6 | 10.2 | 90.8 | 78 | 138.9 | 0 | 16 | 886.8 | 320.8 | 145 | 522.4 | 522.4 | 0 | 20.8 | 20.8 | 0 | 240 | 240 | 0 | 552 | 552 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 247.8 | 247.8 | 0 | 69.6
02 - 03 |  |  | 2374 | 1668 | 182.6 | 9.9 | 90.2 | 74.8 | 143.7 | 0 | 14.4 | 1412.4 | 399.2 | 142 | 505.2 | 505.2 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 237 | 237 | 0 | 547.6 | 547.6 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 247 | 247 | 0 | 70.5
03 - 04 |  |  | 2412 | 1656 | 182.4 | 9.9 | 90.4 | 81.2 | 135.6 | 0 | 12.4 | 1454.4 | 405.6 | 139.2 | 499.6 | 499.6 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 237 | 237 | 0 | 540 | 540 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 244.6 | 244.6 | 0 | 70.5
04 - 05 |  |  | 2252 | 1612 | 179.8 | 9.3 | 86.2 | 78 | 130.2 | 0 | 11.2 | 1290 | 376.8 | 136.6 | 508.8 | 508.8 | 0 | 20 | 20 | 0 | 232.8 | 232.8 | 0 | 540.8 | 540.8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 240.8 | 240.8 | 0 | 68.7
05 - 06 |  |  | 2404 | 1600 | 173.4 | 9.3 | 85.2 | 140 | 141.6 | 0 | 9.6 | 1416 | 370.4 | 134.6 | 476.4 | 476.4 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 228 | 228 | 0 | 535.2 | 535.2 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 239.2 | 239.2 | 0 | 67.5
06 - 07 |  |  | 2402 | 1630 | 172.6 | 9.3 | 85.2 | 120.8 | 139.8 | 0 | 12.4 | 1412.4 | 374.4 | 135.8 | 497.2 | 497.2 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 235.8 | 235.8 | 0 | 527.6 | 527.6 | 0 | 29.2 | 29.2 | 0 | 274.2 | 274.2 | 0 | 69.9
07 - 08 |  |  | 2498 | 1744 | 169.2 | 8.7 | 83 | 118.8 | 140.7 | 0 | 12 | 1448.4 | 359.2 | 142.4 | 505.6 | 505.6 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 275.4 | 275.4 | 0 | 635.2 | 635.2 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 297.8 | 297.8 | 0 | 68.4
08 - 09 |  |  | 2380 | 1738 | 165.8 | 8.4 | 89.8 | 123.2 | 146.4 | 0 | 56.4 | 1290 | 347.2 | 159.4 | 469.2 | 469.2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 292.2 | 292.2 | 0 | 626 | 626 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 304.4 | 304.4 | 0 | 67.2
09 - 10 |  |  | 2448 | 1738 | 161.2 | 8.4 | 89.2 | 114.4 | 147.3 | 0 | 74.4 | 1336.8 | 339.2 | 158 | 472 | 472 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 294.6 | 294.6 | 0 | 638.4 | 638.4 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 306.6 | 306.6 | 0 | 67.8
10 - 11 |  |  | 2440 | 1690 | 157 | 8.4 | 87.6 | 86.4 | 141.3 | 0 | 72.4 | 1377.6 | 352.8 | 157.2 | 453.2 | 453.2 | 0 | 17.6 | 17.6 | 0 | 297.6 | 297.6 | 0 | 595.2 | 595.2 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 302.4 | 302.4 | 0 | 70.2
11 - 12 |  |  | 2366 | 1670 | 160 | 9 | 93.8 | 87.2 | 137.4 | 0 | 71.6 | 1305.6 | 353.6 | 153.2 | 457.2 | 457.2 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 289.2 | 289.2 | 0 | 573.2 | 573.2 | 0 | 30.4 | 30.4 | 0 | 294 | 294 | 0 | 69.3
12 - 13 |  |  | 2350 | 1644 | 163 | 9 | 89.2 | 107.6 | 151.5 | 0 | 70.4 | 1276.8 | 361.6 | 154.4 | 458 | 458 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 288.6 | 288.6 | 0 | 511.6 | 511.6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 307.8 | 307.8 | 0 | 69
13 - 14 |  |  | 2380 | 1620 | 156.8 | 8.7 | 81.4 | 104 | 147.9 | 0 | 67.2 | 1351.2 | 340.8 | 144.2 | 431.2 | 431.2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 286.8 | 286.8 | 0 | 534 | 534 | 0 | 30.6 | 30.6 | 0 | 305.6 | 305.6 | 0 | 65.4
14 - 15 |  |  | 2292 | 1642 | 150.8 | 8.7 | 89 | 99.6 | 145.2 | 0 | 59.6 | 1262.4 | 336.8 | 138 | 447.6 | 447.6 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 289.2 | 289.2 | 0 | 567.2 | 567.2 | 0 | 30.6 | 30.6 | 0 | 302.2 | 302.2 | 0 | 65.1
15 - 16 |  |  | 2372 | 1624 | 151.2 | 8.1 | 91 | 88.8 | 136.2 | 0 | 61.6 | 1332 | 344.8 | 138 | 480 | 480 | 0 | 17.6 | 17.6 | 0 | 277.8 | 277.8 | 0 | 559.6 | 559.6 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 290.6 | 290.6 | 0 | 66
16 - 17 |  |  | 2422 | 1550 | 160 | 8.4 | 83.4 | 72.4 | 128.7 | 0 | 52.4 | 1413.6 | 347.2 | 140.2 | 477.2 | 477.2 | 0 | 17.6 | 17.6 | 0 | 274.2 | 274.2 | 0 | 489.2 | 489.2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 288.4 | 288.4 | 0 | 66.3
17 - 18 |  |  | 2408 | 1528 | 162.4 | 8.7 | 82.2 | 76 | 138.9 | 0 | 18.8 | 1428 | 352 | 140 | 505.6 | 505.6 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 476.4 | 476.4 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 263.6 | 263.6 | 0 | 67.5
18 - 19 |  |  | 2400 | 1516 | 169.4 | 9 | 83.2 | 97.6 | 138.9 | 0 | 20.4 | 1406.4 | 358.4 | 144.4 | 516.4 | 516.4 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 228 | 228 | 0 | 455.6 | 455.6 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 249 | 249 | 0 | 68.1
19 - 20 |  |  | 2474 | 1560 | 179 | 9.3 | 86 | 99.6 | 149.1 | 0 | 15.6 | 1412.4 | 362.4 | 145.8 | 587.6 | 587.6 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 228 | 228 | 0 | 475.6 | 475.6 | 0 | 28.6 | 28.6 | 0 | 246.4 | 246.4 | 0 | 69.9
20 - 21 |  |  | 2400 | 1576 | 177 | 9.6 | 85.8 | 98 | 147.6 | 0 | 13.6 | 1347.6 | 372 | 144.6 | 581.6 | 581.6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 230.4 | 230.4 | 0 | 490 | 490 | 0 | 28.4 | 28.4 | 0 | 236.2 | 236.2 | 0 | 72.6
21 - 22 |  |  | 2428 | 1584 | 175.6 | 9.6 | 86.2 | 74.4 | 147.6 | 0 | 13.6 | 1413.6 | 384 | 143.2 | 562.8 | 562.8 | 0 | 20 | 20 | 0 | 233.4 | 233.4 | 0 | 488.8 | 488.8 | 0 | 28 | 28 | 0 | 241.2 | 241.2 | 0 | 71.1
22 - 23 |  |  | 2498 | 1578 | 174 | 9.9 | 87 | 71.6 | 132.3 | 0 | 11.2 | 1512 | 390.4 | 142 | 546.8 | 546.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 228.6 | 228.6 | 0 | 495.6 | 495.6 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 240.4 | 240.4 | 0 | 71.1
23 - 00 |  |  | 2436 | 1578 | 175 | 9.6 | 87.8 | 75.2 | 137.1 | 0 | 11.2 | 1461.6 | 392.8 | 140 | 531.6 | 531.6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 228.6 | 228.6 | 0 | 485.6 | 485.6 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 239.8 | 239.8 | 0 | 71.4
Сумма | 0 | 0 | 56616 | 38906 | 4061.2 | 219.3 | 2094.2 | 2248.8 | 3386.1 | 0 | 793.2 | 32133.6 | 8638.4 | 3467.4 | 12011.6 | 12011.6 | 0 | 460.8 | 460.8 | 0 | 6145.2 | 6145.2 | 0 | 12890.4 | 12890.4 | 0 | 712 | 712 | 0 | 6462 | 6462 | 0 | 1653.3
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 г. г. по ПС Нифантово
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20 | 20 | 20
| Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 70.18 | 70.18 | 70.18 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.51 | 71.51 | 71.51
|  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0
|  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0
| Ток холостого хода | I x.х, % | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.64 | 0.64 | 0.64
| Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.23 | 16.23 | 16.23 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0
|  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  | P | Q
| Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2780 | 3230 | 3238 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2890 | 3462 | 3252 | 4 | 5.67 | 4.068
|  | Q н нн, квар | 2412 | 2380 | 2408 |  |  | Q н нн, квар | 1656 | 1738 | 1528 | 9 | 6.692 | 4.118
|  | S н нн, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S н нн, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888 | 18 | 6.49 | 3.936
|  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
|  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
|  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
|  | S нагр, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S нагр, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888
| Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
|  | К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
|  | К з | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  |  | К з | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.7383 | 28.6086 | 27.1488 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.4359 | 25.9496 | 25.5206
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 278.4296 | 298.5548 | 264.7964 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 212.5 | 201.28 | 191.38
| Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
|  | U к с, % | -8.115 | -8.115 | -8.115 |  |  | U к с, % | -8.25 | -8.25 | -8.25
|  | U к н, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  |  | U к н, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
| Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755
|  | ΔP кз с, кВт | -35.09 | -35.09 | -35.09 |  |  | ΔP кз с, кВт | -35.755 | -35.755 | -35.755
|  | ΔP кз н, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  |  | ΔP кз н, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч