## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Сусоловка | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS УСПД | 10032.7 | 10034.16 | 15 | 21.9 | 21.942 | -0.042 | -0.19
10 Сусоловка Т 1 ао RS УСПД | 170.6834 | 170.6834 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS УСПД | 4357.457 | 4358.0781 | 6000 | 3726.6 | 3726 | 0.6 | 0.02
10 Сусоловка-Северный ао | 3609.5313 | 3610.654 | 2000 | 2245.4 | 2245.4 | 0 | 0
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 1180.5615 | 1181.028 | 2000 | 933 | 933 | 0 | 0
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS УСПД | 666.6303 | 666.8924 | 2000 | 524.2 | 524 | 0.2 | 0.04
110 Сусоловка Т ао RS УСПД | 0.0645 | 0.0645 | 11000 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS УСПД | 1418.6915 | 1419.0385 | 11000 | 3817 | 3817 | 0 | 0
|  |  |  | 11268.1 | 11267.342 | 0.758
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS УСПД |  |  | 15
10 Сусоловка Т 1 ао RS УСПД | 54.5359 | 54.5359 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS УСПД | 2111.6867 | 2111.9109 | 6000 | 1345.2 | 1344.6 | 0.6 | 0.04
10 Сусоловка-Северный ао | 1216.3306 | 1216.6751 | 2000 | 689 | 689 | 0 | 0
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 538.4743 | 538.6573 | 2000 | 366 | 366 | 0 | 0
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS УСПД | 402.1507 | 402.2809 | 2000 | 260.4 | 260.4 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ао RS УСПД | 0.1073 | 0.1073 | 11000 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS УСПД | 607.1034 | 607.2334 | 11000 | 1430 | 1430 | 0 | 0
|  |  |  | 4090.6 | 4090 | 0.6

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS УСПД | 0.906 | 0.69 | 0.978 | 0.966 | 0.966 | 0.804 | 0.792 | 1.02 | 0.942 | 0.966 | 0.96 | 0.798 | 0.798 | 0.93 | 0.978 | 0.942 | 0.972 | 0.978 | 0.966 | 1.02 | 0.954 | 0.876 | 0.798 | 0.942 | 21.942
10 Сусоловка Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS УСПД | 136.2 | 136.8 | 133.2 | 143.4 | 138 | 148.8 | 150.6 | 160.8 | 164.4 | 157.2 | 155.4 | 141.6 | 141.6 | 141 | 149.4 | 169.8 | 177 | 181.8 | 182.4 | 181.2 | 176.4 | 163.8 | 151.2 | 144 | 3726
10 Сусоловка-Северный ао | 80.6 | 82 | 78.4 | 85.8 | 82.2 | 88.2 | 89.8 | 101.4 | 102.2 | 99.8 | 100.4 | 91 | 86.6 | 86.8 | 90.4 | 105.4 | 104.2 | 106.8 | 106.8 | 107.8 | 101.4 | 94.6 | 86.6 | 86.2 | 2245.4
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 38.6 | 38.4 | 38.8 | 38 | 38.6 | 40 | 39.8 | 38.6 | 38.8 | 34.8 | 33.2 | 30.4 | 31.6 | 29.2 | 34.4 | 38.2 | 41.8 | 41.8 | 44.6 | 43.8 | 47.2 | 47 | 44.8 | 40.6 | 933
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS УСПД | 15.8 | 15.8 | 14.6 | 19 | 16 | 19.8 | 20.2 | 19.6 | 22.2 | 21.4 | 20.6 | 20 | 22.2 | 23.8 | 23.6 | 25.6 | 30.2 | 31.8 | 30.2 | 28.6 | 26.8 | 21 | 18.6 | 16.6 | 524
110 Сусоловка Т ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS УСПД | 140.8 | 140.8 | 136.4 | 147.4 | 141.9 | 152.9 | 155.1 | 163.9 | 168.3 | 160.6 | 159.5 | 145.2 | 145.2 | 144.1 | 152.9 | 173.8 | 180.4 | 185.9 | 185.9 | 184.8 | 180.4 | 167.2 | 155.1 | 148.5 | 3817
Сумма | 412.906 | 414.49 | 402.378 | 434.566 | 417.666 | 450.504 | 456.292 | 485.32 | 496.842 | 474.766 | 470.06 | 428.998 | 427.998 | 425.83 | 451.678 | 513.742 | 534.572 | 549.078 | 550.866 | 547.22 | 533.154 | 494.476 | 457.098 | 436.842 | 11267.342
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Сусоловка Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS УСПД | 55.8 | 55.8 | 54.6 | 58.2 | 55.2 | 62.4 | 58.2 | 51.6 | 44.4 | 52.2 | 54.6 | 51 | 53.4 | 52.8 | 51 | 57.6 | 60.6 | 60.6 | 60 | 61.8 | 60.6 | 56.4 | 57.6 | 58.2 | 1344.6
10 Сусоловка-Северный ао | 29.6 | 29.4 | 28.8 | 28 | 28.4 | 30 | 27.6 | 27.2 | 22.2 | 27 | 28 | 26.6 | 27.8 | 26.6 | 27 | 32.2 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 31.2 | 30.2 | 30.8 | 30.6 | 31.4 | 689
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 15.8 | 15.4 | 16 | 15 | 15.6 | 17.2 | 16 | 14.6 | 13.8 | 15.2 | 15.8 | 14.6 | 14.4 | 14 | 14.4 | 15.8 | 15 | 15.2 | 14.6 | 15 | 15.6 | 15.2 | 15.8 | 16 | 366
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS УСПД | 9.4 | 9.6 | 9 | 13.6 | 9.6 | 14 | 13.2 | 8.4 | 7.4 | 9 | 9.4 | 9 | 10.2 | 11.2 | 8.6 | 9 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 14.2 | 13.4 | 8.8 | 10.2 | 9.8 | 260.4
110 Сусоловка Т ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS УСПД | 59.4 | 58.3 | 58.3 | 61.6 | 58.3 | 68.2 | 62.7 | 56.1 | 48.4 | 55 | 57.2 | 52.8 | 57.2 | 53.9 | 53.9 | 60.5 | 62.7 | 63.8 | 63.8 | 66 | 64.9 | 60.5 | 62.7 | 63.8 | 1430
Сумма | 170 | 168.5 | 166.7 | 176.4 | 167.1 | 191.8 | 177.7 | 157.9 | 136.2 | 158.4 | 165 | 154 | 163 | 158.5 | 154.9 | 175.1 | 182.1 | 183.4 | 182.6 | 188.2 | 184.7 | 171.7 | 176.9 | 179.2 | 4090