## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нестерово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 | 2.9 | 2.105 | 44.4 | 218.8 | 9.5 | 18.2 | 0 | 144.4 | 5 | 0 | 25.4 | 15.2 | 42 | 0 | 0
01 - 02 | 2.875 | 2.085 | 44.4 | 220.4 | 9.5 | 18 | 0 | 150 | 5 | 0 | 24.8 | 15.4 | 38.8 | 0 | 0
02 - 03 | 2.89 | 2.085 | 44.4 | 218 | 9.5 | 18.2 | 0 | 145 | 5.2 | 0 | 25.8 | 15.2 | 40 | 0 | 0
03 - 04 | 2.905 | 2.1 | 44.8 | 215.6 | 9.6 | 17.4 | 0 | 142.6 | 5 | 0 | 25.6 | 16.2 | 40.4 | 0 | 0
04 - 05 | 2.845 | 2.205 | 45.6 | 251.2 | 10 | 17.4 | 0 | 174 | 5 | 0 | 25.8 | 17 | 44 | 0 | 0
05 - 06 | 2.85 | 2.06 | 46.4 | 271.6 | 10.5 | 18.6 | 0 | 186.2 | 5.2 | 0 | 25.4 | 16 | 52.4 | 0 | 0
06 - 07 | 2.82 | 2.04 | 49.2 | 310 | 10.3 | 20.4 | 0 | 200.2 | 6 | 0 | 27.6 | 16.8 | 73.8 | 0 | 0
07 - 08 | 2.89 | 2.025 | 48.8 | 345.6 | 9.9 | 20.6 | 0 | 227.6 | 5 | 0 | 29 | 17.4 | 81.4 | 0 | 0
08 - 09 | 3.04 | 2.01 | 50.8 | 348.8 | 9.6 | 21 | 0 | 212.8 | 5.2 | 0 | 31.2 | 18.4 | 96.8 | 0 | 0
09 - 10 | 2.955 | 2.03 | 50.8 | 316 | 9.1 | 22.2 | 0 | 190.4 | 5.4 | 0 | 28 | 18.6 | 90.2 | 0 | 0
10 - 11 | 2.78 | 2.125 | 49.6 | 308.4 | 8.9 | 21.4 | 0 | 189 | 5.6 | 0 | 24.4 | 17.6 | 87 | 0 | 0
11 - 12 | 2.765 | 2.04 | 49.2 | 293.6 | 8.8 | 21.6 | 0 | 179.8 | 5.6 | 0 | 22.4 | 17.4 | 83.4 | 0 | 0
12 - 13 | 2.77 | 2.045 | 48 | 302.4 | 8.4 | 22.8 | 0 | 192.2 | 5.2 | 0 | 24.8 | 15.8 | 77.8 | 0 | 0
13 - 14 | 2.73 | 2.105 | 46.8 | 297.2 | 9.5 | 20.4 | 0 | 197 | 5.8 | 0 | 25.8 | 15.6 | 66 | 0 | 0
14 - 15 | 2.775 | 2.085 | 46.8 | 296.8 | 8.8 | 19.4 | 0 | 198 | 6 | 0 | 28.6 | 17.2 | 62 | 0 | 0
15 - 16 | 2.75 | 2.045 | 47.6 | 276.8 | 10.2 | 19.8 | 0 | 178 | 5.8 | 0 | 29 | 16.2 | 61.4 | 0 | 0
16 - 17 | 2.785 | 2.03 | 50 | 300.8 | 11.4 | 20.6 | 0 | 195 | 6.6 | 0 | 32.8 | 16.4 | 64.2 | 0 | 0
17 - 18 | 2.825 | 2.03 | 54 | 308.4 | 11 | 22.8 | 0 | 207 | 5.4 | 0 | 30.2 | 18.8 | 63.6 | 0 | 0
18 - 19 | 2.715 | 1.815 | 54 | 320 | 11.1 | 22.2 | 0 | 223.4 | 5.6 | 0 | 29.2 | 19.4 | 59.2 | 0 | 0
19 - 20 | 2.78 | 1.655 | 56 | 304.4 | 11.6 | 23.6 | 0 | 208 | 5.4 | 0 | 29.6 | 19.8 | 59 | 0 | 0
20 - 21 | 2.71 | 1.685 | 54.8 | 309.6 | 11.3 | 24 | 0 | 209 | 5.4 | 0 | 32.8 | 18 | 60 | 0 | 0
21 - 22 | 2.755 | 1.665 | 50 | 270.4 | 10.4 | 21.6 | 0 | 174.4 | 5.4 | 0 | 29.2 | 16.2 | 59.2 | 0 | 0
22 - 23 | 2.72 | 1.605 | 47.6 | 235.6 | 10 | 20.4 | 0 | 150.8 | 5.4 | 0 | 27.8 | 16.2 | 49.6 | 0 | 0
23 - 00 | 2.775 | 1.705 | 46.8 | 228.4 | 9.6 | 19.2 | 0 | 151.6 | 5.2 | 0 | 24.4 | 16.4 | 45 | 0 | 0
Сумма | 67.605 | 47.38 | 1170.8 | 6768.8 | 238.5 | 491.8 | 0 | 4426.4 | 130.4 | 0 | 659.6 | 407.2 | 1497.2 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 |  |  | 43.6 | 93.6 | 10.4 | 16.8 | 0 | 64.6 | 3.4 | 0 | 8.8 | 17.4 | 18.8 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 42.8 | 93.2 | 10.2 | 16.4 | 0 | 65.6 | 3.4 | 0 | 8.4 | 17.2 | 17.8 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 43.2 | 91.2 | 10.2 | 16.4 | 0 | 63 | 3.4 | 0 | 8.6 | 17.2 | 18 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 43.2 | 91.2 | 10.4 | 16.4 | 0 | 63.2 | 3.4 | 0 | 8.6 | 17.6 | 18.4 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 40.8 | 105.6 | 9.9 | 15.6 | 0 | 79.2 | 3.2 | 0 | 8.2 | 16.4 | 17 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 39.6 | 109.2 | 9.4 | 15.4 | 0 | 83.4 | 2.8 | 0 | 7.8 | 16 | 17.2 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 38.8 | 111.6 | 9.3 | 15 | 0 | 86 | 3 | 0 | 8 | 16 | 18 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 38.4 | 124.8 | 9.2 | 14.8 | 0 | 98 | 2.8 | 0 | 7.2 | 15.4 | 19.8 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 37.2 | 110.8 | 8.4 | 14.6 | 0 | 81.4 | 2.8 | 0 | 8 | 15.4 | 21.4 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 37.6 | 94.8 | 8.1 | 14.8 | 0 | 66.2 | 2.8 | 0 | 8.2 | 16 | 19.8 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 37.2 | 99.2 | 8.1 | 14.8 | 0 | 69.4 | 2.8 | 0 | 8.8 | 15.6 | 20.2 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 36.8 | 97.6 | 8.1 | 14.2 | 0 | 69 | 3 | 0 | 8 | 15.8 | 19.8 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 38.4 | 110 | 8.3 | 14.8 | 0 | 80.6 | 2.8 | 0 | 8.6 | 16.2 | 19.8 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 36.8 | 114.8 | 8.1 | 14.6 | 0 | 88.8 | 3 | 0 | 8 | 15.6 | 17 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 36.8 | 111.6 | 8.1 | 14 | 0 | 86.2 | 2.8 | 0 | 8 | 15.6 | 16.8 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 37.6 | 101.2 | 8.5 | 14.6 | 0 | 72.2 | 2.8 | 0 | 8.4 | 15.8 | 20.2 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 38 | 88 | 9.6 | 14 | 0 | 59.2 | 2.8 | 0 | 9 | 15.6 | 20.4 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 38.4 | 98.4 | 9.5 | 14.8 | 0 | 71 | 3 | 0 | 8.2 | 15.4 | 19 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 37.6 | 104 | 9.1 | 14.6 | 0 | 78.8 | 2.8 | 0 | 8.4 | 15.4 | 18.2 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 40 | 105.6 | 9.7 | 15.6 | 0 | 78.6 | 2.8 | 0 | 8.4 | 16 | 18.6 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 40.4 | 103.2 | 9.8 | 15.8 | 0 | 76.4 | 3 | 0 | 9 | 16 | 18.4 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 41.6 | 89.6 | 10.2 | 16.2 | 0 | 62 | 3.2 | 0 | 8.8 | 16.6 | 18.6 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 41.6 | 89.6 | 9.9 | 16 | 0 | 61.8 | 3 | 0 | 8.8 | 16.6 | 18.2 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 42 | 90.8 | 10.1 | 16.2 | 0 | 64.2 | 3.2 | 0 | 8.4 | 16.6 | 17.6 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 948.4 | 2429.6 | 222.6 | 366.4 | 0 | 1768.8 | 72 | 0 | 200.6 | 387.4 | 449 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нестерово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч