## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 8.196 | 8.184 | 8.22 | 8.256 | 8.328 | 8.22 | 8.304 | 8.448 | 8.244 | 8.316 | 8.412 | 8.04 | 8.088 | 7.956 | 7.584 | 7.596 | 7.704 | 7.584 | 7.272 | 7.428 | 7.848 | 7.956 | 7.656 | 7.68 | 191.52
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 1016.4 | 1021.2 | 1000.4 | 1008.8 | 1008.8 | 1026.4 | 1029.2 | 1031.6 | 1070.4 | 1106.4 | 1127.6 | 1095.6 | 1082 | 1092 | 1056.4 | 1062 | 1041.6 | 1027.2 | 1025.2 | 1024.8 | 1017.2 | 1014.4 | 1018.4 | 1013.6 | 25017.6
| 10 Устье-Запань ао RS | 589.2 | 590 | 572.8 | 576.4 | 577.6 | 588.4 | 588.8 | 590 | 599.6 | 612.8 | 637.2 | 624.4 | 612 | 634 | 603.6 | 606.4 | 605.6 | 604 | 599.6 | 596.4 | 598 | 601.2 | 603.2 | 597.6 | 14408.8
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 424.8 | 428 | 424.8 | 429.2 | 428.8 | 435.2 | 437.6 | 438.4 | 468.4 | 490.4 | 487.2 | 468.4 | 466.4 | 455.2 | 450 | 452.8 | 432.8 | 420.4 | 422.8 | 425.6 | 416.4 | 410 | 412.4 | 413.2 | 10539.2
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 1036.2 | 1036.2 | 1016.4 | 1023 | 1029.6 | 1042.8 | 1042.8 | 1049.4 | 1089 | 1122 | 1148.4 | 1108.8 | 1102.2 | 1108.8 | 1069.2 | 1082.4 | 1056 | 1042.8 | 1042.8 | 1036.2 | 1036.2 | 1029.6 | 1036.2 | 1029.6 | 25416.6
| Сумма | 3074.796 | 3083.584 | 3022.62 | 3045.656 | 3053.128 | 3101.02 | 3106.704 | 3117.848 | 3235.644 | 3339.916 | 3408.812 | 3305.24 | 3270.688 | 3297.956 | 3186.784 | 3211.196 | 3143.704 | 3101.984 | 3097.672 | 3090.428 | 3075.648 | 3063.156 | 3077.856 | 3061.68 | 75573.72
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч