## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 | 8.815 | 0.94 | 128.8 | 60.2 | 60.6 | 32.85 | 53.5 | 43 | 0 | 0 | 204.4 | 0
01 - 02 | 8.82 | 0.91 | 122.4 | 61 | 61.6 | 28.2 | 52.2 | 42.1 | 0 | 0 | 203 | 0
02 - 03 | 8.86 | 0.81 | 128.8 | 62.6 | 63.2 | 33 | 52.3 | 44.1 | 0 | 0 | 189 | 0
03 - 04 | 8.855 | 0.825 | 127.6 | 63.2 | 63.6 | 30.45 | 52.9 | 44.5 | 0 | 0 | 191.8 | 0
04 - 05 | 8.755 | 0.84 | 133.2 | 62.8 | 63.4 | 34.2 | 54.1 | 45.2 | 0 | 0 | 207.2 | 0
05 - 06 | 8.645 | 0.9 | 132.4 | 64 | 64.4 | 28.8 | 58.5 | 45.6 | 0 | 0 | 211.4 | 0
06 - 07 | 8.77 | 0.94 | 150.8 | 68.6 | 69.2 | 37.05 | 63.5 | 50.2 | 0 | 0 | 221.2 | 0
07 - 08 | 8.87 | 0.93 | 153.2 | 71.4 | 72 | 32.1 | 66.9 | 54.9 | 0 | 0 | 238 | 0
08 - 09 | 8.765 | 0.935 | 172.4 | 70 | 70.6 | 45.15 | 72.2 | 55.2 | 0 | 0 | 249.2 | 0
09 - 10 | 8.745 | 0.9 | 164.4 | 69.8 | 70.6 | 39.3 | 74.1 | 51.3 | 0 | 0 | 239.4 | 0
10 - 11 | 8.73 | 0.865 | 166.4 | 67 | 67.6 | 42.6 | 74.5 | 49.3 | 0 | 0 | 235.2 | 0
11 - 12 | 8.745 | 0.875 | 153.6 | 68.4 | 69 | 35.85 | 70 | 48.1 | 0 | 0 | 231 | 0
12 - 13 | 8.82 | 0.9 | 153.6 | 68.4 | 68.8 | 38.55 | 66.6 | 48.5 | 0 | 0 | 239.4 | 0
13 - 14 | 8.705 | 0.925 | 142.4 | 64 | 64.4 | 33.9 | 59.8 | 49.1 | 0 | 0 | 232.4 | 0
14 - 15 | 8.865 | 0.935 | 145.2 | 67.2 | 67.8 | 41.1 | 57.2 | 46.8 | 0 | 0 | 232.4 | 0
15 - 16 | 8.94 | 0.935 | 149.6 | 68.6 | 69.2 | 38.55 | 60.7 | 50.9 | 0 | 0 | 224 | 0
16 - 17 | 8.965 | 0.93 | 178.4 | 70.2 | 70.6 | 45.6 | 72.4 | 60.4 | 0 | 0 | 236.6 | 0
17 - 18 | 9.03 | 0.9 | 171.2 | 73.6 | 74.2 | 37.5 | 74.9 | 58.9 | 0 | 0 | 253.4 | 0
18 - 19 | 9.09 | 0.905 | 171.2 | 74.4 | 75.2 | 37.5 | 76.2 | 57.8 | 0 | 0 | 249.2 | 0
19 - 20 | 8.91 | 0.89 | 166.8 | 75.2 | 75.6 | 34.8 | 73.2 | 59.1 | 0 | 0 | 243.6 | 0
20 - 21 | 8.94 | 0.895 | 161.6 | 73.2 | 74 | 39.15 | 70.5 | 52.4 | 0 | 0 | 228.2 | 0
21 - 22 | 8.96 | 0.86 | 156.8 | 69.6 | 70 | 39.3 | 69 | 48.4 | 0 | 0 | 221.2 | 0
22 - 23 | 8.96 | 0.825 | 148.8 | 65.2 | 65.8 | 38.7 | 65.2 | 45.6 | 0 | 0 | 210 | 0
23 - 00 | 8.985 | 0.825 | 143.2 | 64.8 | 65.2 | 38.85 | 60.1 | 44.2 | 0 | 0 | 208.6 | 0
Сумма | 212.545 | 21.395 | 3622.8 | 1623.4 | 1636.6 | 883.05 | 1550.5 | 1195.6 | 0 | 0 | 5399.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 |  |  | 78 | 25.6 | 26.4 | 9.15 | 32.6 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.4
01 - 02 |  |  | 77.6 | 25.4 | 26.4 | 9 | 32.2 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 35
02 - 03 |  |  | 79.2 | 26.4 | 27.4 | 9.3 | 33.5 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 36.4
03 - 04 |  |  | 78.8 | 26.6 | 27.4 | 9.45 | 32.8 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 39.2
04 - 05 |  |  | 76 | 25.4 | 26.4 | 9 | 32.2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.2
05 - 06 |  |  | 73.2 | 24.6 | 25.4 | 9.15 | 30.5 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 35
06 - 07 |  |  | 79.6 | 23.8 | 24.8 | 11.4 | 33.3 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 33.6
07 - 08 |  |  | 80 | 22.8 | 23.6 | 8.55 | 34.7 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 32.2
08 - 09 |  |  | 84.4 | 21.8 | 22.8 | 15.45 | 34 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 35
09 - 10 |  |  | 77.6 | 22 | 22.6 | 10.65 | 32.5 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 36.4
10 - 11 |  |  | 74.4 | 22 | 23 | 7.95 | 32.2 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 40.6
11 - 12 |  |  | 74.4 | 22.6 | 23.4 | 8.25 | 31.7 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 40.6
12 - 13 |  |  | 78 | 23.4 | 24.2 | 9 | 32.8 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 36.4
13 - 14 |  |  | 72 | 22.2 | 23 | 8.4 | 30.4 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 37.8
14 - 15 |  |  | 76.8 | 21.4 | 22.2 | 9.15 | 31.7 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 39.2
15 - 16 |  |  | 80 | 20.8 | 21.8 | 9 | 33.1 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 42
16 - 17 |  |  | 83.2 | 21.2 | 22 | 9.45 | 35.3 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 46.2
17 - 18 |  |  | 84.8 | 23 | 24 | 10.05 | 35.4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.8
18 - 19 |  |  | 86.8 | 23.8 | 24.4 | 10.2 | 37.3 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 37.8
19 - 20 |  |  | 81.2 | 24.4 | 25.4 | 9.6 | 34.7 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 39.2
20 - 21 |  |  | 81.6 | 25 | 25.8 | 9.75 | 34.8 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 40.6
21 - 22 |  |  | 82.4 | 25.2 | 26.2 | 9.45 | 35.2 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 39.2
22 - 23 |  |  | 82.8 | 24.8 | 25.6 | 9.45 | 35.8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 36.4
23 - 00 |  |  | 83.6 | 25.6 | 26.6 | 9.9 | 35.4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.2
Сумма | 0 | 0 | 1906.4 | 569.8 | 590.8 | 230.7 | 804.1 | 869.6 | 0 | 0 | 0 | 911.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч