## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Золотавцево | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 15886.6488 | 15887.4752 | 10 | 8.264 | 8.264 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 8370.6765 | 8378.4737 | 3000 | 23391.6 | 23391.6 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 2668.9411 | 2669.3477 | 3000 | 1219.8 | 1219.8 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 805.4147 | 807.4048 | 1000 | 1990.1 | 1990.1 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 1989.4492 | 1990.6688 | 1000 | 1219.6 | 1219.6 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 17893.7384 | 17907.9823 | 1500 | 21365.85 | 21365.85 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0.0562 | 0.0562 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 159.065 | 159.065 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 166.9741 | 166.9741 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 49195.214 | 49195.214 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS |  |  | 10
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 4596.8603 | 4600.6623 | 3000 | 11406 | 11406 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 1797.6076 | 1797.8296 | 3000 | 666 | 666 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 213.9204 | 214.4065 | 1000 | 486.1 | 486.1 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 1014.2658 | 1014.9403 | 1000 | 674.5 | 674.5 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 11359.0597 | 11366.3552 | 1500 | 10943.25 | 10943.4 | -0.15 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0.0392 | 0.0392 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 84.3991 | 84.3991 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 95.3692 | 95.3692 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24175.85 | 24176 | -0.15

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 0.216 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.164 | 0.056 | 0.052 | 0.208 | 0.052 | 0.048 | 0.184 | 0.088 | 0.052 | 0.212 | 0.532 | 1.716 | 0.052 | 0.664 | 1.476 | 1.292 | 0.056 | 0.784 | 8.264
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 813.9 | 786.3 | 786.3 | 790.2 | 785.4 | 804.3 | 879.3 | 957.9 | 1149.3 | 1157.1 | 1062.9 | 1126.8 | 948.3 | 1112.1 | 1116.9 | 1195.5 | 1147.2 | 1137 | 1157.7 | 982.2 | 944.4 | 898.2 | 844.8 | 807.6 | 23391.6
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 35.1 | 33.9 | 35.4 | 34.2 | 33.9 | 37.2 | 73.2 | 71.4 | 73.2 | 71.1 | 66.3 | 61.5 | 53.4 | 48.6 | 48.6 | 70.5 | 62.4 | 42.9 | 47.7 | 52.5 | 50.7 | 44.4 | 37.8 | 33.9 | 1219.8
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 65.7 | 64.2 | 62.9 | 62 | 62.7 | 68.5 | 89.2 | 97.5 | 93.3 | 78.2 | 78.4 | 80.7 | 82.4 | 75.9 | 78.8 | 92.8 | 98.6 | 96.9 | 98.5 | 104.6 | 110.8 | 93.5 | 81.8 | 72.2 | 1990.1
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 35 | 33.7 | 35.5 | 34.1 | 33.9 | 37 | 73.2 | 71.7 | 73.1 | 71.4 | 66.4 | 61.3 | 53.6 | 48.5 | 48.6 | 70.4 | 62.4 | 42.9 | 47.5 | 52.6 | 50.8 | 44.4 | 37.5 | 34.1 | 1219.6
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 747.3 | 720.15 | 722.55 | 727.05 | 721.8 | 734.7 | 788.25 | 859.05 | 1054.2 | 1077.15 | 982.65 | 1045.05 | 863.85 | 1035 | 1036.35 | 1100.7 | 1046.25 | 1038.9 | 1057.35 | 876.6 | 831.3 | 803.55 | 762 | 734.1 | 21365.85
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1697.216 | 1638.31 | 1642.71 | 1647.61 | 1637.76 | 1681.82 | 1903.314 | 2057.606 | 2443.152 | 2455.158 | 2256.702 | 2375.398 | 2001.734 | 2320.188 | 2329.302 | 2530.112 | 2417.382 | 2360.316 | 2408.802 | 2069.164 | 1989.476 | 1885.342 | 1763.956 | 1682.684 | 49195.214
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | [24 empty] | 0
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 418.5 | 420.9 | 419.4 | 416.4 | 420.9 | 433.8 | 414 | 484.2 | 575.7 | 579 | 499.2 | 552.6 | 429.9 | 567 | 561.6 | 565.8 | 514.2 | 541.5 | 544.8 | 418.8 | 410.1 | 418.8 | 397.5 | 401.4 | 11406
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.3 | 24.3 | 26.1 | 25.8 | 26.4 | 28.8 | 30.6 | 26.4 | 23.4 | 20.1 | 27.6 | 30.9 | 66 | 47.7 | 22.5 | 22.8 | 24.3 | 24.9 | 24.9 | 22.8 | 22.5 | 666
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 23.3 | 23.8 | 23.3 | 23.4 | 24.3 | 24.8 | 23.9 | 23.2 | 18.2 | 10.1 | 10.9 | 11 | 11.9 | 11.3 | 10.3 | 21.1 | 22.5 | 22.9 | 24.5 | 24.3 | 25.4 | 24.6 | 23.5 | 23.6 | 486.1
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 24.5 | 24.5 | 24.8 | 24.5 | 24.8 | 26.4 | 26.1 | 26.7 | 29.5 | 31.1 | 26.8 | 23.5 | 20.5 | 28.1 | 31 | 66.8 | 47.9 | 22.8 | 23.4 | 24.5 | 25.3 | 25 | 23.1 | 22.9 | 674.5
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 396.3 | 397.35 | 396.9 | 393.6 | 397.05 | 409.8 | 390.45 | 462.15 | 558.45 | 570.15 | 489.15 | 543.45 | 418.95 | 557.25 | 552.9 | 546 | 492.6 | 519.9 | 521.55 | 395.85 | 385.05 | 395.1 | 375.15 | 378.3 | 10943.4
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 886.6 | 890.85 | 889 | 882.2 | 891.35 | 920.9 | 880.25 | 1022.65 | 1210.65 | 1220.95 | 1052.45 | 1153.95 | 901.35 | 1191.25 | 1186.7 | 1265.7 | 1124.9 | 1129.6 | 1137.05 | 887.75 | 870.75 | 888.4 | 842.05 | 848.7 | 24176