## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 17 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 15.4 | 15.2 | 16 | 17.2 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 15.6 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 394.2
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 37 | 36.8 | 37 | 36.8 | 35.2 | 34.6 | 32.6 | 31.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 31.6 | 32.2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 31 | 32.8 | 33.2 | 35.4 | 35 | 35.8 | 791.6
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6 | 5.7 | 6.75 | 6.45 | 5.85 | 6.9 | 5.85 | 5.4 | 5.55 | 6.6 | 6.15 | 5.55 | 5.7 | 6 | 6.15 | 6.15 | 6.3 | 6.3 | 148.35
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 1.95 | 1.8 | 1.65 | 2.1 | 2.4 | 1.95 | 2.25 | 1.95 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.95 | 1.95 | 2.1 | 2.1 | 1.95 | 2.4 | 49.95
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 11.3
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 21.7
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 14.4 | 14.25 | 15 | 14.55 | 13.65 | 13.65 | 12.9 | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 14.55 | 14.1 | 14.4 | 13.05 | 12.6 | 12.45 | 12.9 | 12.75 | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 13.95 | 14.4 | 13.95 | 329.7
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 25.8 | 25.65 | 25.8 | 25.5 | 24.45 | 24.3 | 22.8 | 22.35 | 21 | 21.15 | 21.3 | 21 | 22.5 | 21.45 | 21.75 | 20.85 | 21.6 | 21.75 | 21.9 | 23.1 | 23.4 | 24.75 | 24.15 | 24.75 | 553.05
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 104.7 | 104.15 | 106.05 | 104.9 | 99.75 | 98.3 | 93.25 | 90.75 | 90.5 | 93.1 | 93.4 | 93.55 | 95.7 | 88.85 | 88.9 | 88.9 | 90.65 | 89.15 | 91.15 | 96.35 | 97.55 | 100.25 | 99.2 | 100.8 | 2299.85
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч