## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 2.445 | 4.57 |  | 240.9 | 17.8 | 0 | 90.6 | 0 | 12.8 | 0 | 58.8 | 60.2
01 - 02 | 2.494 | 4.596 |  | 226.5 | 18.2 | 0 | 85.35 | 0 | 11.6 | 0 | 55.95 | 55.6
02 - 03 | 2.529 | 4.656 |  | 220.8 | 16.8 | 0 | 84.6 | 0 | 11.4 | 0 | 57.3 | 50
03 - 04 | 2.497 | 4.659 |  | 218.7 | 17.2 | 0 | 84.15 | 0 | 11.6 | 0 | 54.75 | 51
04 - 05 | 2.496 | 4.592 |  | 233.4 | 16.2 | 0 | 89.4 | 0 | 11 | 0 | 59.25 | 57.2
05 - 06 | 2.452 | 4.531 |  | 308.7 | 17 | 0 | 118.35 | 0 | 11.8 | 0 | 103.2 | 57.8
06 - 07 | 2.472 | 4.48 |  | 359.7 | 19 | 0 | 134.7 | 0 | 11.6 | 0 | 125.85 | 68.2
07 - 08 | 2.493 | 4.447 |  | 344.1 | 20.2 | 0 | 129.9 | 0 | 12.8 | 0 | 102.9 | 78.2
08 - 09 | 3.289 | 4.435 |  | 338.7 | 22.8 | 0 | 140.4 | 0 | 13.8 | 0 | 81.6 | 79.6
09 - 10 | 3.198 | 4.392 |  | 320.7 | 15 | 0 | 121.8 | 0 | 14.6 | 0 | 66.6 | 102.6
10 - 11 | 3.178 | 4.423 |  | 308.4 | 14.4 | 0 | 129.3 | 0 | 15.2 | 0 | 71.1 | 78
11 - 12 | 3.19 | 4.401 |  | 269.1 | 14 | 0 | 109.2 | 0 | 13.6 | 0 | 66.6 | 65.2
12 - 13 | 3.171 | 4.453 |  | 252.9 | 13.4 | 0 | 92.7 | 0 | 13.2 | 0 | 64.05 | 69.6
13 - 14 | 3.109 | 4.384 |  | 282.3 | 12.4 | 0 | 109.35 | 0 | 12.2 | 0 | 59.55 | 88.4
14 - 15 | 3.1 | 4.362 |  | 279.9 | 14 | 0 | 103.35 | 0 | 10.8 | 0 | 65.1 | 86
15 - 16 | 3.151 | 4.418 |  | 259.8 | 11.8 | 0 | 96 | 0 | 11.2 | 0 | 65.25 | 75.4
16 - 17 | 3.073 | 4.344 |  | 313.5 | 18.4 | 0 | 104.85 | 0 | 12.6 | 0 | 79.65 | 97.6
17 - 18 | 3.11 | 4.33 |  | 359.1 | 20.6 | 0 | 126 | 0 | 12.4 | 0 | 116.55 | 83.2
18 - 19 | 3.13 | 4.365 |  | 369.6 | 20.6 | 0 | 136.2 | 0 | 13 | 0 | 116.85 | 82.2
19 - 20 | 3.142 | 4.447 |  | 351.6 | 20.4 | 0 | 130.35 | 0 | 12.6 | 0 | 107.25 | 80.8
20 - 21 | 3.177 | 4.461 |  | 298.5 | 19.6 | 0 | 120.45 | 0 | 12.6 | 0 | 70.95 | 74.4
21 - 22 | 3.203 | 4.538 |  | 268.2 | 19 | 0 | 101.85 | 0 | 13.2 | 0 | 63.6 | 70.6
22 - 23 | 3.242 | 4.549 |  | 249.9 | 19.2 | 0 | 97.2 | 0 | 12.4 | 0 | 55.8 | 64.8
23 - 00 | 3.262 | 4.552 |  | 240.6 | 17.4 | 0 | 97.95 | 0 | 10.8 | 0 | 56.85 | 57.4
Сумма | 70.603 | 107.385 | 0 | 6915.6 | 415.4 | 0 | 2634 | 0 | 298.8 | 0 | 1825.35 | 1734
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 0 | 0 |  | 145.8 | 0.6 | 0.4 | 52.8 | 0 | 5.8 | 0 | 48.15 | 39.8
01 - 02 | 0 | 0 |  | 143.1 | 0.6 | 0 | 54 | 0 | 6.8 | 0 | 47.7 | 36.2
02 - 03 | 0 | 0 |  | 145.5 | 1 | 0.2 | 57.3 | 0 | 6.8 | 0 | 47.7 | 35
03 - 04 | 0 | 0 |  | 146.1 | 0.6 | 0.2 | 57.9 | 0 | 7.2 | 0 | 47.7 | 35
04 - 05 | 0 | 0 |  | 143.7 | 0.4 | 0.4 | 54.3 | 0 | 6.8 | 0 | 48.15 | 36.6
05 - 06 | 0 | 0 |  | 174 | 0.4 | 0.6 | 59.25 | 0 | 6 | 0 | 76.2 | 34.8
06 - 07 | 0 | 0 |  | 182.4 | 0.4 | 0.2 | 64.95 | 0 | 4.8 | 0 | 81.9 | 31.8
07 - 08 | 0 | 0 |  | 154.5 | 0.4 | 0.4 | 56.55 | 0 | 4.2 | 0 | 65.55 | 29.2
08 - 09 | 0.01 | 0 |  | 149.1 | 0.2 | 0.2 | 63.9 | 0 | 4 | 0 | 49.2 | 33
09 - 10 | 0 | 0 |  | 163.2 | 0 | 1.2 | 51.75 | 0 | 4.2 | 0 | 40.8 | 69.2
10 - 11 | 0 | 0 |  | 149.7 | 0 | 0.6 | 64.5 | 0 | 4.8 | 0 | 43.35 | 39
11 - 12 | 0 | 0 |  | 158.4 | 0.2 | 0.4 | 60.15 | 0 | 4 | 0 | 43.05 | 52.6
12 - 13 | 0 | 0 |  | 126.3 | 0 | 0.6 | 49.65 | 0 | 4.6 | 0 | 44.4 | 29.6
13 - 14 | 0 | 0 |  | 161.1 | 0 | 0.6 | 61.65 | 0 | 3.6 | 0 | 39.15 | 58
14 - 15 | 0 | 0 |  | 158.1 | 0 | 0.8 | 54.9 | 0 | 4 | 0 | 42.75 | 58.6
15 - 16 | 0 | 0 |  | 138.6 | 0 | 0.6 | 50.25 | 0 | 4.8 | 0 | 52.8 | 33.8
16 - 17 | 0 | 0 |  | 158.4 | 0.2 | 1 | 50.25 | 0 | 3.6 | 0 | 49.95 | 56.4
17 - 18 | 0 | 0 |  | 161.4 | 0.2 | 0.6 | 54.45 | 0 | 2.8 | 0 | 67.65 | 37.6
18 - 19 | 0 | 0 |  | 159 | 0.2 | 0.6 | 57 | 0 | 3.8 | 0 | 64.65 | 34.6
19 - 20 | 0 | 0 |  | 160.8 | 0 | 0.6 | 61.5 | 0 | 5 | 0 | 61.8 | 34.8
20 - 21 | 0 | 0 |  | 142.2 | 0.2 | 0.4 | 55.95 | 0 | 5.6 | 0 | 49.05 | 33.8
21 - 22 | 0 | 0 |  | 131.1 | 0.6 | 0 | 49.2 | 0 | 6 | 0 | 46.05 | 32.6
22 - 23 | 0 | 0 |  | 130.5 | 0.6 | 0.2 | 46.8 | 0 | 6.2 | 0 | 46.65 | 32.8
23 - 00 | 0 | 0 |  | 135.9 | 0.4 | 0 | 50.85 | 0 | 6.4 | 0 | 48.45 | 32.6
Сумма | 0.01 | 0 | 0 | 3618.9 | 7.2 | 10.8 | 1339.8 | 0 | 121.8 | 0 | 1252.8 | 947.4
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 15.12.2021 г. по ПС Избоищи
Т-1
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.75 | 18.75 | 18.75
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 65.83 | 65.83 | 65.83
| P кз вс, кВт | 74.6 | 74.6 | 74.6
| P кз сн, кВт | 59.75 | 59.75 | 59.75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.07 | 16.07 | 16.07
| U к в-с, % | 9.84 | 9.84 | 9.84
| U к с-н, % | 5.99 | 5.99 | 5.99
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0
| Р н cн, кВт | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Для СН |  | Т2+ВЛ 35 Лукинское
| Q н cн, квар | #REF! | #REF! | #REF!
| S н сн, кВА | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | P | Q
| S нагр, кВА | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 4 | #REF! | #REF!
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | #REF! | #REF!
| К з сн | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 18 | #REF! | #REF!
| К з | #REF! | #REF! | #REF!
Потери активной мощности | ΔP, кВт | #REF! | #REF! | #REF!
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | #REF! | #REF! | #REF!
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 9.96 | 9.96 | 9.96
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12
| U к н, % | 6.11 | 6.11 | 6.11
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.34 | 40.34 | 40.34
| ΔP кз с, кВт | 34.26 | 34.26 | 34.26
| ΔP кз н, кВт | 25.49 | 25.49 | 25.49

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч